武汉市财政学校一键报警系统及视频接入公安平台维保需求

一、项目名称：

一键报警系统及视频接入公安平台维保

二、供应商资格要求：

1.供应商须是在中国境内依法注册的法人、其他组织或者自然人，具有独立法人资格和相应的经营范围；提供有效的营业执照副本，税务登记证副本，组织机构代码证副本（三证合一的提供营业执照）；
2.具有独立承担民事责任的能力；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录。

5．需提供监控接入公安网络证明

三、技术要求：
1.学校视频接入公安平台，供应商需提供社会资源专线。此专线直通公安部门视频机房。专线带宽为上下对等的百兆带宽，点对点传输并与外网隔离，需符合公安部门视频接入安全要求。

2.一键报警：

  在现有一键报警的设备上，对接公安报警平台，完全实现一键报警报警求助功能，每季度需安排人员对设备进行维护。

3.公安机关平台对接及运维。学校视频需先接入汉阳区分局社会资源平台，再通过网闸进汉阳区公安平台，进而推送武汉市公安平台，并由市公安局统一往上推送。后台需有专人值守。故障24小时处理。学校视频可以在辖区派出所和属地公安分局实现实时观看。

四、本项目的预算价为人民币 壹万贰仟肆佰元整（¥14000）元，报价超过预算价为无效投标。
