校园视频接入公安网络及一键报警专项服务

技术要求：

1.学校视频接入公安平台，供应商需提供社会资源专线。此专线直通公安部门视频机房。专线带宽为上下对等的百兆带宽，点对点传输并与外网隔离，需符合公安部门视频接入安全要求。

2.一键报警：

在现有一键报警的设备上，对接公安报警平台，完全实现一键报警报警求助功能，每季度需安排人员对设备进行维护。

3.公安机关平台对接及运维。学校视频需先接入汉阳区分局社会资源平台，再通过网闸进汉阳区公安平台，进而推送武汉市公安平台，并由市公安局统一往上推送。后台需有专人值守。故障24小时处理。学校视频可以在辖区派出所和属地公安分局实现实时观看。