[bookmark: _GoBack]污染源自动监控数据采集网络传输项目需求：武汉市污染源自动监控系统现场端传输网络设备巡查、维护、维修，并保障其监控系统设备将数据正常传输至中心管理平台。服务内容包括但不限于：新部署网点网络接入方案设计；为各网点网络接入设备提供远程网管服务，对不在线网点网络接入层设施提供主动维护修复服务；保障云短信的各项功能服务（需足量满足污染源系统报警增值服务需求），并提供应用程序编程接口，与中心服务器对接，实现报警短信自动下发功能；为各平台及网点提供7×24小时运维保障服务，保障各个监测点数据稳定可靠传输至中心服务器；保障信息传输中断时平均恢复网络时间不超过4小时，4小时内恢复网络服务百分比不低于90%，保障传输正常率不低于99%；对接平台运维单位，协助解决实际运行中数据传输系统可能出现的各种技术问题；对系统运行过程中出现的网络安全情况及时发现、及时报告和处理。

