项目主要服务内容

本项目为全市污染源自动监控一体化数据服务，包含六大服务模块：

（一）自动监控数据信息接入服务

统一标准协议完成排污单位现场采集数据向国家、省、市三级平台联网传输，保障数据实时、准确；负责平台、数据库日常巡检、故障诊断与修复，保障数据链路持续稳定；常态化维护污染源基础档案、排放标准、监测因子、运维台账信息，按部、省要求完成年度排查与信息更新；实时监控数据传输链路，保障全年数据有效传输率≥95%。

（二）数据统计及分析服务

自动监测数据与企业基础信息关联分析，提供微信小程序或其他报警推送服务，实现异常报警全流程闭环处置；污染物排放总量阈值自动提醒；按监管需求自动生成多维度统计报表，为大气、水环境监管执法提供数据支撑。

（三）市平台电脑端与移动端监管服务

保障市、区分级电脑端监控平台、配套小程序/APP移动端全功能稳定运行，涵盖实时数据查看、报警处置、台账查询、分级权限分配、移动端权限同步；根据监管业务迭代优化移动端界面与操作流程，实现PC端、移动端数据互通、功能协同；标准化梳理历年监测数据、企业档案、报警处置记录，建立历史数据索引库，支持数据调阅、导出、对比分析。

（四）加油站在线监测服务

保障辖区重点监管加油站在线监测设备稳定联网，全功能模块正常运转，持续做好站点数据运维保障。

（五）重污染天气应急响应专项支持

主要包括大气重点企业排放量统计、重点排放口排放量详细追踪、重点时间段内数据推送、报表自动化处理与推送以及人员应急值守等服务，支撑重污染天气应急减排管控落地。

（六）系统功能保障服务

常态化开展系统漏洞修复、安全加固，保障市级监控接入平台不间断运行；实时监控数据库运行状态，开展故障诊断、问题处置、性能调优，夯实平台底层运行支撑。

项目人员要求

本项目以信息化技术服务为核心，为保障各项工作常态化落地，要求服务商最低配置7名专业技术人员，岗位职责划分如下：

1. 项目负责人1名：统筹需求对接、进度管理、整体质量管控、对外协调；

2. 平台运维工程师2名：专职负责数据接入平台、数据库日常运维、故障排查；

3. 现场驻场人员1名：负责线下对接、平台数据维护、跨部门协同工作；

4. 综合技术工程师3名：承担数据维护、统计分析、加油站监测运维、重污染天气应急技术保障等工作。