武汉市东湖医院机房不间断电源改造服务采购需求

具体采购需求如下：

32只12V/100AH铅酸蓄电池及配套电池箱、电池连接线及空开箱1套，UPS电源输出配电柜1台，32A 8位10A输出PDU 12条，市电输入配电柜改造，PDU线路改造，30KVA UPS电源及蓄电池、配电柜、PDU安装调试等服务。
