中心机房及校内网络维护项目采购需求

2026 年 3 月

目  录

一、项目概述	3

（一）互联网专线服务:	3

（二）校园网运维服务:	3

（三）机房环境运维服务：	3

二、运维服务商要求	3

（一） 运维服务商要求	3

（二） 运维服务目标	3

（三） 运维服务原则	5

（四） 项目人员配置	5

（五） 保密要求	5

三、运维服务分类	6

（一）核心设备内容	6

（二）服务范围分类	6

四、运维服务级别	6

（一）设备维修服务	6

（二）设备更换服务	7

（三）机房设备维修及更换服务	7

五、运维服务流程	7

（一）电话响应	7

（二）远程支持响应	8

（三）现场支持响应	8

六、运维服务内容	10

（一） 中心机房日常巡检、维修和保养	10

（二） 多媒体教室及实训室日常巡检、维修和保养	11

（三） 行政办公终端日常巡检、维修和保养	12

（四） 会议场所会议保障、维修和保养	12

（五） 机房环控设备维修和保养	13

（六） 网络线路维修和保养	13

（七） 信息化办公及信息安全相关维护服务	13

（八） 其他交办工作	14

（九） 运维服务质量：	14

附：项目清单	15

# 一、项目概述

武汉市供销商业学校现有教学楼 2栋，宿舍楼 2栋，办公楼 1栋，包含 50余间多媒体教室、20余间实训室、1间中心机房等。为保障校园网络及多媒体教学环境正常、稳定、安全地运行，为学校日常工作及教学任务正常开展提供保障，特提出该需求。本项目内容包括 4部分:

# （一）★互联网专线服务:

# 为现有2条1000M互联网接入专线续费，并提供20个固定IP地址，服务期限为1年。

# （二）校园网运维服务:

针对校园网所有设备(中心机房、网络设备、无线设备、办公桌 面等) 、50余间多媒体教室教学设备及配套云桌面、20余间实训室内 的多媒体教学设备及各专业实训设备提供现场运维服务及基础配件 更换及维修，服务期限为 1年（2026年12月1日至2027年11月30日）。

# ★（三）机房环境运维服务：

精密空调、供配电系统（提供发电机油箱油料）、机房环境与设备监控系统、门禁系统；确保中心机房精密空调正常运行，包括但不限于精密空调压缩机、控制主板、温控传感器、滤网等配件更换维修, 超过3万的配件部分服务提供商以成本价提供给甲方。中心机房所在范围内灭鼠等工作，服务期限为 1年。投标人须提供承诺函加以说明。

# 二、运维服务商要求

- ★运维服务商要求

本项目中标运维服务商不得将本项目进行转包。

- 运维服务目标

本项目整体维护服务主要包含：

1）硬件维保服务主要针对维护范围内的硬件设备提供现场技术  支持、故障分析和诊断、故障部件更换等内容，以保障设备运行状态 的正常和稳定；

2）运行维护支持服务主要针对学校信息化架构的基础系统：如网 络系统、高可用性集群系统和数据库系统等；

3）专业和复杂的 IT 基础架构提供系统级的运行维护支持：包括 定期的运行状态检查、系统故障现场技术支持和解决、参数配置调整 和性能优化实施等内容。

4）信息安全的运维维护支持：

通过整体维护服务提升学校整个信息化系统的可靠性，可用性和 快速适应性，达成以下目标：

提升在线设备运行的稳定性、可靠性；

提高问题设备的故障解决效率，降低对现有业务系统的影响；

优化现网资源的有效利用率，降低信息化建设、维护成本；

建立、健全信息化系统服务的流程，提升对学校内部各项应用系统的支撑效率。

- 运维服务原则

一是可靠性原则。运维服务确保运维范围内基础设施和软硬件产 品运行安全可靠， 确保UPS自动切换功能、UPS电池效能、精密空调温湿度调控、三相火线均衡负载、

视频监控全区域覆盖、环境控制可监测、环境状态异常立即告警、 非授权人员登记管理，确保机房安全稳定运行；确保网络性能优质、 时延低、无拥塞、流量转发无异常，保证网络可用性达到99.99%，

保证设施设备运行状态正常。

二是安全性原则。机房运维过程中，确保网络安全实时监测、安全风险闭环处置、 服务器操作系统无重大漏洞、安全设备规则库及各类库更新至最新版本，制定一套完善的应急处置流程及常态化防范措施，以确保网络的安全性。

三是可实施性原则。在充分满足客户当前技术需求及机房发展趋 势的基础上，注意考虑运维工作实施的方便性与可操作性。

- 项目人员配置

★服务供应商应提供 2 名具备机房基础设施、物理资源运维能力和岗位要求的技术支持人员现场运维，1 名专业级工程师（服务器、存储、安全）为其提供网络系统、中心机房及基础设备 7*24 小时值守、 技术维护和保养服务。

- 保密要求

服务供应商入场后签订保密承诺书，未经采购人允许，运维服务相关信息（包括但不限于项目技术资料、客户数据、业务信息、商业秘密、机密信息以及其他需要保密的信息）不得向第三方透露。服务供应商用于本项目的相关人员均应当签订保密承诺书。违反保密承诺，服务供应商需承担违约责任及相关法律。

# 三、运维服务分类

# （一）核心设备内容

1. 模块化机柜

2. 机房主要设备

# （二）服务范围分类

1. 质保期内：当设备发生故障时，现场技术支持人员在排除软件 故障的情况下，第一时间与设备的生产厂商联系，并要求以最短时间 到达现场处理。

2. 质保期外：服务提供商应存储充足的零配件，保证客户方不会 因为缺乏零件而耽误设备运行，特殊情况提供相应功能设备进行暂时 代替使用，直到原故障设备修复完毕。

# 四、★运维服务级别

运维服务根据用户业务系统设备的重要层度，匹配合适的服务级 别，不同的服务级别对应不同的响应时间（远程响应和现场响应）和故障修复时间，服务级别如下：

# （一）设备维修服务

日常常态化办公设备、网络、打印设备等故障（含会议保障工作） 服务时间：周一～周日 工作时段

负责人：现场驻场运维人员

电话响应时间：实时

现场响应时间：实时

（二）设备更换服务

服务时间：周一～周日  09:00～18:00

负责人：技术支持人员

电话响应时间：10 分钟

到达现场时间：60 分钟

常规设备更换时间：1 个工作日

专用设备更换时间：3-5 个工作日

# （三）机房设备维修及更换服务

服务时间：7*24 全年无休

负责人：技术支持人员/原厂工程师

电话响应时间：10 分钟

远程技术支持时间：30 分钟

基础故障处理响应时间：2 小时

复杂故障及配件更换故障处理响应时间：相关负责人员协商处 理

# 五、运维服务流程

# （一）电话响应

电话响应是指用户设备出现故障或需要技术支持时，用户向技术 支持人员报修的接通响应时限。

当发生故障时，用户可以电话联系技术支持人员进行故障报修。 正常情况下用户致电技术支持人员报修电话将会被及时接听并第一 时间到达用户现场并做好相关记录；如遇到技术支持人员当下有维修工作时，技术支持人员将及时说明当前情况，并完成当前工作后第一时间赶到现场并及时处理故障。

# （二）远程支持响应

远程支持响应是指从我方接到报修电话后至安排专业工程师电话 联系用户提供远程技术支持的时间间隔。

远程技术支持的目的是为了解决用户现场设备或系统的故障现象、 分析故障原因、远程指导技术支持人员进行故障处理并收集必要的故  障信息，为后续的现场响应、备件准备奠定基础。

# （三）现场支持响应

现场支持响应指从接到并记录用户报修电话后，技术支持人员到 达现场提供服务的时间间隔。

1.建立设备档案

建立设备档案指在项目确认后，在用户的现场配合下第一时间由 技术支持人员采集入保设备信息，包括设备物理位置、参数配置、系统运行状态等，编制设备档案，为后续的项目管理、备件准备、现场服务等技术支持提供准确、可靠的基础信息。

2.定期预防性巡检

定期巡检指服务期内根据服务方案在约定的时间段完成对在保设 备的预防性健康检查服务实施，以便及时掌握在保设备的运行状态、 提前发现存在的故障隐患尽早处理，避免小病久拖成大病，影响业务系统正常运行。

巡检服务实施完成后，运维团队将在 3 个工作日内向用户提交设

备巡检报告，真实记录和反馈信息系统各设备的运行情况，并从技术 角度提供合理的维护建议。

3.现场故障处理

现场故障处理指在确定故障原因且备件准备完成的情况下，技术 支持人员携带备品备件到达用户设备现场进行故障处理。

在故障处理过程中，技术支持人员负责设备现场的具体操作实施， 同时服务供应商的服务支持体系和后台技术支持团队也在高效运转  中，随时为我们的技术支持人员提供疑难杂症的技术支持，必要时专  业工程师也会赶往现场协助进行故障处理，直至故障处理的顺利完成。

4.项目交付

在日常运维服务实施过程中，服务供应商在项目交付时严格按照 运维管理条款要求，向甲方交付完整的过程文件。文件清单如下（包括但不限于）：

《设备档案》

《日常维修服务单》

《巡检服务报告》

《故障处理报告》

《月度服务报告》

《年度服务总结报告》

★5.备件更换支持

备件支持服务是指为保障各项服务的实时响应和故障的高效解决， 在签订服务合同后针对用户在保设备进行各种常用备品备件的准备工作。既可满足用户服务响应需求又可保障备件的充分、高效利用。根据用户服务要求，在双方充分协商的基础上，还可以为用户方的核心设备提供现场备件或备机，在发生故障并无法及时排除时将本着优先恢复业务的原则，及时启用现场备机首先保障业务系统先行恢复正常，待原设备故障修复后再行回切。

中心机房设备配件更换包括但不限于服务器硬盘、主板、内存条，交换机电源、风扇，光纤跳线等总价不超过 5 万的部分由服务提供商购买更换，超过 5 万的部分服务提供商以成本价提供给甲方。投标人须提供承诺函加以说明。

6.重大节假日服务保障

重大节假日保障是指在重大节假日及重大活动期间，将根据用户  实际需要提供该段重要时期的远程或现场技术支持保障服务，确保系  统安全平稳的度过该重要时期。具体措施包括安排相应的责任工程师  进行值守，提供 7×24 小时的服务热线支持及必要的紧急现场支持等。

# 六、运维服务内容

- 中心机房日常巡检、维修和保养

1) 技术支持人员每日早晚 2 次通过机房环动监控系统或其他方式实 时监控核心机房和数据中心机房空调、UPS、蓄电池等系统状态。

2) 运维服务商技术支持人员根据每次故障维修报告和预防性维修保  养报告建立技术档案，详细记录发生故障时间、故障类型、修复时间等资料文档，并由技术支持人员签名备案和业主方工作人员签字确认。

3) 运维服务商技术支持人员定期监控网络流量，发现异常流量立即锁定异常源，并及时进行处理和恢复；

4) 运维服务商技术支持人员不定期按时间段抓取网络数据包进行分析，发现异常数据包立即进行处理；

5) 运维服务商技术支持人员每月不定期检测所有网络设备的日志记录和配置文件，对异常日志和配置进行分析和处理；

6) 运维服务商技术支持人员每月对网络运行情况进行全面检查、诊断和处理，保证网络结构合理、IP 地址分配科学；

7) 柴油发电机组维护，含油料费用2000元。

- 多媒体教室及实训室日常巡检、维修和保养

1) 对甲方的多媒体及实训室设备进行一次普查登记，对现档案资料 进行更新，提供一份详细的系统检查报告，包括系统的设备清单、工 作状况、工作环境等信息。

2) 运维服务商须负责建立设备档案，档案包括：

单机档案：包括计算机的品牌、型号、具体配置、IP 地址、所安 装的软件名称等；

基础网络设备档案：包括各网络设备的品牌、型号、配置、安放 位置、地址分配等；

3) 运维服务商须保证每日早中晚 3 次对多媒体及实训室进行日常巡 检，确保每间教室的教学设备在上课前全部启动并能正常运行，每年 不少于 4 次，大规模对所有硬件设备的运行情况进行检测，提前发现设备故障隐患，并及时处理；

4) 当硬件设备出现故障时，运维服务商须负责及时安排技术人员进行诊断和维修。如需要更换设备或零部件的，及时处理问题；

5) 运维服务商负责对新增服务器的数据进行迁移，同时对甲方相关 技术人员进行培训和指导。

- 行政办公终端日常巡检、维修和保养

1) 对甲方的网络及计算机类设备进行一次普查登记，对现档案资料 进行更新，提供一份详细的系统检查报告，包括系统的设备清单、工作状况、工作环境等信息。

2) 运维服务商须负责建立设备档案，档案包括：

单机档案：包括计算机的品牌、型号、具体配置、IP 地址、所安 装的软件名称等；

基础网络设备档案：包括各网络设备的品牌、型号、配置、安放 位置、地址分配等；

3) 运维服务商须保证每年不少于 4 次，对所有硬件设备的运行情况 进行检测，提前发现设备故障隐患，并及时处理；

4) 当硬件设备出现故障时，运维服务商须负责及时安排技术人员进 行诊断和维修。如需要更换设备或零部件的，及时处理问题；

5) 运维服务商须负责对甲方相关技术人员进行培训和指导。

- 会议场所会议保障、维修和保养

- 运维服务商须负责会议前，对所有设备完整检查一遍，保证其运 行和使用正常；

2) 运维服务商须负责在举行大型会议或活动前，服务商必须保证相 应设备正常运行并相应人数的补充；

3) 运维服务商须负责当设备在使用过程中出现故障时，运维团队必 须即时响应，到达现场，排除故障，保证会议的顺利进行；

4) 运维服务商须负责定期提供一份所有会议场所设备的运行状态和 设备故障报告，以及相应的维修和保养要求和建议。

- 机房环控设备维修和保养

1) 定期对环控设备进行保养和巡检，包括清洁设备表面、检查设备 连接线路和电源等常见问题，确保设备正常运转。

2) 建立设备维修和保养的记录和报告制度，便于环控设备维修和保养情况的统计和分析

- 网络线路维修和保养

1) 运维服务商须负责每月不定期检测网络主干线路的通断状态，发 现问题及时进行处理和恢复；

2) 运维服务商须负责每日不定期对网络的主要线路进行检测，排除 因线路老化或损伤等问题造成的网络故障隐患，若发现隐患问题，及 时报告学校负责人并协助进行处理；

3) 运维服务商须负责为学校提供网络升级改造、扩展网络规模等各 类情况的网络布线技术支持。

- 信息化办公及信息安全相关维护服务

1) 安装和配置操作系统：安装和配置桌面操作系统，确保操作系统 正常运行并进行必要的更新和补丁。

2) 软件和硬件维护：安装、维护和升级常用办公软件、防病毒软件、 驱动程序等；处理硬件故障、更换硬件和扩展硬件设备。

3) 用户支持和故障排除：提供用户支持，解决用户在桌面系统、软 件和硬件设备上遇到的问题；进行故障排除，诊断和修复桌面系统故障。

4) 数据备份和恢复：制定和执行数据备份策略，确保关键数据的备 份和恢复，以防止数据丢失和系统故障。

5) 系统安全和漏洞管理：执行安全策略和措施，如防止病毒和恶意 软件感染、配置防火墙和其他安全工具；定期检查和修复系统漏洞。

6) 远程支持和协作：提供远程支持，通过远程工具和技术协助用户 解决问题；与其他团队成员协作，共同解决问题和完成任务。

7) 硬件和软件资产管理：维护桌面设备和软件的清单，跟踪和管理 桌面设备和软件的购买、领用、更新和退还。

- 其他交办工作

按甲方要求，配合甲方完成其他相关工作。

- 运维服务质量

乙方在规定时间内完成此项目的相关内容，确保项目的正常实 施，若未在规定时间内完成服务，甲方有权在合同中约定处罚条款。

- 付款条件

# 以合同签订为准。

# 附：项目清单

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有宽带专线租赁服务，1Gbps | 条/年 | 2 | 14.5 | 29 | 含20个固定IP地址 |
| 2 | 智慧教室和实训室日常运维、 机房基础设施运维及巡检服务 | 项/年 | 1 | 20 | 20 | 多媒体教室、实训室日常巡检，每天课前及课后对多媒体教学设备、网络、计算机终端设备、云桌面环境等进行检查，确保教学工作正常开展。 每学期开学前和学期末，对所有电教及实训设备进行全面排查，出现硬软件故障要及时解决. 解决教职工办公环境中的桌面、网络、打印机等故障，确保学校日常办公环境正常运行。 针对校园网机房机房提供运维服务，包括每月1次的日常巡检，包括网络设备、有线网络设备、无线网络设备、服务器虚拟化环境、办公云桌面环境、安全设备、数据备份设备等，并出具巡检报告。 |
| 3 | 中心机房配件更换维修 | 项/年 | 1 | 5 | 5 | 包括但不限于服务器硬盘、主板、内存条，交换机电源、风扇，光纤跳线等总价不超过5万的部分由服务提供商购买更换，超过5万的部分服务提供商以成本价提供给甲方,配件质保1年。含柴油发电机组维护，油料费用2000元。 |
| 4 | 精密空调配件更换维修 | 项/年 | 1 | 3 | 3 | 包括但不限于精密空调压缩机、控制主板、温控传感器、滤网等配件更换维修, 总价不超过3万的部分由服务提供商购买更换， 超过3万的部分服务提供商以成本价提供给甲方。服务期限为1年,配件质保1年。 中心机房专用空调室外机每季度清洗一次，空调滤网每季度更换一次，皮带每学期更换一次. |
|  | 合 计 |  |  | 57 |  |  |