附件

地震台网系统及台站设备技术支持

服务要求与预算组成

一、台站及中心机房的维护要求

1、服务地点：实施上门服务地点为设备使用所在地。

2、服务报告：每次服务方在为甲方提供保养服务后，需现场填写"服务记录"，如实反映台站的运转情况，并由双方签字确认。

3、设立 24 小时技术支持热线，提供技术咨询；提供系统切换、补丁升级、设备扩容服务；提供合同内的软件升级服务（系统设备升级后，应提供备件的同步升级服务）；硬件设备预防性检查维护；保障系统和相关外设的稳定运行，故障的紧急修复，及时恢复设备的正常运行。

4、在重保期间组织网络安全技术人员，提供24小时远程后台支撑服务并提供值守日报和周报，确保台网系统安全可靠。另外在用户认为对系统安全性和稳定性要求较高的重要时段，提供专人现场保障。

5、定期对网络系统、信息泄露等脆弱性问题进行检测，提供台网的安全加固建议以及辅导服务。定期对台网中心关键设备进行病毒查杀，病毒特征库离线更新。

6、提供技术培训，进行技术交流和反馈并提出优化建议，总结形成台网运行维护经验与成果。

二、紧急服务要求

1、地点：实施上门服务地点为台网中心与所有台址（武汉市辖区内）。

2、具体任务：提供24小时响应上门服务，配合进行现场故障排除、设备维修、系统优化。

3、抢修时间要求：中心城区（含中心机房）3小时内到达现场；新城区4小时内到达现场； 24小时完成抢修工作。

三、技术支持服务预算组成

台网系统及台站设备技术支持服务期为一年，预算控制价格29.2万元。服务要求及价格预算具体如下:

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地震监测中心机房硬件 | 3小时内到达现场，重大活动及事项提供驻场服务 |  | 1项 |  |
| 2 | 地震业务系统 | 3小时内到达现场，重大活动及事项提供驻场服务（另包含数据采集器、电源控制器、信号避雷器、地震计及摆件、传感器等专业地震设备的免费返厂维修服务） |  | 1项 |  |
| 3 | 测震台站 | 3小时内（新城区4小时）到达现场维修，24小时内完成抢修工作 |  | 4处 |  |
| 4 | 强震台站 | 3小时内（新城区4小时）到达现场维修，24小时内完成抢修工作 |  | 13处 |  |
| 5 | 前兆台站 | 3小时内（新城区4小时）到达现场维修，24小时内完成抢修工作 |  | 8处 |  |
| 6 | 烈度台站 | 3小时内（新城区4小时）到达现场维修,24小时内完成抢修工作 |  | 25处 |  |
| 7 | 区级信息节点 | 3小时内（新城区4小时）到达现场维修,24小时内完成抢修工作 |  | 13处 |  |
| 8 | 地震信息服务终端 | 3小时内（新城区4小时）到达现场维修,24小时内完成抢修工作 |  | 10处 |  |
| 预算控制价格总计29.2万元 |  |  |  |  |  |
| 注：维保设备与服务地点清单见附表 |  |  |  |  |  |

- 附表：维护设备及服务地点清单

| 项目名称 | 设备清单 | 服务地点 |
| --- | --- | --- |
| 地震监测中心 机房 | 强震服务器：戴尔R230一台 测震服务器：戴尔R230一台 Liss流服务器：戴尔R230一台 省局桥接服务器：IBMX3630M3一台 省局桥接服务器（备用）：戴尔R230一台 数据库服务器：戴尔存储一套 烈度服务器：戴尔R230 四台 专线防火墙：360 NSGTE-45一台 外网防火墙：360HT8000-FWA600一台 核心交换机：H3C7506E一台 核心交换机（备用）：H3CS7006X一台 二层交换机：H3C WS5820二台 运维堡垒机：安恒DAS-USM180一套 日志审计系统：360 BR-LAS0100-C-HS一套 数据库审计系统：安恒DAS-DB200一台 安全终端准入：360 EN-EP1200-C-SW一套 视频会议：华为B0X600一套 拼接大屏：深圳泰达祥一套(含视频矩阵) 会议设备：贝尔音响及麦克风一套 不间断电源：华为10KV一套及科华铅酸电池64节 台站监控主机：海康威视DS-8664NX 一套/海康威视DS-8832N 一套 值班终端：台式电脑六台 控制室终端：台式电脑五台 | 江汉区唐家墩 |
| 地震业务系统 | 地震实时监测系统、地震强震动监测系统、地震前兆观测系统、seismis数据库管理系统、烈度速报系统、台站监控安防系统、震情会商系统 | 江汉区唐家墩 |
| 测震台站1 | 数据采集器：TD-324CI 1台 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A一台 电源控制器：泰德TDP200一套 UPS:科华铅酸电池6节 地震计：TDV-33S短周期地震计一套 监控系统：海康威视IDS-2DE2402IX摄像机2台 | 江夏区龙泉山 |
| 测震台站2 | 数据采集器：TD-324CI 一台 路由器：迪普SRG1000一台 电源控制器：泰德TDP200一套 UPS:科华铅酸电池6节 地震计：TDV-33S短周期地震计一套 监控系统：海康威视IDS-2DE2402IX摄像机2台 | 黄陂大阳山 |
| 测震台站3 | 数据采集器：TD-324CI 一台 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A一台 电源控制器：泰德TDP200一套 UPS:科士达铅酸电池10节 地震计：TDV-33S短周期地震计一套 监控系统：海康威视IDS-2DE2402IX摄像机2台 | 蔡甸面子山 |
| 测震台站4 | 数据采集器：TD-324CI（2021款） 一台 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A一台 电源控制器：泰德TDP200一套 UPS:科士达铅酸电池10节 地震计：TDV-33S短周期地震计一套 监控系统：海康威视IDS-2DE2402IX摄像机2台 | 新洲道观河 |
| 强震台1 | 网络设备：瑞斯康达1550Nm收发器一台 强震数采：TDl-303Q一台 | 武汉小学 |
| 强震台2 | 网络设备：瑞斯康达1550Nm收发器一台 强震数采：TDl-303Q一台 | 中南嘉园12层 |
| 强震台3 | 网络设备：瑞斯康达1550Nm收发器一台 强震数采：TDl-303Q一台 | 中南嘉园24层 |
| 强震台4 | 网络设备：贝锐R300路由器一台 强震数采：TAG-33M一台 | 长江大桥 二号墩 |
| 强震台5 | 网络设备：瑞斯康达1310Nm收发器一台 强震数采：TDl-303Q一台 | 汉阳区 琴台颖园 |
| 强震台6 | 网络设备：瑞斯康达1550Nm收发器一台 强震数采：TDl-303Q一台 | 江汉区国动办 |
| 强震台7 | 网络设备：华为C805S光电收发器一台 强震数采：TAG-33M一台 | 黄陂区木兰花谷 |
| 强震台8 | 网络设备：瑞斯康达1550Nm收发器一台 强震数采：TDl-303Q一台 | 黄陂长轩岭街 |
| 强震台9 | 网络设备：瑞斯康达1550Nm收发器一台 强震数采：TDl-303Q一台 | 武昌备灾中心 |
| 强震台10 | 网络设备：瑞斯康达1550Nm收发器一台 强震数采：TDl-303Q一台 | 新洲人防疏散基地 |
| 强震台11 | 网络设备：瑞斯康达1550Nm收发器一台 强震数采：TD-324CI一台 | 江夏龙泉山 |
| 强震台12 | 网络设备：瑞斯康达1310Nm收发器一台 强震数采：TD-324CI一台 | 蔡甸面子山 |
| 强震台13 | 网络设备：瑞斯康达1550Nm收发器一台 强震数采：TD-324CI一台 | 黄陂大阳山 |
| 前兆台1 | 路由器：TP R476一台 数据采集器：Q8644I 一台 电源控制器：TDP-200 一台 避雷器：TBL-E25 UPS:科华铅酸电池4节 | 江夏青龙山 |
| 前兆台2 | 路由器：TP R476一台 数据采集器：Q8644I 一台 电源控制器：TBL-E25 避雷器：TBL-E25 UPS:科华铅酸电池4节 | 江夏劳四小学 |
| 前兆台3 | 路由器：TP R476一台 数据采集器：Q8644I 一台 电源控制器：TDP-200 一台 避雷器：TBL-E25 UPS:松下铅酸电池6节 | 汉南区Y014国道旁 |
| 前兆台4 | 路由器：TP R476一台 数据采集器：Q8644I 一台 电源控制器：TDP-200 一台 避雷器：TBL-E25 UPS:科华铅酸电池4节 | 新洲和平 三店街 |
| 前兆台5 | 路由器：TP R476一台 数据采集器：Q8644I 一台 电源控制器：TDP-200 一台 避雷器：TBL-E25 UPS:松下铅酸电池6节 | 青山园林 科研所 |
| 前兆台6 | 路由器：TP R476一台 数据采集器：Q8644I 一台 电源控制器：TDP-200 一台 避雷器：TBL-E25 UPS:科华铅酸电池4节 | 黄陂六指 树家咀 |
| 前兆台7 | 路由器：华为S3700S二台 数据采集设备：三通带地表宽频带一台 六通道井下宽频带及加速度计(TBA-10A)一套 前兆流体观测仪器(TDP-422F)三台 节点服务器（TVG-HUB）一台 应变观测仪器（SKZ-3）一套 采集器（TDE-324FI）二台 电源控制器：TDP-200二台 UPS:华为6KVA主机+16节铅酸电池 | 蔡甸新农 福利院 |
| 前兆台8 | 路由器：TP R476一台 数据采集器：Q8644I 一台 电源控制器：TDP-200 一台 避雷器：TBL-E25 UPS:松下铅酸电池6节 | 东西湖区 五环大道 |
| 烈度台1 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 黄陂大道 建设局 |
| 烈度台2 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 黄陂蔡甸街 |
| 烈度台3 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 黄陂李家集街 |
| 烈度台4 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 黄陂天河街 |
| 烈度台5 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 硚口应急局 |
| 烈度台6 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 江岸宝岛公园 |
| 烈度台7 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 江夏安山街 |
| 烈度台8 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 江夏区 水务公司 |
| 烈度台9 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 江夏祝祠小学 |
| 烈度台10 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 青山农业农村局 |
| 烈度台11 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 洪山华中农业大学 |
| 烈度台12 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 新洲徐古 刘二村委会 |
| 烈度台13 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 新洲国动办 |
| 烈度台14 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 新洲苍埠街 |
| 烈度台15 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 新洲涨渡湖街 |
| 烈度台16 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 东湖高新星火村委会 |
| 烈度台17 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 东湖高新左岭街 |
| 烈度台18 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 汉南汉江村民委员会 |
| 烈度台19 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 汉南建设局 |
| 烈度台20 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 蔡甸奓山老世陈村委会 |
| 烈度台21 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 蔡甸西河街 管委会 |
| 烈度台22 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 蔡甸区建设局 |
| 烈度台23 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 蔡甸新农街 人防设备厂 |
| 烈度台24 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 东西湖辛安渡街道办 |
| 烈度台25 | 数据采集器：TDE-324CI 电源控制器：TDPP-200 蓄电池：12V/100AH2节 路由器：中科光电ZK-7000-10-25A 监控单元：TDM-58I 摄像头：海康DS-IPC-B12HV3-LA | 东西湖国动办 |
| 区级信息节点1 | 迪普LSW3600交换机一台、浪潮NP3020服务器一台 | 江汉区应急局 |
| 区级信息节点2 | 迪普LSW3600交换机一台、浪潮NP3020服务器一台 | 江岸区应急局 |
| 区级信息节点3 | 迪普LSW3600交换机一台、浪潮NP3020服务器一台 | 硚口区应急局 |
| 区级信息节点4 | 迪普LSW3600交换机一台、浪潮NP3020服务器一台 | 东西湖应急局 |
| 区级信息节点5 | 迪普LSW3600交换机一台、浪潮NP3020服务器一台 | 江夏区应急局 |
| 区级信息节点6 | 迪普LSW3600交换机一台、浪潮NP3020服务器一台 | 洪山区应急局 |
| 区级信息节点7 | 迪普LSW3600交换机一台、浪潮NP3020服务器一台 | 汉阳区应急局 |
| 区级信息节点8 | 迪普LSW3600交换机一台、浪潮NP3020服务器一台 | 蔡甸区应急局 |
| 区级信息节点9 | 迪普LSW3600交换机一台、浪潮NP3020服务器一台 | 经开区应急局 |
| 区级信息节点10 | 迪普LSW3600交换机一台、浪潮NP3020服务器一台 | 青山区应急局 |
| 区级信息节点11 | 迪普LSW3600交换机一台、浪潮NP3020服务器一台 | 武昌区应急局 |
| 区级信息节点12 | 迪普LSW3600交换机一台、浪潮NP3020服务器一台 | 新洲区应急局 |
| 区级信息节点13 | 迪普LSW3600交换机一台、浪潮NP3020服务器一台 | 黄陂区应急局 |
| 地震信息服务 终端1 | 鑫酷锐TIA-40立式终端一台 | 武汉市民之家南区 |
| 地震信息服务 终端2 | 鑫酷锐TIA-40立式终端一台 | 武汉警备区 综合楼 |
| 地震信息服务 终端3 | 鑫酷锐TIA-40立式终端一台 | 武汉市政府 食堂外 |
| 地震信息服务 终端4 | 鑫酷锐TIA-40立式终端一台 | 武汉市人大 一楼 |
| 地震信息服务 终端5 | 鑫酷锐TIA-40立式终端一台 | 武汉市政协 一楼 |
| 地震信息服务 终端6 | 鑫酷锐TIA-40立式终端一台 | 江夏区 湖泗街道办 |
| 地震信息服务 终端7 | 鑫酷锐TIA-30挂式终端一台 | 江岸区 支农社区 |
| 地震信息服务 终端8 | 鑫酷锐TIA-30挂式终端一台 | 江岸区 铁北社区 |
| 地震信息服务 终端9 | 鑫酷锐TIA-30挂式终端一台 | 江岸区 操场社区 |
| 地震信息服务 终端10 | 鑫酷锐TIA-30挂式终端一台 | 江岸区 汉铁小学 |
| 总计：中心机房1处、子台址50处（含监控）、区级信息节点13处、地震信息服务终端10处、地震业务软件系统7套及相关软、硬件设备。 |  |  |