武汉图书馆24小时自助图书馆设备及电力维护

服务项目采购需求及实施计划

编制单位：武汉图书馆

编制时间：2026年4月

一、项目基本情况

1.1项目名称和预算金额（或最高限价）；

项目名称：武汉图书馆24小时自助图书馆设备维保及电力维护服务

地址：全市自助图书馆服务点

项目预算金额：54.2万元

项目简介：根据武汉市政府采购中心《关于执行2026年度政府集中采购目录及标准有关事项的通知》要求，武汉图书馆拟在武汉市政府采购电子商城中，采购24小时自助图书馆设备及电力维护服务项目。

1.2采购项目内容；

1自助图书馆设备维护项目主要包括：自助图书馆日常运行保障、系统管理软件及平台维护、设备远程监控管理、设备现场巡检、零部件保养、软硬件故障修复、损耗件补充更换、外观标识保护、人为造成或极端天气影响等不可预知因素下的应急事件处理以及修复、各类故障检测勘查、黄鹤飞书系统平台建设及维护管理以及武汉图书馆交办的有关自助图书馆运行相关工作等。

2 自助图书馆电力线路保障及维护服务工作主要包括：设备日常电力保障、设备供电状况巡检、各类电力故障检测勘查及限时修复、空调机清洗/加氟及维护、人为造成或极端天气影响等不可预知因素下的应急事件处理以及修复、设备按需迁移后的电力线路迁转、其他施工（如市政施工、地铁施工等）发生后的电力供应变化配合实施及相应的VPN专网变化维护、电力电表变动迁移的手续办理及武汉图书馆交办的有关自助图书馆电力相关工作等。

1.3预算绩效目标；

设备每日故障次数≤2%

设备内图书每日掉架、错架总数≤5本

设备每日故障次数≤2%

设备每日故障次数≤2%

设备每日故障次数≤2%

开放性、稳定性、扩充性

每月每台现场检测次数≥4次

每月每台清洁次数≥1次

每日（每周7天）每台巡检次数≥4次

每月每台清洁次数≥1次

电力线路日常巡检：5台/日（每周7日），保证每台设备每月常规巡检次数≥3次/月

故障解决：服务响应时间不超过5分钟，1个小时（远城区2小时）内必须派技术人员抵达现场维修；一般故障在3小时内解决，较大故障在24小时内解决。

应急处置演练：每个维保周期演练次数2次

应急处置：2小时内

供电工作协调：响应时间不超过2小时

二、需求调查情况

24小时自助图书馆系统（以下简称自助图书馆）是借助现代化的网络技术和智能控制系统，通过系统终端设备直接为广大市民就近提供自助办证、自助借书、自助还书、书目查询等图书馆的基本服务，被图书馆界誉为“第三代图书馆”。2008年4月深圳图书馆在全国率先推出自助图书馆服务系统。目前，深圳、北京、上海、天津、西安、合肥、广州、东莞等城市建设了自助图书馆系统。

2006年，武汉图书馆开始电子标签（RFID）应用技术，并在馆内部分阅览室实现了基于电子标签技术的自助借还服务。2008年24小时自助还书机投入运行。以此为基础，2011年3月，全省首台24小时自助图书馆开始试运行，得到了广大市民和行业专家的广泛关注和认可，媒体也给予了广泛的报道。

近年来，市委市政府不断加大文化事业建设的投入，我市公共文化服务体系建设日趋完善，其重要组成部份—图书馆事业也得到了长足的发展。为深入贯彻市委市政府明确提出建设通过建设“文化五城”，推进“文化武汉”建设，构筑文化发展高地的精神，2012-2013年，政府工作报告均把把丰富群众文化生活，建设24小时自助图书馆纳入市政府十件实事。

以武汉图书馆为依托，以电子标签技术为基础，集成各种高科技手段，在全市主要交通枢纽、江滩公园及大型商业街、文化广场等公众密集区域建立24小时自助图书馆，形成更加便捷完善的公共图书服务网络，以方便市民借阅图书和获取文献信息，推进“读书之城”建设。

三、公开征求意见情况

（1）各区申报（2012年1月）

各区按照建设计划，申报预选点。

（2）市民推荐（2012年2月）

通过长江日报、武汉晚报等新闻媒体发布信息，向市民征集“武汉市24小时自助图书馆”选点建议。市民通过登陆武汉图书馆网站，下载“武汉市24小时自助图书馆布点推荐表”，根据布点原则，认真推荐。

（3）专家论证（2012年3月中旬）

结合各区申报的建设点及市民推荐建设点，组织专家委员会进行实地考察评估，科学论证，选出初步入围建点名单。

（4）部门审核（2012年3月）

将初步选点名单报相关部门研究同意，形成选点报审方案。

（5）领导审定（2012年4月中旬）

将选点报审方案上报市领导审批。

（6）媒体公示（2012年4月23日（世界读书日）

选点布点最终方案在长江日报、武汉晚报等新闻媒体和武汉图书馆网站予以公示。

四、采购需求

4.1采购标的汇总表；

| 包号 | 标的 序号 | 标的 名称 | 品目分类 编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否 进口 | 是否创新产品 | 绿色发展 | 预留 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他运行维护服务 | C16079900 | 月 | 8 | 否 | 否 | 否 | 是 |

（“采购标的”应按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》进行分类和细化，供应商报价和合同的对应标的应与采购需求文件中的釆购标的一致；绿色发展应填写采购节能环保产品金额；“预留”应填写按规定面向中小企业等预留的金额和占比；涉及采购进口产品请附有关论证和审核材料）

4.2 技术要求和商务要求

4.2.1  技术要求

4.2.1.1 服务时间

2026年6月10日至2027年2月9日

4.2.1.2 服务内容

1、服务企业按维保内容及指标对设备以及电力设备和线路进行定期维护保养。定期维保过程中，服务企业应根据设备各部件运行情况及使用寿命按需更换易损易耗件，其中易损易耗件、人工、辅料、工具、运输、税费等所有费用由服务企业自行承担。

2、一旦设备或电力设备和线路发生故障，无论是何种原因，以业主下达故障通知或报修电话、网上通知为依据，服务企业必须无条件10分钟内响应，30分钟内给出处理意见，2个小时（远城区6小时）内必须派本地服务工程师抵达现场维修；一般故障在3小时内解决，较大故障在24小时内解决，遇24小时内不能修复的重大问题，应提供相应备件替换，并于48小时内完成维修。如因特殊情况维修时间超过72小时的，需以书面形式报送至业主。遇不能及时解决的故障，应上报业主并在设备及周边醒目位置张贴“暂停服务”告示和联系电话，并在通过LED屏发布“暂停服务”的通知。

3、设备或电力设备和线路故障以及需更换零部件的，由服务企业按服务要求的时间内完成维修，并承担人工、辅料、工具、运输、税费等所有费用。业主保留根据维修项目情况委托第三方单位对维修项目进行审计的权利。

4、对于非正常使用、人为造成或极端天气影响等不可预知因素下引起的故障，由服务企业按服务要求的时间内完成维修，并承担人工、辅料、工具、运输、税费等所有费用。业主保留根据维修项目情况委托第三方单位对维修项目进行审计的权利。

5、设备出现故障时，服务企业应第一时间前往现场进行故障查勘。由服务企业判定为第三方造成的电力或网络线路服务商维修范围的故障，由业主协调相关服务企业进行维修。

6、设备运行引起故障造成的其它后果责任（如第三者财失损失、人身伤害等责任事故）全部由服务企业承担，业主并保留对服务企业追责的权利。

7、若相关服务企业到场检测后，经业主及相关服务企业认定故障仍属于服务企业维修范围内的，由此产生的所有费用由服务企业承担并支付给其他相关服务企业。

8、服务企业需要组建专门的管理团队，负责维护下单、流程监控及反馈；建立专门的技术维护团队，并提供24小时服务的技术支持电话、巡检服务电话和咨询电话。服务企业应根据自助图书馆读者服务需求，为自助图书馆各类服务宣传推广活动提供必要的人员技术支持。

9、服务企业需要具备对武汉图书馆24小时自助图书馆系统管理平台软件的管理和维护能力，并能熟练使用24小时自助图书馆系统管理平台。通过系统管理平台实现远程监控，每日对设备运行状况进行巡检，并向业主报告当日的巡检和维修计划，并以照片或者视频的形式反馈当日设备维修情况，同时做好设备维修台账。

10、服务企业每个月需派出技术人员到设备现场进行常规保养和设备系统检测。具体包括：主机单元、机械手及其控制单元、查询机单元、LED机单元、广告机单元、机器内电器及照明单元、发光字、各类机身标识标牌等。应及时修复故障、排除隐患、更换破损标识。

11、服务企业每月需派出技术人员到设备现场进行设备清洁。具体包括：机器内部的主机单元、机械手及其控制单元、查询机单元、LED机单元、广告机单元、机器内电器及照明单元。

12、服务企业负责武汉图书馆黄鹤飞书系统管理及维护：包含武汉图书馆微信公众号内嵌“黄鹤飞书”小程序，为读者提供预约下单服务；在全市自助图书馆设备中对15个自助图书馆设备进行适配性升级改造，实现读者取还功能的管理及服务支持：读者凭借阅证在72小时内至预约点取书，阅读完毕后，将图书归还至任意街头24小时自助图书馆。

13、服务企业的维护与保养工作不得分包其他单位或个人。

4.2.1.3服务标准

（1）设备维护服务标准

| 序号 | 类别 | 服务要求 | 服务内容 | 服务考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备运行保障 | 图书借还故障率 | 保障图书正常借还，设备各部件如舱门、识别头（读卡器）、皮带、机械手及其他部件运行情况 | 设备每日故障次数≤2% |
| 2 |  | 图书上下架故障率 | 图书掉架、错架 | 设备内图书每日掉架、错架总数≤5本 |
| 3 |  | 控制系统故障率 | 借阅系统、查询系统、信息发布系统、远程通讯系统、监控系统、证卡识别系统等硬件、软件运行情况 | 设备每日故障次数≤2% |
| 4 |  | 信息发布设备故障率 | 借阅屏、查询屏、LED屏、视频发布屏运行情况 | 设备每日故障次数≤2% |
| 5 |  | 辅助设备及部件故障率 | 键盘、鼠标、证卡识别头（读卡器）、发光字、照明灯、书栅、外部标识运行情况 | 设备每日故障次数≤2% |
| 6 |  | 配套软件平台及配套监控设备 | 自助图书馆设备运行监控管理平台软件及配套监控设备（含监视屏、解码器、服务器、工作电脑及配套设备），定期根据管理办公室要求进行改进升级。 | 开放性、稳定性、扩充性 |
| 7 | 设备日常巡检监控 | 设备巡检 | 对设备整体运行、网络的现场检查 | 每月每台现场检测次数≥4次 |
| 8 |  | 零件保养 | 机械手、舱门、皮带传动轴等易损件、日常运行件的检测、清洗、润滑等保养，消耗件的按需更换 | 每月每台清洁次数≥1次 |
| 9 |  | 远程监控 | 对设备主机运行、信息发布、视频监控等情况通过远程管理平台进行监控 | 每日（每周7天）每台巡检次数≥4次 |
| 10 |  | 设备清洁 | 对设备内部所有部件及环境的清洁 | 每月每台清洁次数≥1次 |
| 11 | 设备故障维修 | 服务响应 | 接到武汉图书馆管理办公室通报故障信息后的响应时间 | 不超过10分钟 |
| 12 |  | 故障排查 | 接到武汉图书馆管理办公室通报故障信息，分析问题成因，提出解决方案 | 不超过3小时 |
| 13 |  | 现场修复 | 接到武汉图书馆管理办公室通报故障信息，专业技术人员到服务点现场进行故障排查、完成修复 | 不超过3小时 |
| 14 |  | 服务反馈 | 针对故障原因、维修方案、修复进程提出反馈 | 不超过24小时 |
| 15 |  | 损件更换 | 无法现场修复，需要更换损坏零件的故障，提供备件更换并提交修复时限 | 不超过48小时 |

（2）电力维护标准

| 序号 | 服务要求 | 服务内容 | 服务考核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力维保制度建设 | 服务企业在维保项目启动前，必须提交针对本项目电力维保制定全面、详细的措施，必须包含但是不限于以下内容：管理措施、组织措施、技术措施和经济措施。管理措施必须详细介绍维保过程中所采用的方法。技术措施必须详细介绍所使用的工具，检查的内容和部位，以及常见故障处理办法。经济措施必须明确奖惩办法，并把落实情况每月向业主汇报。 | 每个月对项目维保措施进行一次评估和审核 |
| 2 | 维护服务人员执证上岗 | 本项目要求维护服务人员应持证上岗，本项目电工应具有《特种作业操作施工证》（电工），且企业须提供以上人员的社保缴费记录查询明细单（社保局盖章）。 |  |
| 3 | 电力线路 日常巡检 | 1、每周应对设备电力线缆及电气件巡视并进行彻底全面检查； 2、保证电缆名称标牌，电缆走向标牌完好； 3、电力线路铺设范围内有无积水、积冰，是否存在杂物，电缆夹层的土建设施是否完好，基础、墙壁是否变形，盖板是否位移； 4、设备周边及电力线路周边有无土建施工，提前做好预报工作。 5、巡检工作应由有电力线路工作经验的人员担任；必须由两人及以上人员进行。 | 5台/日（每周7日），保证每台设备每月常规巡检次数≥3次/月 |
| 4 | 故障解决 | 服务企业必须设置24小时维保值班电话，接到故障信息立即响应，服从甲方派遣的设备维护人员统一安排调度 | 服务响应时间不超过5分钟 |
|  |  | 接到业主或者设备维护人员通报的故障信息，专业技术人员到服务点现场进行故障排查、分析问题成因，提出解决方案，完成修复，并恢复送电，且不得损坏设备功能和外观，并与业主派遣的设备维护人员进行交接。 | 1个小时（远城区2小时）内必须派技术人员抵达现场维修；一般故障在3小时内解决，较大故障在24小时内解决。遇不能及时解决的故障，应上报管理部门并张贴“暂停服务”的告示或通过LED屏发布“暂停服务”的通知。 |
| 5 | 应急处置演练 | 服务企业应有健全的应急处置预案，并要求进行定期处置演练，并有演练记录。 | 每个维保周期演练次数2次 |
| 6 | 应急处置 | 临时跳闸、停电检修、雷电大雨拉闸等紧急情况应急处置。 | 处置时间2小时内 |
| 7 | 供电工作协调 | 遇市政施工、地铁施工、设备位置迁移、设备维修、网络维护、供电改造、电表报装等工作，配备专人和车辆协助进行电费核查、工作协调、应急处理等。 | 响应时间不超过2小时 |
| 8 | 巡检专用仪器和设备 | 必须提供合格的专业的电力巡检仪器和工具以及备品备件，以及存放备品备件的场所。 | 每个维保周期抽查次数不得少于6次 |
| 9 | 文档管理 | 服务企业必须对电力维保工作的巡检记录、维修记录、故障抢修记录等定期记录，做到每日更新巡视记录，每月及时更新设备台账（巡检记录、维修记录） | 每个季度对维保文档进行检查1次 |

4.2. 2 商务要求

（1）服务时间：2026年6月10日-2027年2月9日

（2）33台自助图书馆设备服务地点：

吉庆街•中山大道黄石路路口

市青少年宫•解放大道正门

汉口江滩•三阳路广场右侧水池树阵

解放公园•沁芳桥

市民之家•金桥大道市民之家南门大厅内

大江园•江大路南苑中门

汉口花园二期•后湖大道正门

龙王庙公园•大兴一路路口

武汉市博物馆•青年路正门

中山公园•啜茗轩茶社

武汉图书馆

江汉经济开发区•发展一路与江旺路路口

硚口公园•中山大道正门

辛家地•解放大道辛家地公交车站

宗关•轻轨宗关站出站口

莲花湖公园•汉阳大道正门

人信汇广场•王家湾

汉阳江滩•江滩游泳池

水果湖步行街•西入口

南湖水上生态公园•书城路正门

关山荷兰风情园•民族大道正门

万科金色城市•凯旋广场

南湖花园城文化大厦•文治街

黎黄陂广场•黄陂大道

绿荫广场•和平大道

青山区青少年宫•沿港路正门

建设二路•辽宁街工商银行

青山印象城•冶金大道

东风凤凰城2期•沌阳街道南湾社区

六顺路•街心花园

二雅路•汉口银行

光谷软件园•软件园路邮储银行

生物城•生物城运动场二妃生物公园步行道入口

（3）付款条件（进度和方式）：合同签订后，采购人一个月内支付采购总款项的30%作为首付款，三个月内支付总款项的40%，2026年11月底左右支付30%。

（4）验收方式：签订合同后，最后一次付款时服务企业须向采购人缴纳保函，保函金额按以下公式计算：剩余服务天数/总服务天数*中标金额。2027年2月，拟由采购人组织验收人员，按照采购文件、服务企业投标承诺及本合同的服务内容和标准，对项目履约情况进行验收。验收合格后，由采购人出具保函解除确认函，并退还服务企业所缴纳的保函原件。

（5）服务要求

（1）人员及车辆配备

1、人员:设备维护保养人员不少于7人（含驾驶员）；管理及服务人员不少于3人。

2、车辆：巡检及维修专用车辆不少于2台（需报送车辆信息备查）

3、报价采用包干制，投标人项目预算书中必须包含人员和车辆费用

（2）安全防护

服务企业必须根据24小时自助图书馆服务特点和服务范围制定一套完整的安全处理对策，可以从容处理各种突发事故的发生；建立设备运行、维修保养安全监控系统和全面的安全防护机制。设备维保服务企业作为设备运行保障工作的实际操作和管理方，必须承担起设备运行自身安全及读者使用安全的责任，采用完善的设备防火、防爆、防漏电、防潮、防倒塌、防极端天气影响的安全防护措施，制作相应方案及应急处理预案。

服务企业必须根据24小时自助图书馆服务特点和服务范围制定一套完整的电力安全处理对策，可以从容处理各种电力线路突发事故的发生；建立电力线路及设备保养安全监控系统和全面的安全防护机制。服务企业作为设备电力运行保障工作的实际操作方，必须承担起设备电力运行自身安全及读者使用安全的责任，采用完善的设备防火、防爆、防漏电、防潮、防倒塌、防极端天气影响的安全防护措施，制作相应方案及应急处理预案。

（3）服务企业自行配备为设备维修、保养时所需的工具及材料。

五、采购实施计划

5.1 合同订立安排

5.1.1采购项目预算：54.2万元；最高限价：54.2万元。

5.1.2开展采购活动的时间安排：

计划6月在电子商城完成采购并发布成交公告,公示期:1个工作日,成交后30日内签订政府采购合同。

5.1.3落实政府采购政策功能情况

5.1.3.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号；

专门面向中小企业

非专门面向中小企业

非预留份额的采购项目

5.1.3.2 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

5.1.3.3《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号。

5.1.4采购组织形式和委托代理安排：

武汉市政府采购电子商城平台采购。

5.1.5采购包划分与合同分包

本项目不允许分包。

5.1.6供应商资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录提供书面声明（按第六章格式要求填写并加盖公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单：

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购。

5.1.7采购方式：邀请竞价

5.1.8竞争范围：

从武汉市政府采购电子商城中供应商名单中选择3家供应商进行报价

5.2 合同管理安排

5.2.1合同类型：委托合同

5.2.2定价方式：固定总价

5.2.3合同文本的主要条款

见附件2。

5.2.4履约验收方案

1、成立验收小组及成员情况

采购单位成立验收小组。

2、验收时间及验收地点

验收时间：供应商提交验收申请后7日内。

验收地点：项目范围内。

3、验收内容

验收内容包括招标文件中的技术要求及商务要求的履约情况。

4、验收流程

成立验收小组----随机抽检----填写质量抽检情况单----填写发放意见反馈单----根据抽检情况出具履约验收结论-出具保函解除确认函，并退还所缴纳的保函原件。

5、验收指标及标准

达到国家施工验收规范合格标准。

5.2.5风险管控措施：

本项目的主要风险为因质疑影响采购进度、采购失败、不按规定签订或者履行合同的风险。对应控制措施：对采购需求和实施计划进行审查，特别是歧视性审查和竞争性审查，确保项目的竞争性。合理制定技术和商务要求，确保供应商满足要求。

附件1  合同主要条款

24小时自助图书馆设备及电力维护服务合同

（此合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书以具体签订内容为主。）

甲方：武汉图书馆

通讯地址：

指定联系人：

联系方式：

乙方：

通讯地址：

指定联系人：

联系方式：

一、服务时间

2026年6月10日至2027年2月9日

二、服务内容

1、服务企业按维保服务标准的内容及指标对设备以及电力设备和线路进行定期维护保养。定期维保过程中，服务企业应根据设备各部件运行情况及使用寿命按需更换易损易耗件，其中易损易耗件、人工、辅料、工具、运输、税费等所有费用由服务企业自行承担。

2、一旦设备或电力设备和线路发生故障，无论是何种原因，以业主下达故障通知或报修电话、网上通知为依据，服务企业必须无条件10分钟内响应，30分钟内给出处理意见，2个小时（远城区6小时）内必须派本地服务工程师抵达现场维修；一般故障在3小时内解决，较大故障在24小时内解决，遇24小时内不能修复的重大问题，应提供相应备件替换，并于48小时内完成维修。如因特殊情况维修时间超过72小时的，需以书面形式报送至业主。遇不能及时解决的故障，应上报业主并在设备及周边醒目位置张贴“暂停服务”告示和联系电话，并在通过LED屏发布“暂停服务”的通知。

3、设备或电力设备和线路故障以及需更换零部件的，由服务企业按服务要求的时间内完成维修，并承担人工、辅料、工具、运输、税费等所有费用。业主保留根据维修项目情况委托第三方单位对维修项目进行审计的权利。

4、对于非正常使用、人为造成或极端天气影响等不可预知因素下引起的故障，由服务企业按服务要求的时间内完成维修，并承担人工、辅料、工具、运输、税费等所有费用。业主保留根据维修项目情况委托第三方单位对维修项目进行审计的权利。

5、设备出现故障时，服务企业应第一时间前往现场进行故障查勘。由服务企业判定为第三方造成的电力或网络线路服务商维修范围的故障，由业主协调相关服务企业进行维修。

6、设备运行引起故障造成的其它后果责任（如第三者财失损失、人身伤害等责任事故）全部由服务企业承担，业主并保留对服务企业追责的权利。

7、若相关服务企业到场检测后，经业主及相关服务企业认定故障仍属于服务企业维修范围内的，由此产生的所有费用由服务企业承担并支付给其他相关服务企业。

8、服务企业需要组建专门的管理团队，负责维护下单、流程监控及反馈；建立专门的技术维护团队，并提供24小时服务的技术支持电话、巡检服务电话和咨询电话。服务企业应根据自助图书馆读者服务需求，为自助图书馆各类服务宣传推广活动提供必要的人员技术支持。

9、服务企业需要具备对武汉图书馆24小时自助图书馆系统管理平台软件的管理和维护能力，并能熟练使用24小时自助图书馆系统管理平台。通过系统管理平台实现远程监控，每日对设备运行状况进行巡检，并向业主报告当日的巡检和维修计划，并以照片或者视频的形式反馈当日设备维修情况，同时做好设备维修台账。

10、服务企业每个月需派出技术人员到设备现场进行常规保养和设备系统检测。具体包括：主机单元、机械手及其控制单元、查询机单元、LED机单元、广告机单元、机器内电器及照明单元、发光字、各类机身标识标牌等。应及时修复故障、排除隐患、更换破损标识。

11、服务企业每月需派出技术人员到设备现场进行设备清洁。具体包括：机器内部的主机单元、机械手及其控制单元、查询机单元、LED机单元、广告机单元、机器内电器及照明单元。

12、乙方负责武汉图书馆黄鹤飞书系统管理及维护：包含武汉图书馆微信公众号内嵌“黄鹤飞书”小程序，为读者提供预约下单服务；在全市自助图书馆设备中对15个自助图书馆设备进行适配性升级改造，实现读者取还功能的管理及服务支持：读者凭借阅证在72小时内至预约点取书，阅读完毕后，将图书归还至任意街头24小时自助图书馆。

13、服务企业的维护与保养工作不得分包其他单位或个人。

三、服务标准

（1）设备维护服务标准

| 序号 | 类别 | 服务要求 | 服务内容 | 服务考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备运行保障 | 图书借还故障率 | 保障图书正常借还，设备各部件如舱门、识别头（读卡器）、皮带、机械手及其他部件运行情况 | 设备每日故障次数≤2% |
| 2 |  | 图书上下架故障率 | 图书掉架、错架 | 设备内图书每日掉架、错架总数≤5本 |
| 3 |  | 控制系统故障率 | 借阅系统、查询系统、信息发布系统、远程通讯系统、监控系统、证卡识别系统等硬件、软件运行情况 | 设备每日故障次数≤2% |
| 4 |  | 信息发布设备故障率 | 借阅屏、查询屏、LED屏、视频发布屏运行情况 | 设备每日故障次数≤2% |
| 5 |  | 辅助设备及部件故障率 | 键盘、鼠标、证卡识别头（读卡器）、发光字、照明灯、书栅、外部标识运行情况 | 设备每日故障次数≤2% |
| 6 |  | 配套软件平台及配套监控设备 | 自助图书馆设备运行监控管理平台软件及配套监控设备（含监视屏、解码器、服务器、工作电脑及配套设备），定期根据管理办公室要求进行改进升级。 | 开放性、稳定性、扩充性 |
| 7 | 设备日常巡检监控 | 设备巡检 | 对设备整体运行、网络的现场检查 | 每月每台现场检测次数≥4次 |
| 8 |  | 零件保养 | 机械手、舱门、皮带传动轴等易损件、日常运行件的检测、清洗、润滑等保养，消耗件的按需更换 | 每月每台清洁次数≥1次 |
| 10 |  | 远程监控 | 对设备主机运行、信息发布、视频监控等情况通过远程管理平台进行监控 | 每日（每周7天）每台巡检次数≥4次 |
| 11 |  | 设备清洁 | 对设备内部所有部件及环境的清洁 | 每月每台清洁次数≥1次 |
| 12 | 设备故障维修 | 服务响应 | 接到武汉图书馆管理办公室通报故障信息后的响应时间 | 不超过10分钟 |
| 13 |  | 故障排查 | 接到武汉图书馆管理办公室通报故障信息，分析问题成因，提出解决方案 | 不超过3小时 |
| 14 |  | 现场修复 | 接到武汉图书馆管理办公室通报故障信息，专业技术人员到服务点现场进行故障排查、完成修复 | 不超过3小时 |
| 15 |  | 服务反馈 | 针对故障原因、维修方案、修复进程提出反馈 | 不超过24小时 |
| 16 |  | 损件更换 | 无法现场修复，需要更换损坏零件的故障，提供备件更换并提交修复时限 | 不超过48小时 |

（2）电力维护标准

| 序号 | 服务要求 | 服务内容 | 服务考核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力维保制度建设 | 服务企业在维保项目启动前，必须提交针对本项目电力维保制定全面、详细的措施，必须包含但是不限于以下内容：管理措施、组织措施、技术措施和经济措施。管理措施必须详细介绍维保过程中所采用的方法。技术措施必须详细介绍所使用的工具，检查的内容和部位，以及常见故障处理办法。经济措施必须明确奖惩办法，并把落实情况每月向业主汇报。 | 每个月对项目维保措施进行一次评估和审核 |
| 2 | 维护服务人员 执证上岗 | 本项目要求维护服务人员应持证上岗，本项目电工应具有《特种作业操作施工证》（电工），且企业须提供以上人员的社保缴费记录查询明细单（社保局盖章）。 |  |
| 3 | 电力线路 日常巡检 | 1、每周应对设备电力线缆及电气件巡视并进行彻底全面检查； 2、保证电缆名称标牌，电缆走向标牌完好； 3、电力线路铺设范围内有无积水、积冰，是否存在杂物，电缆夹层的土建设施是否完好，基础、墙壁是否变形，盖板是否位移； 4、设备周边及电力线路周边有无土建施工，提前做好预报工作。 5、巡检工作应由有电力线路工作经验的人员担任；必须由两人及以上人员进行。 | 5台/日（每周7日），保证每台设备每月常规巡检次数≥3次/月 |
| 4 | 故障解决 | 服务企业必须设置24小时维保值班电话，接到故障信息立即响应，服从甲方派遣的设备维护人员统一安排调度 | 服务响应时间不超过5分钟 |
|  |  | 接到业主或者设备维护人员通报的故障信息，专业技术人员到服务点现场进行故障排查、分析问题成因，提出解决方案，完成修复，并恢复送电，且不得损坏设备功能和外观，并与业主派遣的设备维护人员进行交接。 | 1个小时（远城区2小时）内必须派技术人员抵达现场维修；一般故障在3小时内解决，较大故障在24小时内解决。遇不能及时解决的故障，应上报管理部门并张贴“暂停服务”的告示或通过LED屏发布“暂停服务”的通知。 |
| 5 | 应急处置演练 | 服务企业应有健全的应急处置预案，并要求进行定期处置演练，并有演练记录。 | 每个维保周期演练次数2次 |
| 6 | 应急处置 | 临时跳闸、停电检修、雷电大雨拉闸等紧急情况应急处置。 | 处置时间2小时内 |
| 7 | 供电工作协调 | 遇市政施工、地铁施工、设备位置迁移、设备维修、网络维护、供电改造、电表报装等工作，配备专人和车辆协助进行电费核查、工作协调、应急处理等。 | 响应时间不超过2小时 |
| 8 | 巡检专用仪器和设备 | 必须提供合格的专业的电力巡检仪器和工具以及备品备件，以及存放备品备件的场所。 | 每个维保周期抽查次数不得少于6次 |
| 9 | 文档管理 | 服务企业必须对电力维保工作的巡检记录、维修记录、故障抢修记录等定期以书面形式报业主，做到每日更新巡视记录，每月及时更新设备台账（巡检记录、维修记录） | 每个季度对维保文档进行检查1次 |

四、33台自助图书馆服务地点：

吉庆街•中山大道黄石路路口

市青少年宫•解放大道正门

汉口江滩•三阳路广场右侧水池树阵

解放公园•沁芳桥

市民之家•金桥大道市民之家南门大厅内

大江园•江大路南苑中门

汉口花园二期•后湖大道正门

龙王庙公园•大兴一路路口

武汉市博物馆•青年路正门

中山公园•啜茗轩茶社

武汉图书馆

江汉经济开发区•发展一路与江旺路路口

硚口公园•中山大道正门

辛家地•解放大道辛家地公交车站

宗关•轻轨宗关站出站口

莲花湖公园•汉阳大道正门

人信汇广场•王家湾

汉阳江滩•江滩游泳池

水果湖步行街•西入口

南湖水上生态公园•书城路正门

关山荷兰风情园•民族大道正门

万科金色城市•凯旋广场

南湖花园城文化大厦•文治街

黎黄陂广场•黄陂大道

绿荫广场•和平大道

青山区青少年宫•沿港路正门

建设二路•辽宁街工商银行

青山印象城•冶金大道

东风凤凰城2期•沌阳街道南湾社区

六顺路•街心花园

二雅路•汉口银行

光谷软件园•软件园路邮储银行

生物城•生物城运动场二妃生物公园步行道入口

五、付款方式：合同签订后，采购人一个月内支付采购总款项的30%作为首付款，三个月内支付总款项的40%，2026年11月底左右支付30%。

六、验收方式：签订合同后，最后一次付款时乙方须向甲方缴纳保函，保函金额按以下公式计算：剩余服务天数/总服务天数*中标金额。2027年2月，拟由甲方组织验收人员，按照采购文件、乙方投标承诺及本合同的服务内容和标准，对项目履约情况进行验收。验收合格后，由甲方出具保函解除确认函，并退还乙方所缴纳的保函原件。

七、服务要求

（1）人员及车辆配备

1、人员:设备维护保养人员不少于7人（含驾驶员）；管理及服务人员不少于3人。

2、车辆：巡检及维修专用车辆不少于2台（需报送车辆信息备查）

3、报价采用包干制，投标人项目预算书中必须包含人员和车辆费用

（2）安全防护

服务企业必须根据24小时自助图书馆服务特点和服务范围制定一套完整的安全处理对策，可以从容处理各种突发事故的发生；建立设备运行、维修保养安全监控系统和全面的安全防护机制。设备维保服务企业作为设备运行保障工作的实际操作和管理方，必须承担起设备运行自身安全及读者使用安全的责任，采用完善的设备防火、防爆、防漏电、防潮、防倒塌、防极端天气影响的安全防护措施，制作相应方案及应急处理预案。

服务企业必须根据24小时自助图书馆服务特点和服务范围制定一套完整的电力安全处理对策，可以从容处理各种电力线路突发事故的发生；建立电力线路及设备保养安全监控系统和全面的安全防护机制。服务企业作为设备电力运行保障工作的实际操作方，必须承担起设备电力运行自身安全及读者使用安全的责任，采用完善的设备防火、防爆、防漏电、防潮、防倒塌、防极端天气影响的安全防护措施，制作相应方案及应急处理预案。

（3）服务企业自行配备为设备维修、保养时所需的工具及材料。

甲方签章：                      乙方签章：