## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
二楼口腔科
1 | 01B001 | 二楼口腔科 | 拆吊顶10m2爬吊顶走电源线，2.5mm2*3*30，KBG线管25米，2P 20A空开2个 | 项 |  | 1
分部小计
二楼口腔科
2 | 01B002 | 二楼口腔科 | 新增洗手池，PPRDN25给水管8米，PVC DN50排水管26米，开墙洞1个 | 项 |  | 1
分部小计
门诊2楼住院药房
3 | 01B003 | 门诊2楼住院药房 | 安装，搬柜子 | 项 |  | 1
分部小计
2楼综合治疗室
4 | 01B004 | 2楼综合治疗室 | 平板灯600*600*2套，T8 16W LED灯4套，拆吊顶5M2,走2.5mm2电源线3*20米，KBG线管18米 | 项 |  | 1
分部小计
2楼综合治疗室候诊厅
5 | 01B005 | 2楼综合治疗室候诊厅 | 叫号屏加插座，拆吊顶5M2,走电源线2.5mm2*3*20米，KBG线管18米，开墙孔1个，五孔插座1个 | 项 |  | 1
分部小计
二楼外科院长诊室
6 | 01B006 | 二楼外科院长诊室 | 搬柜子，组装柜子 | 项 |  | 1
分部小计
二楼外科
7 | 01B007 | 二楼外科 | 安装大抽纸盒4个 | 项 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
二楼口腔科
8 | 01B008 | 二楼口腔科 | 2个房间装插座5个，两人配合，电源线2.5×3×30米，线槽20米 | 项 |  | 1
分部小计
二楼外科门诊
9 | 01B009 | 二楼外科门诊 | 安装医用照射灯 | 项 |  | 1
分部小计
门诊2楼住院药房
10 | 01B010 | 门诊2楼住院药房 | 安装不锈钢5位挂钩7个 | 项 |  | 1
分部小计
二楼口腔科
11 | 01B011 | 二楼口腔科 | 安装五孔插座5个，拆吊顶4M2走电源2.5mm2*3*15米，KBG线管12米 | 项 |  | 1
分部小计
2楼耳鼻喉科
12 | 01B012 | 2楼耳鼻喉科 | 安装不锈钢6位挂钩12个 | 项 |  | 1
分部小计
2楼皮肤科
13 | 01B013 | 2楼皮肤科 | 安装不锈钢6位挂钩6个 | 项 |  | 1
分部小计
2楼口腔科
14 | 01B014 | 2楼口腔科 | 安装不锈钢6位挂钩1个 | 项 |  | 1
分部小计
2楼外科门诊
15 | 01B015 | 2楼外科门诊 | 安装扫描仪架子10个 | 项 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
2楼外科
16 | 01B016 | 2楼外科 | 大理石导诊台开孔2个 | 项 |  | 1
分部小计
2楼检验科
17 | 01B017 | 2楼检验科 | 安装五孔插座2个，拆吊顶4M2走电源2.5mm2*3*18米 | 项 |  | 1
分部小计
2楼眼科
18 | 01B024 | 3楼产科 | 安装不锈钢6位挂钩4个 | 项 |  | 1
分部小计
2楼口腔科
19 | 01B018 | 2楼口腔科 | 新增紫外线灯13套，定时开关13套，整流器13套，拆吊顶10m2，爬吊顶走电源线2.5mm2×2*5*13米，线槽20米 | 项 |  | 1
分部小计
2楼口腔科
20 | 01B019 | 2楼口腔科 | 贴玻璃磨砂膜4个门200*700，1200*1350,2处 | 项 |  | 1
分部小计
2楼耳鼻喉科
21 | 01B020 | 2楼耳鼻喉科 | 贴玻璃膜5个门玻璃窗200*700 | 项 |  | 1
分部小计
2楼眼科
22 | 01B022 | 2楼眼科 | 贴玻璃膜1个门玻璃窗200*7000 | 项 |  | 1
分部小计
2楼耳鼻喉科
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 01B021 | 2楼耳鼻喉科 | 贴玻璃膜5个门玻璃窗200*700 | 项 |  | 1
分部小计
2楼眼科
24 | 01B023 | 2楼眼科 | 贴玻璃磨砂膜700*1350,2处 | 项 |  | 1
分部小计
2楼输血科
25 | 01B027 | 2楼输血科 | 搬移桌子4台，走电源线2.5mm2*3*1米，三孔插座5个，接电源头子5个，用时3小时 | 项 |  | 1
分部小计
2楼综合治疗室
26 | 01B025 | 2楼综合治疗室 | 安装不锈钢6位挂钩4个 | 项 |  | 1
分部小计
2楼输血科
27 | 01B026 | 2楼输血科 | 新装插座3个，走电源线2.5*3*1米，安装不锈钢6位挂钩6个，安装大抽纸盒3个 | 项 |  | 1
分部小计
2楼综合治疗室
28 | 01B028 | 2楼综合治疗室 | 安装输液挂杆钩1个，滑环2个 | 项 |  | 1
分部小计
2楼神经电生理室
29 | 01B030 | 2楼神经电生理室 | 休息室安装插座2个，拆吊顶3m2，电源线2.5mm2*3*10米，线槽3米，吊顶恢复 | 项 |  | 1
分部小计
2楼综合治疗室
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 | 01B029 | 2楼综合治疗室 | 新增安装插销一个 | 项 |  | 1
分部小计
2楼口腔科
31 | 01B031 | 2楼口腔科 | 拆吊顶10m2，电源线4mm2*3*70米，线管60米，线槽3米，拆桥架8米，恢复桥架，恢复吊顶 | 项 |  | 1
分部小计
2楼耳鼻喉科
32 | 01B032 | 2楼耳鼻喉科 | 诊室和休息室拆除吊顶20m2,安装紫外线飞利浦杀菌灯架10套，灯管10支，德力西微电脑控制开关2套，6位电箱2套，延时开关3套，线管30米，线槽10米，电源线2.5*3*60米，吊顶恢复 | 项 |  | 1
分部小计
2楼耳鼻喉科
33 | 01B033 | 2楼耳鼻喉科 | 多功能室拆除吊顶5m2，走电源线2.5mm2*3*20米，线管15米，线槽2米，延时开关1个，紫外线飞利浦杀菌灯4套 | 项 |  | 1
分部小计
2楼外科
34 | 01B034 | 2楼外科 | 治疗室安装紫外线飞利浦杀菌灯1套，德力西微电脑定时器共4个，延时开关1个，电源线2.5mm2，85米，线槽10米，空开盒5个 | 项 |  | 1
分部小计
2楼心电图
35 | 01B035 | 2楼心电图 | 安装紫外线飞利浦杀菌灯6套，延时开关6套，线槽21米，线管25米，电源线2.5mm2*3*50米 | 项 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
2楼神经电生理室
36 | 01B036 | 2楼神经电生理室 | 安装紫外线飞利浦杀菌灯6套，延时开关6套，线槽20米，线管20米，电源线2.5mm2*3*30米 | 项 |  | 1
分部小计
2楼心电图
37 | 01B037 | 2楼心电图 | 安装大抽纸盒6个，不锈钢五位挂钩1个（仅安装） | 项 |  | 1
分部小计
2楼神经电生理室
38 | 01B038 | 2楼神经电生理室 | 安装大抽纸盒2个（仅安装） | 项 |  | 1
分部小计
2楼耳鼻喉科
39 | 01B039 | 2楼耳鼻喉科 | 安装大抽纸盒6个，安装挂钟2个（仅安装） | 项 |  | 1
分部小计
2楼检验科
40 | 01B040 | 2楼检验科 | 安装大抽纸盒5个，安装挂钟3个 | 项 |  | 1
分部小计
措施项目
41 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 1 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程)
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程）
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程）
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程）
050405001002 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程）
011707001004 | 安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)
011707001005 | 安全文明施工费（房修安装工程)
171902001001 | 安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)
171902001002 | 安全文明施工费（管廊维护附属工程)
041109001002 | 安全文明施工费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程)
041109001003 | 安全文明施工费（市政养护照明工程)
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 2 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
041109002002 | 夜间施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109002003 | 夜间施工增加费（市政养护照明工程）
2.3 | 二次搬运费
011707004001 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004002 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004001 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003001 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004002 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004001 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004003 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003002 | 二次搬运费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003003 | 二次搬运费（市政养护照明工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 3 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
041109004002 | 冬雨季施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109004003 | 冬雨季施工增加费（市政养护照明工程）
2.5 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程）
05B999 | 工程定位复测费（园建工程）
05B998 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程）
04B998 | 工程定位复测费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
04B997 | 工程定位复测费（市政养护照明工程）
2.6 | 其他
01B993 | 其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 4 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
01B992 | 其他总价措施项目费（房修安装工程）
17B999 | 其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）
17B998 | 其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）
2.7 | 常态化疫情防控措施项目费
01C001 | 常态化疫情防控措施费 | [7 empty] | 按人工费计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：二楼 |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.1.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.1.9 | 市政养护照明工程
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.2.9 | 市政养护照明工程
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：二楼 |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.3.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.3.9 | 市政养护照明工程
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.4.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.4.9 | 市政养护照明工程
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.1.5.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.5.9 | 市政养护照明工程
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：二楼 |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.2.9 | 市政养护照明工程
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 土石方工程
1.3.7 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.3.8 | 市政养护照明工程
1.4 | 房修结构装饰装修规费
1.5 | 房修安装规费
1.6 | 管廊维护土建保洁检查检测规费
1.7 | 管廊维护附属规费
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13