## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
信息科
1 | 01B029 | 信息科 | 开业前1-4楼，安装五孔插座105个，走线2.5mm2*3*400m,拆除铝板墙80m2，恢复安装，铝板开孔105个1.名称:管内穿线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZA-BYJ-2.5mm² 4.配线部位:插座 | 项 |  | 1
分部小计
1楼发热门诊
2 | 01B001 | 1楼发热门诊 | 1.发热门诊药房查找电源故障 | 时 |  | 2
分部小计
1楼急诊
3 | 01B002 | 1楼急诊 | 安装挂钟2个 | 个 |  | 2
分部小计
1楼超声影像科
4 | 01B003 | 1楼超声影像科 | 安装不锈钢挂钩5位10个 | 个 |  | 10
5 | 01B004 | 1楼超声影像科 | 7个诊室拆吊顶15M2,爬吊顶走电源线2.5mm2*3*28米，KBG线管15米，开墙孔6个，五孔插座9个1.名称:管内穿线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZA-BYJ-2.5mm² 4.配线部位:插座 | 项 |  | 1
分部小计
1楼急诊
6 | 01B005 | 1楼急诊 | 拆吊顶3M2,爬吊顶走电源线2.5mm2*3*18米，KBG线管14米，五孔插座2个 | 项 |  | 1
分部小计
1楼急诊监护室
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 01B006 | 1楼急诊监护室 | 安装五孔插座7个，两人配合高空作业拆吊顶15m2爬吊顶，2.5mm2×3×50米电线，五孔插座7个，KBG线管25米线槽20米 | 项 |  | 1
分部小计
1楼发热门诊CT室
8 | 01B007 | 1楼发热门诊CT室 | 安装配600×800综合配电箱1个，400V，160A；WDZAN-YJY-4*70+1*35mm22电缆2米，端头2个 | 项 |  | 1
分部小计
1楼门诊
9 | 01B009 | 1楼门诊 | 安装保温挡风门帘650*3000*10片*1处 | 项 |  | 1
分部小计
1楼内科门诊
10 | 01B008 | 1楼内科门诊 | 贴玻璃膜3个门玻璃窗165*700 | 项 |  | 1
分部小计
1楼内科门诊
11 | 01B010 | 1楼内科门诊 | 安装9套大抽纸盒 安装不锈钢挂钩6位5个 | 项 |  | 1
分部小计
1楼急诊输液室
12 | 01B011 | 1楼急诊输液室 | 安装五孔插座8个，两人配合高空作业拆吊顶16m2爬吊顶，2.5mm2×3×40米电线1.名称:管内穿线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZA-BYJ-4mm² 4.配线部位:插座 | 项 |  | 1
分部小计
1楼急诊
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 01B012 | 1楼急诊 | 安装20个大抽纸盒，安装20个洗手六步法 | 项 |  | 1
分部小计
1楼内科门诊
14 | 01B013 | 1楼内科门诊 | 安装10个大抽纸盒；安装五孔插座1个，拆吊顶2M2走电源2.5mm2*3*5米，线槽5米 1.名称:管内穿线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZA-BYJ-4mm² 4.配线部位:插座 | 项 |  | 1
分部小计
1楼急诊分诊台
15 | 01B014 | 1楼急诊分诊台 | 安装五孔插座7个，拆吊顶10M2走电源2.5mm2*3*7米，线槽7米1.名称:管内穿线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZA-BYJ-4mm² 4.配线部位:插座 | 项 |  | 1
分部小计
1楼急诊雾化室
16 | 01B015 | 1楼急诊雾化室 | 安装五孔插座1个，拆吊顶5M2走电源2.5mm2*3*8米，线槽8米，打孔安装消毒机1台，挂件1.名称:管内穿线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZA-BYJ-4mm² 4.配线部位:插座 | 项 |  | 1
分部小计
1楼急诊输液室
17 | 01B016 | 1楼急诊输液室 | 安装五孔插座1个，拆吊顶3M2走电源2.5mm2*3*5米，打孔安装消毒机1台，挂件 | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1楼发热留观室
18 | 01B017 | 1楼发热留观室 | 安装五孔插座1个，拆吊顶3M2走电源2.5mm2*3*6米，打孔安装消毒机1台，挂件 | 项 |  | 1
分部小计
1楼监护室
19 | 01B018 | 1楼监护室 | 安装五孔插座1个，拆吊顶4M2走电源2.5mm2*3*15米，打孔安装消毒机1台，挂件 | 项 |  | 1
分部小计
1楼急诊
20 | 01B020 | 1楼急诊 | 安装不锈钢4位挂钩1个，5位4个，6位4个，7位4个 | 项 |  | 1
分部小计
1楼急诊卫生间
21 | 01B019 | 1楼急诊卫生间 | 安装不锈钢6位挂钩3个（不含主材） | 项 |  | 1
分部小计
1楼内科门诊
22 | 01B025 | 1楼内科门诊 | 安装不锈钢7位挂钩4个，5位1个 | 项 |  | 1
分部小计
1楼公共卫生间
23 | 01B024 | 1楼公共卫生间 | 安装不锈钢7位挂钩10个 | 项 |  | 1
分部小计
1楼发热门诊
24 | 01B021 | 1楼发热门诊 | 安装不锈钢6位挂钩6个，安装6个大抽纸盒（不含主材） | 项 |  | 1
分部小计
1楼放射科
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 01B022 | 1楼放射科 | 墙面开孔8个，拆吊顶25m2，爬吊顶走电源2.5mm2*3*60米，五孔插座7个 | 项 |  | 1
分部小计
1楼发热门诊
26 | 01B023 | 1楼发热门诊 | 安装不锈钢6位挂钩20个（其中5个不含主材），安装6个大抽纸盒 | 项 |  | 1
分部小计
1楼急诊
27 | 01B026 | 1楼急诊 | 安装1个大抽纸盒 | 项 |  | 1
分部小计
1楼超声影像科
28 | 01B027 | 1楼超声影像科 | 安装1个大抽纸盒 不含主材 | 项 |  | 1
分部小计
1楼急诊
29 | 01B031 | 1楼急诊 | 1.2号诊室拆护墙板2m2，走电源2.5mm2*3*5米，线管5米；2.抢救室消毒机新增安装插座1个，拆吊顶2m2，走电源2.5mm2*3*10米，线管10米，吊顶恢复 3.护士长办公室安装插座2个，拆吊顶2m2，走电源2.5mm2*3*10米，线管10米，恢复吊顶 | 项 |  | 1
分部小计
1楼急诊
30 | 01B032 | 1楼急诊 | 防隐私膜58m2，贴玻璃膜7个门玻璃窗200*800 | 项 |  | 1
分部小计
1楼急诊
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 01B030 | 1楼急诊 | 安装保温挡风门帘700*2350*3片*2处（急诊，发热门诊） | 项 |  | 1
分部小计
1楼放射科
32 | 01B033 | 1楼放射科 | 维修加固插座2个 | 项 |  | 2
分部小计
1楼门诊药房
33 | 01B034 | 1楼门诊药房 | 拆除更换20A2P空开3个，送电调试 | 项 |  | 1
分部小计
1楼放射科
34 | 01B035 | 1楼放射科 | 主任办公室9m2.女休息室6m2，会议室10m2，共贴磨砂膜25m2 | 项 |  | 1
分部小计
1楼放射科
35 | 01B036 | 1楼放射科 | 安装4个大抽纸盒 不含主材 | 项 |  | 1
分部小计
1楼放射科
36 | 01B037 | 1楼放射科 | 安装紫外线飞利浦杀菌灯5套，镇流器5个，延时开关5个，电源线2.5mm2*3*50米，线槽40米，空开盒5个，线管20米 | 项 |  | 1
分部小计
1楼急诊
37 | 01B038 | 1楼急诊 | 安装紫外线飞利浦杀菌灯14套，镇流器14个，延时开关14个，电源线2.5mm2*3*70米，线槽50米，空开盒14个，线管45米 | 项 |  | 1
分部小计
1楼急诊
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
38 | 01B039 | 1楼急诊 | 安装紫外线飞利浦杀菌灯2套，镇流器2个，延时开关2个，电源线2.5mm2*3*14米，线槽8米，空开盒2个，线管10米 | 项 |  | 1
分部小计
1楼儿童内科
39 | 01B040 | 1楼儿童内科 | 架高梯，取下喷淋，重新安装加固；电脑主机及显示屏检修 | 项 |  | 1
分部小计
1楼住院部
40 | 01B041 | 1楼住院部 | 不锈钢大门拉手松脱，维修加固；输血科电路检修 | 项 |  | 1
分部小计
1楼急诊
41 | 01B042 | 1楼急诊 | 紧急开锁 | 项 |  | 1
分部小计
1楼放射科
42 | 01B043 | 1楼放射科 | 安装紫外线飞利浦杀菌灯7套，延时开关5个，电源线2.5mm2*3*18米*5间房，线槽15米，线管16*5米 | 项 |  | 1
分部小计
1楼超声影像科
43 | 01B044 | 1楼超声影像科 | 安装紫外线飞利浦杀菌灯9套，延时开关6个，电源线2.5mm2*3*14米*6间房，线槽12米，线管18米；安装挂钟3个 | 项 |  | 1
分部小计
1楼超声影像科
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 01B045 | 1楼超声影像科 | 安装紫外线飞利浦杀菌灯6套，延时开关3个，电源线2.5mm2*3*14米*3间房，线槽6米；安装挂钟3个 | 项 |  | 1
分部小计
措施项目
45 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 1 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程)
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程）
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程）
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程）
050405001002 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程）
011707001004 | 安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)
011707001005 | 安全文明施工费（房修安装工程)
171902001001 | 安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)
171902001002 | 安全文明施工费（管廊维护附属工程)
041109001002 | 安全文明施工费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程)
041109001003 | 安全文明施工费（市政养护照明工程)
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 2 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
041109002002 | 夜间施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109002003 | 夜间施工增加费（市政养护照明工程）
2.3 | 二次搬运费
011707004001 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004002 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004001 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003001 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004002 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004001 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004003 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003002 | 二次搬运费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003003 | 二次搬运费（市政养护照明工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 3 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
041109004002 | 冬雨季施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109004003 | 冬雨季施工增加费（市政养护照明工程）
2.5 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程）
05B999 | 工程定位复测费（园建工程）
05B998 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程）
04B998 | 工程定位复测费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
04B997 | 工程定位复测费（市政养护照明工程）
2.6 | 其他
01B993 | 其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 4 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
01B992 | 其他总价措施项目费（房修安装工程）
17B999 | 其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）
17B998 | 其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）
2.7 | 常态化疫情防控措施项目费
01C001 | 常态化疫情防控措施费 | [7 empty] | 按人工费计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：一楼 |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.1.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.1.9 | 市政养护照明工程
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.2.9 | 市政养护照明工程
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：一楼 |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.3.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.3.9 | 市政养护照明工程
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.4.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.4.9 | 市政养护照明工程
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.1.5.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.5.9 | 市政养护照明工程
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：一楼 |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.2.9 | 市政养护照明工程
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 土石方工程
1.3.7 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.3.8 | 市政养护照明工程
1.4 | 房修结构装饰装修规费
1.5 | 房修安装规费
1.6 | 管廊维护土建保洁检查检测规费
1.7 | 管廊维护附属规费
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13