## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾房 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
建筑工程
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 平整场地 | m2 |  | 55
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类 | m3 |  | 14.6
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米以内 | m3 |  | 11.04
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 | m3 |  | 37.5
分部小计
砌筑工程
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：B06级蒸压加砌块，A3.5强度等级 2.墙体厚度:墙厚＞150mm 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 |  | 13.6
6 | 011201001001 | 墙面清扫 | 1.清理基层 2.清扫墙面 | m2 |  | 195
分部小计
混凝土
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 3.1
8 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 11.5
9 | 170401001001 | 混凝土垫层 | 1.垫层厚度:100 2.混凝土强度等级:C15 | m3 |  | 1.3
10 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 1.92
11 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 5.05
12 | 010504001001 | 异形女儿墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 3.82
13 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:碎石50mm 2.混凝土强度等级:C25 | m2 |  | 18.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾房 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
钢筋工程
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 ф6.5 2.备注说明:具体做法详见施工设计图纸，且应满足相关规范要求 | t |  | 0.008
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 ф8 2.备注说明:具体做法详见施工设计图纸，且应满足相关规范要求 | t |  | 1.33
16 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 ф12 2.备注说明:具体做法详见施工设计图纸，且应满足相关规范要求 | t |  | 0.8
17 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 ф14 2.备注说明:具体做法详见施工设计图纸，且应满足相关规范要求 | t |  | 0.18
18 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 ф16 2.备注说明:具体做法详见施工设计图纸，且应满足相关规范要求 | t |  | 0.16
19 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 ф18 2.备注说明:具体做法详见施工设计图纸，且应满足相关规范要求 | t |  | 0.282
20 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 ф20 2.备注说明:具体做法详见施工设计图纸，且应满足相关规范要求 | t |  | 0.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾房 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 ф22 2.备注说明:具体做法详见施工设计图纸，且应满足相关规范要求 | t |  | 0.66
22 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:C18 | 个 |  | 16
23 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:C22 | 个 |  | 33
分部小计
二次构件
24 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 1.35
25 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 0.25
26 | 010507005001 | 窗台压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 0.25
27 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 1.7
28 | 170401009001 | 小型构件（屋面线条） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 0.3
分部小计
门窗工程
29 | 010802003001 | 成品钢质防火门 | 1.洞口尺寸:1500*2100 2.门框、扇材质:成品钢制甲级防火门 3.含五金配件、门锁、闭门器 | m2 |  | 6.3
30 | 171005001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1200*1500 2.框或扇材质:隔热断桥铝合金 | m2 |  | 9
分部小计
屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾房 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 010901001001 | 平屋面 | 1、25厚1:2.5或M15水泥砂浆，分格面积宜为1㎡ 2、0.3厚聚乙烯膜 3、3厚高聚物改性沥青防水卷材 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、20厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2％坡 6、钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 | m2 |  | 56
32 | 010901001002 | 挑檐雨蓬屋面 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 | m2 |  | 7.2
33 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC管 DN100 4.连接形式:粘结 | m |  | 8.6
34 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:铸铁雨水斗 DN100 | 个 |  | 2
分部小计
分部小计
装饰工程
楼地面装饰工程
35 | 011102003001 | 600*600地砖 | 1.8-14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一遍 4.80厚C15混凝土 5.素土夯实 | m2 |  | 45
36 | 011105003001 | 面砖踢脚 | 1.刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 2.17厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰 3.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.8-10厚面砖，水泥浆擦缝 | m2 |  | 5
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾房 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
墙、柱面装饰
37 | 011201001002 | 混合砂浆墙面内墙 | 1.玻纤网抗裂 2.10厚1：1：6水泥石灰砂浆，分两次抹灰 3.5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 | m2 |  | 110
38 | 011201001003 | 外墙抹灰 | 1.刷专用界面剂一遍 2.15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | m2 |  | 150
39 | 011407001001 | 外墙真石漆 | 1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料二遍 4.墙面分格缝 | m2 |  | 150
40 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:满刮 2.涂料品种、喷刷遍数:三遍 | m2 |  | 110
分部小计
天棚工程
41 | 011406001001 | 涂料顶棚 | 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1：3水泥砂浆 3.5厚1：2水泥砂浆 4.满刮腻子，面层涂料三遍 | m2 |  | 45
分部小计
分部小计
电气
电气
42 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m |  | 240
43 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PC管 PC20 | m |  | 100
44 | 030412005001 | 荧光灯 | 氧气站内照明灯 | 套 |  | 6
45 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 ） | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾房 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
46 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联翘板式暗开关 2.规格:10A 250V 接线盒配套 3.安装方式:底边距地1.4m | 个 |  | 2
47 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相三极加二极插座 2.规格:10A 250V安全型 3.安装方式:底边距地0.3m | 个 |  | 6
48 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:10A 250V安全型 3.安装方式:底边距地1.8m | 个 |  | 1
49 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:接闪带引下线,利用柱内不少于二根Φ16主筋与建筑物基础钢筋连接 | m |  | 9.6
50 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 镀锌圆钢Φ12 | m |  | 30
51 | 171409003001 | 电力电缆 | 1.名称:WDZA-YJY-5*10mm2 | m |  | 50
分部小计
分部小计
措施项目
52 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | m2 |  | 48
53 | 011703001001 | 垂直运输 |  | m2 |  | 48
54 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:综合 | 项 |  | 1
55 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.项目:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 | m2 |  | 26.5
56 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.项目:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 | m2 |  | 53.8
57 | 011702005001 | 基础梁 | 1.项目:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 | m2 |  | 15
58 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1.项目:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 | m2 |  | 0
59 | 011702025001 | 压顶模板 | 1.项目:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 | m2 |  | 0
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾房 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
60 | 011702009001 | 过梁模板 | 1.项目:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 | m2 |  | 0
61 | 011702001001 | 独立基础 | 1.项目:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 | m2 |  | 11.9
62 | 011702001002 | 垫层模板 | 1.项目:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 | m2 |  | 2.98
63 | 011702011001 | 异形女儿墙 | 1.项目:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 | m2 |  | 32
64 | 041102021001 | 小型构件模板（屋面线条） |  | m2 |  | 0
65 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾房 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 1 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程)
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程）
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程）
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程）
050405001002 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程）
011707001004 | 安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)
011707001005 | 安全文明施工费（房修安装工程)
171902001001 | 安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)
171902001002 | 安全文明施工费（管廊维护附属工程)
041109001002 | 安全文明施工费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程)
041109001003 | 安全文明施工费（市政养护照明工程)
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾房 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 2 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
041109002002 | 夜间施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109002003 | 夜间施工增加费（市政养护照明工程）
2.3 | 二次搬运费
011707004001 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004002 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004001 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003001 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004002 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004001 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004003 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003002 | 二次搬运费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003003 | 二次搬运费（市政养护照明工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾房 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 3 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
041109004002 | 冬雨季施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109004003 | 冬雨季施工增加费（市政养护照明工程）
2.5 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程）
05B999 | 工程定位复测费（园建工程）
05B998 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程）
04B998 | 工程定位复测费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
04B997 | 工程定位复测费（市政养护照明工程）
2.6 | 其他
01B993 | 其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾房 |  |  |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 4 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
01B992 | 其他总价措施项目费（房修安装工程）
17B999 | 其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）
17B998 | 其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）
2.7 | 常态化疫情防控措施项目费
01C001 | 常态化疫情防控措施费 | [7 empty] | 按人工费计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：垃圾房 |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.1.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.1.9 | 市政养护照明工程
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.2.9 | 市政养护照明工程
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：垃圾房 |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.3.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.3.9 | 市政养护照明工程
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.4.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.4.9 | 市政养护照明工程
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.1.5.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.5.9 | 市政养护照明工程
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：垃圾房 |  |  | 标段：武汉儿童医院西院一二期零星维修改造工程 |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.2.9 | 市政养护照明工程
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 土石方工程
1.3.7 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.3.8 | 市政养护照明工程
1.4 | 房修结构装饰装修规费
1.5 | 房修安装规费
1.6 | 管廊维护土建保洁检查检测规费
1.7 | 管廊维护附属规费
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13