- 物业服务内容

- 1、服务范围

提供文化场馆服务工作，保障安全保卫、消防管理、设备管理及维护、保洁、会务、布撤展、展厅值守、绿化养护、食堂等服务工作内容，包括但不限于以下工作内容：

（一）安全保卫、消防管理服务

- 1、24小时的日查夜巡工作。

- 2、做好防火、防盗、防破坏、防治安事故和防刑事案件工作，确保场馆安全。

- 3、维护场馆参观秩序、停车场使用秩序及车辆管理。

（二）设备管理维护

- 1、中央空调、配电房、电梯、恒温恒湿机房、水泵房（含消防水泵）等设备管理操控及日常养护工作。

- 2、业务用房内水电暖的定时巡查管理及其他水电日常维修服务等工作。

- 3、为专业设备维保单位提供配合，并监督维保单位安全有序作业。

（三）保洁服务

1、建筑物内、外公用部分的日常保洁。

2、大厅、各展厅、楼梯、走道、电梯间（包含电梯前室）、卫生间、会议室、接待室的日常保洁和定期性保洁。

3、地下室及外围的日常保洁和定期性保洁。

（四）会务服务

1、展览、接待等各类讲解服务。

2、各类活动、会务的接待。

3、各类会议现场布置的准备和收场工作。

（五）布撤展及展厅值守服务

1、做好各类展览作品的交接件及布展、撤展工作。

2、做好展览期间的展厅展品安全和秩序维护工作。

（六）绿化养护

1、协助对院内所有绿化进行养护。

2、保障园林设施正常使用。

（七）食堂服务

1、负责提供厨师，按甲方规定的进餐要求、标准进行加工、制作。

2、保障食品安全。

（八)其他服务项目

根据采购人工作要求合理安排工作，积极配合重大活动的安排。

- 2、服务内容

（一）安全保卫、消防管理

1、大门24小时值班，对出入大门人员进行验证检查和来访登记；

2、巡查并监控场馆内各重点部位防火防盗报警器，防火管理；

3、及时处理突发事件，维护好场馆正常工作秩序；

4、结合场馆特点，制定并执行安全防范措施；

5、24小时监控管理，制度建设完整，记录真实有效。

6、做好其他相关工作。

（二）设备管理维护

1、在日常设备运行中建立运行数据登记、交接班、信息反馈等管理制度。运行数据登记需包含水电能耗、设备节能参数等关键指标，交接班时需同步核对能耗异常情况，信息反馈制度中明确能耗超标、环保违规等问题的专项上报流程。

2、制定设备管理维护工作计划，并组织实施，每月进行自查整改。工作计划中需明确节能改造、环保设施维护等专项内容，自查整改重点包含设备能耗达标情况、环保排放合规性、节能措施落实效果等，形成自查整改台账并留存备查。

3、建立设备管理资料的收集、分类整理、归档管理制度，认真执行各种制度和流程，并对设备管理过程中产生的记录、图表、函件等进行整理归档。

4、按照有关规定配置熟练、专职、有上岗证及资格证的专业工程技术人员对各项设施、设备进行巡查维护。

5、负责设施设备的维护，运行操作和管理。要及时发现管理服务工作中的隐患和问题，及时反馈，及时处理，并负责对需要进行修理或更新的设施和设备提出方案与预算，报采购人批准并确定专业维保队伍进行维修。

6、制定运行管理制度：定人、定时开、关设备，及时发现设备和相关设施在使用过程中的隐患，按照建立的信息反馈制度及时维修、保养，及时反馈采购人，杜绝安全事故发生。对突发事件，编制相应的突发事件处置预案，做好应对措施，妥善及时处理事件。运行管理制度中需明确节能运行参数（如空调温度设定标准、照明分区控制规则等），严格执行 “人走灯灭、机停电断” 的节能规范；突发事件处置预案中需包含环保应急处置流程，如设备漏油、污水泄漏等污染事件的防控措施，避免造成环境影响。

7、合理配置专业电工、水工，并建立24小时值班制度，做好日常水电值班及维修工作。对场馆各部位的用电、用水设备、管线等进行日常维护和维修，承担场馆维修低值易耗零配件的更换及费用。重大零部件损坏，及时反馈采购人，由采购人购买。

8、保证采购人各机电设备系统的正常使用功能，杜绝因管理不到位而影响采购人的办公效率和工作秩序。

9、设备管理和操作上注重节能降耗，降低运行成本。同时根据时间上的差异，对空调的负荷、供电、供水等系统及时作出调整，提高机电设备的运行寿命。每日应派专人巡查，关闭场馆无需使用的各类设备，达到节能降耗要求的标准。

10、应加强物业管理期间产生的能源消耗控制，采购人将对物业管理的能源消耗核定使用标准，并进行考核。

11、其他要求：

- 监控室值班人员须按照相关法律法规持证上岗。

- 监控室设备、各功能室终端设备均属专用设备，任何人不得随意拆卸、移出或外借。如有人为损坏，则按情节予以赔偿。技术防范系统的设置须有专人负责，外来人员参观或调阅有关资料及相关录像必须填写《监控资料调阅申请单》并经馆方综合办公室负责人签核后方可调阅。

- 监控设备由专人管理使用，负责日常管理，对全楼实行24小时全天候监控录像。其它人员不能随意使用操作。机房重地，无关人员未经许可不得入内。如有设备维保人员需进入须经馆方综合办公室负责人同意，并填写《监控室人员进出记录表》后方可进入。

- 不准随意在监控器系统中安装无关程序，不准删除系统中的任一程序，不准改动系统预先设置的参数。

- 监控室人员要随时对主机和监测设备进行检查，确保系统地安全运行；如发现监控系统运行当中出现错误或故障，应退出后再按照说明重新启动，若故障仍未排除须及时向物业工程部报修，并进行登记备案填写《监控设备故障登记表》。

- 监控室人员不准在监控室聊天、玩耍，不准随意摆弄机器设备，保持室内清洁卫生。

- 所有借用场馆钥匙人员一律要说明原因和用途后借用；所有借用钥匙者须详细做好登记工作《钥匙领用登记表》，将领用部门、领用人、借用时间和用途填写清楚，钥匙使用完毕后及时归还。

- 监控中心实行二十四小时值班制度，当值人员上岗后，不得从事与工作无关之事，交接班须在接岗人员到达后，方可离岗。

- 监控室人员应认真、密切注意控制范围（如展厅、备展区、画库等重点部位）情况，若有异常情况，应立即通知展厅值守人员及时处理并向上级主管领导汇报，详细记录情况的时间、地点、经过、以备后查。

- 如发生抢劫或斗殴等重大暴力事件，监控室当值人员应立即通知物业经理、安全干事及馆方综合办公室负责人并同时报警110，监控中心探头同时跟踪录像。

- 遇有电梯报警，立即与梯内人员礼貌通话，了解情况并有效安抚、及时处理。

- 发现可疑问题立即录像，及时通知保安部保安主管和巡逻人员，并利用监视系统配合有关人员进行工作及现场录像。对重要的录像要进行保存并备份。

- 按要求每日实时监控库房及展厅温湿度效果，并认真如实填写记录，按月归档。温湿度变化超出要求范围时及时向相关主管部门汇报。

- 对公安机关发布的通缉令必须认真阅读，在监视过程中密切注意，发现被通缉人员立即录像，及时报告。

- 严格遵守操作规定，不得外泄有关美术馆的任何机密。

（三）保洁服务

1、负责整个场馆的日常保洁和定期性保洁（每天上午、下午必须对责任区清扫保洁一次）工作，做到楼道、楼道扶手、电梯间、电梯前室整洁、干净、无杂物、无浮灰、无污迹等；地面保洁要做到随时打扫清理，确保无纸屑、烟头、痰迹及其他杂物等；办公区域、走廊、电梯间、电梯前室、卫生间、公共部位的门窗等要做到随时保洁，卫生间要随时打扫和冲洗，确保无污迹和气味；办公室、接待室、值班室、会议室等的保洁按要求定时打扫、确保干净整洁。

2、制定有关工作制度及管理规定，建立岗位责任制，做好员工业务能力和职业素质的培训。

3、按工作程序对范围内的场所进行日常清扫，做到按指定标准全天候、全方位保洁，特别对卫生间做到按标准定人定点保洁，定时管理、巡查、监督。

4、重大节日及大型活动，配合采购人进行有关布置及组织清洁卫生大扫除。

5、馆地下停车场、广场及两侧走廊清洁卫生。

6、馆内6米以下玻璃幕墙清洁卫生。

7、按照部门要求配合做好卸货区、备展区等区域清洁卫生。

8、馆内生活、办公垃圾的集中、清理。

9、屋面、平台的清洁卫生以及排水沟渠的清淤、疏通。

10、做好馆方要求的与环境清洁有关的事项。

（四）会务服务

1、会务服务人员必须做到人员固定，外形端正，举止大方，统一着装，统一接待规范等，上岗前必须经过系统的会务服务、礼仪知识相关培训。

2、准确、及时、热情做好机关各项会务服务工作（如会场布置、茶水服务、秩序引导等）。

(五)绿化养护

1、协助做好美术馆红线范围内日常绿化养护服务。

2、做好日常养护巡查工作，并建立工作日志台账。

3、结合季节变化和苗木的生长特点，合理安排工作。

(六)食堂服务

1、餐厅服务人员需持健康证明。

2、按采购人要求提供早、中餐及加班、值班用餐，对外接待用餐的服务工作。

3、建立健全食堂食品安全、卫生管理制度，要有食品安全应急预案，遇到安全事故及时处理。

4、对业主方提出的合理相关意见和建议要及时改进。

- 3、物业服务工作标准

（一）安全保卫工作标准

1、门岗值守管理标准

（1）负责场馆日常进出管理，严格遵守交接制度，每天 24小时值守，严禁缺岗、空岗。

（2）负责值班门岗的环境卫生，保证各门岗干净整洁，值班人员须穿工作装，着装严整，规范执勤，文明用语、礼貌待人，严禁发生打骂行为。

（3）办公区进出人员的登记，传达、查证任务，严禁无关人员进入，杜绝推销及其他无关人员进入场馆。

（4）携带大宗物品进出办公区，须出示有效证件或证明。值班员须认真核查。并做好登记记录，确保场馆的人员、财产安全。

（5）监控室24小时有人值守，制度完善，监控记录完整有效。

（6）其他服务事项：

- 着装整齐、统一，服务态度、行为规范良好。

- 巡视门窗、玻璃、墙壁、地砖等是否完好、清洁。

- 发现动用明火，要检查是否持有《动火许可证》，办理相关手续。

- 巡视时认真做好无烟美术馆工作。

- 认真检查场馆所有消防器材是否完好，制止未经批准摄影、摄像人员。

- 检查有无烟味、焦糊味等，有无酒精等易燃易爆物品泄露之味。

- 发现大声喧哗、吵闹之声，两分钟之内必须及时到场处理。

- 对违规人员，视情况予以劝阻、批评、处罚，对游客提出的问题和要求应视情况予以解释、报告。

- 维护美术馆内正常的工作秩序，阻止违规使用电梯、货梯者。

- 每月进行一次彻底检查各区域有无易燃物品、违法物品。如发现以上违反操作，一律整改。

- 发现不属本部门管辖以内的情况，应积极主动联系其他部门，及时汇报。

- 门岗保安做好门岗环境卫生工作，及时做到门岗清洁、整齐，保证美术馆出入口的畅通。

- 加强美术馆公共设施的保护、阻止顾客乱写乱画，敲击和损坏，对造成后果的要报部门主管处理。

- 物品出门一律凭出门证放行，无正当手续严禁出门，及时汇报部门主管处理。

- 不准私自离开岗位，不准串岗、擅离职守。

- 夜班保安必须提前十五分钟上岗，并着装整齐统一，准时打卡，同时填写好交接班记录，做好交接工作。

- 夜间值班巡场时发现问题要及时处理，本人不能处理的向部门主管汇报；

- 认真完成上级分配临时性的工作。

- 2、日常巡查管理工作标准

（1）值班室岗位职责

1）保持良好的形象及精神状态,注意仪容仪表、礼节礼貌。

2）在接待来访人员时，须说普通话，文明用语，热情接待。在宾客来访登记本上详细记录。对出入美术馆的物品也需详细记录，馆内藏品、展品出库需严格核实作品出库单的具体信息。

3)负责邮件、报刊等的收取记录工作。

- 巡逻保安员岗位职责

- 负责场馆内外日常巡查，确保每个重点部位巡查到位。

- 负责配合做好公共节能管理，每天晚间办公区巡查，关闭无关的照明、办公设备。

- 负责每天巡查，对发放宣传单、在美术馆内外围任意张贴宣传广告的要及时制止。

- 熟悉美术馆的环境和安保特点,保持高度警惕,严防破坏、盗窃事件发生。

- 熟悉巡逻区域内各类设备、物品的放置,发现可疑情况立即查明。在整个美术馆范围内巡查,及时发现问题,及时处理。

- 监控室如发现安全问题及时通知巡岗安保员，巡岗员必须二分钟内到达指定位置查明情况及时回馈；

- 对一些美术馆的安保盲区、死角等，要重点巡视；

- 加强对消防设施的维护和检查；

- 监督广场清洁，及时督促保洁人员实施保洁；

- （3）消防管理工作标准

- 1）根据场馆实际情况制定完善的消防管理制度，划分重点消防区域。

- 2）落实消防控制室实名制管理制度，值班人员熟练掌握应急处置程序、操作消防设施设备并持证上岗。

- 3）按要求开展日常值班和巡查、检查，并记录完整；

- 4）科学制定应急处置预案并定期组织演练；

- 5）落实消防控制室标识化管理制度。

- （4）保安岗位七不准

- 各岗位二十四小时在岗执勤，严禁执勤时擅离岗位和脱岗、串岗、睡岗、聚集聊天闲谈

- 严禁上班吃零食、饮酒和酒后执勤

- 严禁与服务对象争吵或打架

- 严禁在值班时看书、看报、下棋、打牌做与工作无关的事项

- 严禁在值班时听耳机或收音机、玩手机找人“陪岗”执勤

- 严禁监守自盗，危害服务对象及美术馆的安全和利益

- 配备各岗位的设备，操作人员应爱惜，如有非正常损耗的，追究当事人责任

（二）设备管理要求

1、供配电系统

（1）不少于2名专业工作人员24小时值班，每小时一次巡查配电房。

（2）每班按时间表启、停外围、立面亮化灯饰。

（3）负责紧急情况时的抢修工作。

2、给排水系统

（1）收到政府水务部门停水通知或决定需停、限水时，应立即报告，并提前书面通知采购人。

（2）给排水设备的故障应于5小时内修复，无法解决的应马上通知采购人，并报上级领导，限期修复。

（3）每天检查供水设施运行情况，并记录在当值日记上。

（4）定期检查各种阀门使用情况，对检查中发现的管网漏水、阀门关闭不严、损坏等故障，应及时报告采购人并组织维修。

（5）每天两次巡查水泵房，并负责室内设备的维修，泵体、地面每周清洁一次，控制柜内每月一次清洁除尘。

（6）每天两次巡查排污、水泵，并负责设备维护。

3、中央空调系统

（1）中央空调系统开启时段，安排2名专业工作人员每小时一次巡查。

（2）工作人员在开机和关机时，必须严格按操作规程工作。

（3）工作人员要对中央空调系统运行情况，按照规定做好运行和交接班记录。

4、电梯

（1）值班人员要随时监控电梯的运行情况，并做好电梯运行记录。

（2）值班人员应对电梯乘用人员给予热情服务和乘用指导，对违规使用电梯要及时劝阻和制止。

5、机房值班工作人员

（1）工作人员工作区域为地下室高低压配电室、水泵房、中央空调等机房。

（2）工作人员上班时间应统一着装，佩戴对讲机且保证值班电话的畅通。

（3）工作人员应实时保持地下室各机房、各种设备设施的清洁卫生。

（4）工作人员应按照设备设施操作流程按时操作各项设备。

（5）工作人员应按照设备管理制度按时记录设备设施运行数据。

（6）工作人员接到报修电话后应立即通知巡查工程人员前往处理，并做好详细报修记录。

6、工程巡查人员

（1）巡查人员工作区域为馆外景观照明、馆内公共区域、展览区域、办公区域及天台。

（2）巡查人员上班时间应统一着装，佩戴对讲机并保证个人通讯畅通。

（3）巡查人员应保持各楼层设备机房及其设备设施的清洁卫生。

（4）巡查中实时检查展厅温湿度状况，并对恒温恒湿运行参数相应调整。

（5）巡查中如遇出租门面装修施工，应进场督促其做好消防、安全工作。

（6）巡查中检查各处照明是否正常（包括公共区域内的白夜班分流照明），如遇灯具故障应及时向设备管理员申报灯具更换，保障馆内照明。

（7）巡查中检查各卫生间照明、换气、给排水设备设施是否正常，如遇故障应及时申报维修以正常的功能使用。

（8）巡查中检查天台区域电路、照明、栏杆、台阶等是否存在安全隐患，如遇故障应及时申报维修以确保及时消除安全隐患,保障正常的功能使用。

（9）做好详细的巡查记录。

（三）保洁服务工作标准

1、楼内区域卫生标准

（1）各楼层公共区域卫生

①地面：无废杂物、纸屑、无污迹，地面平整、干净。

②墙面：消防排烟口、警铃、安全指示灯、各种标示牌表面干净，无污迹。

③垃圾桶：外表干净、无积垢、臭味。

④玻璃窗（玻璃、窗框、窗帘、窗台）：明净、光洁、无积尘、污迹、斑点。

⑤各种设施外表（如接待大厅前台、灯箱、消防栓箱、楼层分布牌灯）：表面干净，无积尘、污迹、斑点。

⑥按公共场馆卫生服务标准，做好各项消毒杀菌工作。

- （2）卫生间

①大、小便池：内外光洁、无污垢、积尘，放置卫生球，喷空气清新剂。

②洗手盆、镜台、镜面：内外光洁，无污垢、斑点、积水、积尘。

③地面、墙面：光洁、无污迹，无杂物、赃物，无积水、积尘，无蜘蛛网。

④厕纸篓、垃圾篓：无沉淀物、无臭味，外表干净。

（3）楼梯

①楼梯：无灰尘、无杂物。

②楼梯走道、墙上各种设施：无积尘、污迹、脏杂物。

③扶手、栏杆：光洁、无积尘，玻璃无污迹。

④门：干净，无灰尘、污迹。

（4）接待区、会议室、报告厅

①保持室内的窗、窗台、窗框干净、整洁。

②保持室内墙面、天花板整洁、无污渍、无浮尘、无蛛网。

③保持地面地毯整洁、无垃圾、无污渍。

④保持室内各种家具光洁、无灰尘、放置整齐。

⑤保持室内各种灯具整洁、有损坏要及时报告并更换。

⑥保持室内空调出风口干净、整洁、无积灰、无霉斑。

⑦室内各种艺术装饰挂件挂放端正、清洁无损。

⑧定时开窗通风或喷洒空气清新剂，保持室内的空气清新。

⑨保持烟缸清洁、烟缸内烟头数量不超过6个（循环保洁周期2小时）。

2、楼外区域卫生标准

（1）场地区域地面和道路：路面整齐、干净，无垃圾、沙土、纸屑、油迹等，无积水、青苔等。

（2）门前：执行政府门前“三包”规定，做到无垃圾、纸屑。

（3）大楼外墙：保持干净、明亮。

（4）停车场：保持地面无垃圾、纸屑、无积水。

（5）垃圾箱：垃圾箱外表清洁、无异味散播，无蚊蝇孽生。

（6）消杀处理：定期巡查灭鼠、消毒药水、药品投放，保持明沟、暗沟、垃圾房、绿化带、地下室、窨井各类机房清洁卫生无蚊蝇鼠害等。

（7）绿化带、花草中无垃圾、无杂物，无枯枝落叶和明显积尘，花盆内无积水和异味，花草摆放整齐美观。

| 作业内容 | 作业要求 |
| --- | --- |
| 1.楼面清洁 | 1）做到地面无明显垃圾及污垢。如有垃圾必须在5分钟内打扫干净。 2）馆内墙面2米以下每日清洁一次并实施保洁，2米以上每月清洁一次。 3）垃圾桶垃圾不能超过垃圾桶容量的三分之二。 4）电梯轿厢清洁。 5）如雨天或其他原因造成地面湿滑时，应及时将地面清理干净。 |
| 2.厕所清洁 | 1）指定专职人员打扫或由所属楼面保洁打扫。 2）至少每2小时打扫一次。要求： A.洗手台及镜面清洁、无水渍。 B.地面清洁无水渍。 C.便具清洁，下水通畅无异物。 D.燃放盘香。 |
| 3.办公室清洁 | 1）每天早、中、晚三次。清洁内容：A.洗手台及地面清洁。 B.垃圾袋更换。 2）垃圾桶垃圾不能超过垃圾桶容量的三分之二。 |
| 4.外围清洁 | 1）每日不少于3次外场巡查，实时保洁。每半月一次地面冲洗。 2）每半月一次清查天台排水沟渠，遇暴雨天气实时巡查，保证排水畅通。 |

（四）会务服务工作标准

1、会前会场布置、茶水放置、桌椅摆放整齐。

2、根据要求，摆放相关接待、会务用品。

3、展务工作服务要求

（1）客服人员协助展览部的主要工作内容及细则

1）考勤：布展工作严格按照展览部展务负责人的要求准时到场参加布展工作，不得迟到。不得在未经过部门负责人批准的情况下，擅自离开（特殊原因需与部门领导请示），未符合要以相关考核制度进行处罚。

2）收件工作：接受艺术家作品时，所有客服人员必须带有手套，不得随身带有易燃易爆物品，不得带有锐利的物品等，以免损伤作品；开箱时必须注意作品安全且不得损坏外箱及包装；收件完毕时必须与展览部相关人员进行作品交接，点数等工作，如在作品收件工程中导致作品受损按相关考核制度处罚。收件完毕后拆除的包装必须整洁有序的放好，并编号、写下艺术家姓名及作品名称。

3）裱画工作：布展中裱画客服人员的注意事项：裱画过程中裱画完毕时需带手套装框，装框以及结束裱画工作后必须做好卫生工作，清理备展区、美工间等区域的清洁工作。保证画框以及作品的安全，凡作品受到损伤或者画框损坏按相关条例处罚。

4）准备工作：在布展前，需做好相应的准备工作：

- 在规定时间内到岗参加布展；

- 统一着装，佩带手套；

- 将布展的展厅放置告示以及警戒线，在观众询问的时候礼貌回答并解答观众的问题。

- 准备好布展所需要的相关工具或找相关负责人领取；

- 领取工具时必须领取人签字并归还。

5）布展注意事项：布展时，将作品搬入厅内时，必须2人一组按照培训的要求进行，佩戴手套。在布展过程中严禁大声喧闹，嬉笑、开玩笑等，违者致以相关处罚。严格按照并遵从展览部领导的统一指挥及安排工作，有效地完成任务。布完展览后客服相关人员必须与展览部相关人员进行作品点数及交接，最后巡视展厅展品相关物件、灯光。清洁等事务无误并向展览部领导汇报后关闭展厅后结束。

6）撤展注意事项：撤展时，客服人员协助将作品取下需注意展品安全，小心从框内取出作品不得损伤作品并收取相关展品物件，与展览部相关人员点数交接后再将作品带至卸货区进行包装及装箱工作，过程中展品或者相关物件损伤按相关制度处罚，撤展工作结束后，必须将画框归还展厅，并将做好卸货区的清洁工作，除特殊原因外必须当天完成。

7）退件工作：退件时必须在展品负责及相关人同意，并有展览部相关人员摄录的前提下进行包装和装箱工作；展品装车时需按乙方人员的要求装运，装车过程中必须小心装车，不得在人手不足的情况下装运，保证展品安全。如果在装车过程中外箱掉落，展品受到损伤，由当事人接受相应处罚。

8）补充事宜：在整个展务流程中，物业公司客服人员，需要统一着装，佩戴工作证；工作中必须佩戴手套，按照展览部领导的统一安排进行工作，按照规章制度和培训手册进行工作，必须严格遵守工作准则，熟练展务流程，服从领导安排。

2、展务规范管理

- 展览前检查客服人员出勤情况，准备工作是否就绪、合格，并对当天的工作人员的工作安排、纪律进行考核形成表格，工作完后向领导汇报。

- 每次展览前复述一次展览操作流程，馆方做出相关操作。技术培训后，由馆方相关负责人员监督物业客服的主管向客服人员以及新来的人员进行相关操作的培训。

- 文明服务，礼貌待人，讲究语言美，行为美，提高服务质量。

- 工作期间坚守岗位，不得迟到、早退或擅自离岗。

- 在整个展览过程中，工作人员必须佩戴手套，严格按照正确操作及流程进行工作。每项工作，如：收件、布展、撤展及退件等工作必须做交接。

- 工作或者布展期间不得大声喧哗或者嬉闹。不得将自己物品带进展厅内。

- 严格要求自己在整个展览工作过程中，做到小心谨慎，严谨；工作过程中出现突发事件及问题时及时与领导汇报，并做好后续工作。

- 工作过程中必须以认真，仔细，严格的态度保证展务相关工作过程中展品、设备等相关物件的安全，及工作过程中人员的安全。

- 展览结束后，做好展厅的巡视工作，检查展厅中展品、挂画线、所有广告、灯光、卫生及地板等主要事物的后续工作及安全。并将工具以及画框等物品及时还原。

- 做好卸货区、备展区的整理、卫生工作，整理并维护画框及各类展务用品。

- 客服工作人员必须有专门的人员负责交接手续，及展览过程中工具的的保管，并由其分发工具。

3、展务流程

（1）布展工作

1）根据领导安排好的任务和工作，每次在布展前复述工作流程。

2）做检查工作，布展所需工具、设备等相关物件。（包括展览通知，例如“布展中”）

3）布展过程中将挂画线及警戒线放置挡板后，保证展厅无障碍和整洁。

4）布展期间需遵守工作纪律，缺勤、缺岗须提前汇报，以免影响布展进度。

5）布展完毕后，清点作品，包括工具数量；安排调灯及展厅卫生工作。

（2）设备工具

- 1）除展览部发放工具外，向展览部借用工具需向相关人员申请，用完时需如数归还，并保证工具无损坏。

2）客服人员需安排工具、清点作品的专职人员。

3）布展完后，无关展览物品不得留置展厅。

（3）备展区

1）定时检查备展区清洁工作，保证备展区整洁，清点裱画工具。

2）检查裱画工具，例如换刀片，裱画工具凹槽清理。

（4）画框整理

1）布展时要爱护画框，勿挤压、磕碰，以免画框受损。

2）布展完时清点使用过的画框数量，并作记录，方便下个展览做准备。

3）撤展后，整理画框，按类区分放置。

4）定时检查画框，避免破损，并报破损画框数量。

（5）撤展工作

1）做好撤展区域内的相关防护、保护措施。

2）将作品从画框拿出时，应将画框盖好，以免踩到画框或者玻璃。

3）下画框应轻放，下国画时必须2人合作。

4）作品收完后应与展览责任人交接，并还工具。

5）即时还原画框，并整理工作区。

4、客服人员聘用要求

（1）客服人员的招聘要求；女性要求形象气质佳，身高160cm左右，身体健康；男性要求五官端正，身高170cm左右，均无违法犯罪记录，无违法劣迹。

（2）员工性别比为：为充分保证布展工作，女员工不少于11名，男员工不少于15名，总计人数35人（含客服主管），年龄要求在40岁以下，具有大专及以上学历的要求占比为50%，保管员、安全员由客服兼任，在工作需要时履行职责，平时参与客服岗位排岗。

（3）物业人事部门招聘人员需与馆方沟通联系，按馆方的需求招聘相关人员。招聘人员试用期一月，无法胜任工作则无条件更换。

（4）因工作辞退、人员调整等原因，物业公司必须第二天补齐人员，确保人员满员满岗。

5、展厅人员基本工作制度

（1）客服人员上班前需开班前会安排全天工作，

- 8:45之前完成个人上岗前的一切准备工作，个人物品不得带入展厅。

- 8:50展厅值班人员准时到达各安排岗位，

- 8:55展厅作品清点无误，确认展厅温湿度、光源达到展示要求，未达到要求的，及时反应到上级主管。

- 9:00准时开启展厅大门。如实填写交接班记录，并按天收集归档以周为单位上报综合办公室。

（2）必须保持仪表整洁、着装统一，站立规范，精神饱满；不留指甲、不染头发，不戴饰品。

（3）上岗必须使用普通话，微笑服务，礼貌用语。

（4）及时掌握美术馆各类展览、讲座、研讨会学术交流、推广教育等活动的信息与场地安排，严禁观众提问时出现“不知道”的现象，对于确实不清楚的问题，立即向相关部门询问。

（5）展厅客服人员负责展厅常设展品、临时展览内容的专业讲解，包括展品背景、核心信息、创作理念，确保讲解逻辑清晰、重点突出；主动关注展览内容更新动态，提前完成新展品/新主题的讲解内容学习与演练，确保讲解信息准确无误；讲解过程中主动观察观众反馈，及时解答观众关于展览内容的疑问，引导观众有序参观，维护展厅参观秩序。

- 工作中如有急事，可以加快步伐，展厅内不准奔跑。

- 当班时禁止以下行为：吃零食、吸烟、脱岗。

- 当班时间严禁携带手机进入展厅。

- 用餐时间不得超过一小时，上班时间未经批准不准离馆。

- 不许以在岗时间，陪同亲友参观。

- 易燃易爆及违禁品一律不准带进馆内。

- 应及时将宾客遗忘的物品放在失物认领处，并上报部门主管以便宾客寻找，不准私自留存。

- 不准擅自携带馆内的公共财物离开武汉美术馆。

- 存包处、服务台下班时清理工作区，对未领走的物品妥善保管，做好登记，并及时上报部门主管，做到关好门窗、电源、清倒垃圾。

- 因本人工作失职而引起的设施、设备、展品的损坏或遗失，视情节赔偿或予以处罚。

- 如有观众投诉其在态度、言语、形象上的失态，并给美术馆造成不良影响者，将酌情给予警告、通报批评、罚款直至辞退的处罚。

- 遵守美术馆规章制度，随时接受馆方相关部门的检查。

- 16:30、16:45分别播放即将闭馆语音提示。16:45逐步清理展厅的观众，清点展厅作品数量无误。16:55依次关闭各展厅门和美术馆大门。

6、序厅工作职责

（1）检票

1）做好检票工作，统计好每天有效实际的参观人数。

2）对衣冠不整的观众劝阻不要入场。

3）对带饮料、食物、湿雨伞、玩具、宠物等物品的观众、劝其存放在寄存处后方可入场。

（2）寄存

1）须提醒观众将大件提包、行李以及随身携带的饮料存放在寄存处，现金及贵重物品请其自行保管。

2）观众借用婴儿车或伞具及轮椅，须本人提供有效证件作为抵押。

（3）服务接待咨询

1）熟悉各展厅的展览安排和其他业务活动的情况，主动掌握好有关展览、业务活动的更新信息，并及时沟通，满足观众的咨询要求。

2）熟悉工作区域内设施设备的使用管理，掌握基本急救知识。

3）接待外宾时能使用基本的英语会话。

4）熟悉和掌握办公行政区域内各部门的电话号码，以便在对观众解疑时联系各部门，了解确认。

5）工作台保持整洁，不准放置与工作无关的东西。

7、展厅工作职责

（1）主管或副主管要安排好换班、休息、就餐，处理好特殊情况，禁止串岗、脱岗现象。

（2）开展期间各展厅管理人员不间断巡逻，重点部位，定岗定员，确保展品安全。

（3）展厅管理人员应劝阻观众在展厅内不要喧哗、嬉闹、拍照及触摸展品。维持展厅秩序，保护展品安全，保证展厅安静和谐的参观氛围。

（4）物业客服部、保安部人员每天闭馆前清馆三次，清点作品数量，检查设备完好，锁好门窗，确认无误后移交安保部

（5）展厅管理人员必须作好展厅安全的各项相关记录。温度、湿度、作品数量和状况。

（6）当班期间，发现作品短缺破损，设计文字、图片有错误应及时报告展览部，标牌位置不正，应主动调整。

（7）工程人员进入展厅维护时，必须按展览部和物业安保部的相关规定进入，展厅管理人员必须作好监护工作。

（8）外来人员对设备设施进行维保时，必须先向工程部申请办好手续后，由工程人员陪同，在展厅管理人员监护下在指定区域内工作。

（9）在展厅内进行活动和专业拍摄或商业行为，必须得到馆方的许可。

（10）展厅管理人员根据美术馆制定的参观须知，对参观者进行管理。

（11）负责展厅内的保洁人员，应在展厅管理人员就位作好登记后，方可进入展厅，在保洁作业中必须服从展厅管理人员的管理。

（12）熟悉各展厅安全通道、消防器材的位置，并掌握一定的消防知识，在紧急情况下须协助安保引导观众迅速通过安全通道，撤离危险区域。

（13）展厅开展期间如有特殊情况需要将作品取走更换作品，或临时调整展厅作品必须有展览部负责人在场，按要求办理相关手续，并做好记录，由展览部负责人签字，客服人员按要求将作品取下更换作品并与展览部负责人交接双方签字。

8、武汉美术馆(琴台馆)展厅管理员展务工作细则

按照规章制度和培训手册的要求进行工作，必须严格遵守展务工作流程，服从展览部展览负责人的安排。严格按照统一的部署安排准时、准点到达指定的布展地点。工作过程中不能擅自离开工作岗位，如遇特殊情况，须领导批准。

（1）展览收件工作注意事项

1）接受艺术家作品时，所有客服人员必须戴手套，不得随身带有易燃易爆物品，不得带有锐利的物品等，以免损伤作品；

2）开箱时必须注意作品安全且不得损坏外箱及包装；

3）收件完毕时必须与展览部相关人员进行作品交接，点数等工作；

4）收件完毕后拆除的包装必须整洁有序的放好，并编号、做好作品的信息登记核对工作。

（2）作品装裱注意事项

1）裱画过程中裱画完毕时需佩戴手套装框。

2）装裱过程中保证作品以及画框的安全。

3）结束完装裱工作后必须做好卫生工作，清理备展区等区域的清洁工作。

（3）布展前准备工作注意事项

1）布展前召开班前会，由馆方展务负责人员提出布展相关要求 。

2）在布展前，需做好相应的准备工作。在规定时间内到岗参加布展。

3）统一着装，佩戴手套。

4）在布展的区域放置告示以及警戒线，在观众询问的时候礼貌回答并解答观众的问题。

5）展务保管员须准备好布展所需要的相关工具。（领取工具时必须由领取人签字，用后及时归还。）

（4）布展中工作注意事项

1）布展时，按照操作的要求佩戴手套，展品搬运至少由2人一组进行作业。

2）在布展过程中严禁大声喧闹，嬉笑、开玩笑等。

3）严格执行展览部领导的统一指挥及安排的工作，有效地完成任务。

4）在整个展览工作过程中，做到小心谨慎，严谨；工作过程中出现突发事件及问题时应及时与领导汇报，并做好后续工作。

5）任何人员没有安保部核发的证件都不允许布展期间进入展厅。

6）展品及物品出展厅，必须有展览部统一印制盖有公章，并由美术馆有关部门和参展单位领导签字的《展览物品出库单》方可出厅，一式两份，一份交给展览部，另一份交给门卫放行。

7）布展结束后客服相关负责人员必须与展览部展览项目负责人、参展方负责人点数及交接，填写《武汉美术馆(琴台馆)展厅作品交接单》。最后由客服负责人与保安部作好交接手续。

8）展览布展结束后，做好展厅的巡视工作，检查展厅中展品、挂画线、所有广告、灯光、卫生及地板等主要事物的后续工作及安全。并将工具以及画框等物品及时还原。检查展厅的温湿度是否达到展览要求，确认无误后方可关闭展厅。

（5）撤展退件工作注意事项

1）撤展时，客服人员将作品取下，注意展品安全，小心从框内取出作品，不得损伤展品并收集整理相关的物件。

2）与展览部相关人员核对交接数目后，双方填写《武汉美术馆展览作品出门单》，必须在展品负责及相关人同意，在展览部相关人员摄录的前提下将作品运至卸货区进行包装和装箱工作。

3）展品装车时需按乙方人员的要求装运，装车过程中必须小心装车，不得在人手不足的情况下装运，保证展品安全。

4）撤展工作结束后，做好卸货区、备展区的整理，卫生工作。收纳、整理并维护画框，旧手套、工具等物品储存不得乱丢，拿旧的物品到相关负责人处以旧换，并做交接手续。除特殊原因外必须当天完成。

9、客服人员主要工作制度

| 职位 | 职 责 |
| --- | --- |
| 客服主管 | - 在美术馆物业管理处领导下，全面负责统筹客服部工作，人员上岗安排、考勤、协调、后勤等工作。 - 制定客服内部管理制度，监督、检查、指导客服员工工作。 - 处理馆方来电、来访，定期收集馆方意见、建议等相关信息，并反馈至各职能部门，必要时上报项目管理领导。对来电、来访及时回访，并作好相关记录。 - 客服部门及时与馆方进行日常工作的协调与分配。 - 根据物业管理处各项应急预案，客服部及时对突发事件进行信息传达，对紧急情况进行跟踪，并作好相关记录。 - 随时到展厅检查展厅管理人员的工作记录。 - 定期对员工进行业务培训与考核工作(每周一次） - 每月5号之前制定本月工作计划并上报对口监管部门 |
| 客服副主管 | - 配合主管搞好客服部内部管理工作，监督、检查、指导客服员工工作。 - 主要负责布展及展务相关工作。 - 制订客服员工的培训计划，定期开展业务培训。 - 根据物业管理处各项应急预案，对紧急情况进行跟踪，并作好相关记录。 - 负责展览作品的收件，布展，开展，撤展，退件安保交接工作。 - 巡视展厅确保展厅作品安全 |
| 装裱技工 | - 上岗确保作品安全。 - 负责展览作品装裱工作。 - 业务培训操作指导。 - 配合副主管搞好展务工作。负责清理装裱现场（参加装裱人员同时加入），保持现场清洁卫生整洁。 |
| 保管员 | - 展厅值岗确保展厅作品安全，做好换岗交接工作。 - 负责布展所需工具的领用保管及维护。 - 配合副主管搞好展厅的清理工作。画框展具的保管及维护工作。 |
| 安全员 | - 展厅值岗确保展厅作品安全，做好换岗交接工作。 - 配合副主管搞好作品收件，布展，退件的安全交接工作。 - 展厅数目交接。作品点数, 监督检查值厅换岗人员的交班记录。 |
| 工作人员 | - 无条件服从客服领导安排的工作。 - 展厅值岗确保展厅作品安全。 - 展厅值岗、做好换岗交接工作。 - 展务工作，服从领导指挥，着装上岗安全操作。 |

（五）绿化养护服务工作标准

1、熟悉馆内花草树林的品种、名称、特性和栽培管理方法，掌握花草病虫害的防治办法。

2、负责馆内树木花草的培养和护理，做好浇水、施肥、剪枝、平整、防冻及病虫害防治等日常管理工作，以保证绿化效果。

3、建立健全各类植物生长档案，详细记录品名、数量、采购地、种植时间等详细信息。

4、旱涝季节对馆内的大树须进行跟踪管理，定期进行巡查，及时排除安全隐患。

（六）食堂服务的工作标准

1、服务范围：为武汉美术馆（琴台馆）工作人员提供餐饮保障服务。

周一至周五职工早、中餐进餐约50人。由供货商负责提供食材配送服务。

- 服务内容：

- 食堂委托服务方式：采用半承包方式，即采购人负责采购食材及低值易耗品，提供服务所需设备、设施、水、电、气等，投标人负责提供食堂服务人员及供餐服务、卫生、设备设施日常使用（报损），按采购人规定的进餐要求、标准对食材进行加工、制作及售卖，其余成本（如能耗费、低耗品费、餐具维修费等）由采购人承担；

- 负责餐、厨具的清洗、消毒、保洁管理；

- 负责食材的验收、加工、烹调制作、食品安全的管理，确保无食品安全事件发生；

- 负责食堂工作人员的培训，遵守食品安全操作规范；并对食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。

- 食堂菜单每天更新公布，根据季节、气候进行调整花色品种。

- 餐台的菜品及主食、汤羹等应保持热度，公共调味品应定期更换。

- 厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”，做到摆放整齐有序，无油污、无灰尘、无蜘蛛网，地面做到无污水、无杂物。

- 餐厅要保持清洁、卫生、通风，采取多种有效措施，定期开展消灭蚊子、 苍蝇工作。

- 桌椅表面无油渍、摆放整齐、经常清洗。

- 餐具使用后要清洗干净，每天消毒，未经消毒不得使用；消毒后的餐具必须贮存在餐具专用保洁柜中备用，已消毒和未消毒的餐具应分开存放，并有明显标志。

- 严格餐厨垃圾分类管理及相关设备的管理、运行。做到垃圾有固定容器存放并定点、及时处理。

- 根据采购人工作要求合理安排工作，积极配合重大活动的进餐安排。

- 负责用水、用电、用气、用油的安全管理；

- （七）临时工作

1、应安排落实采购人布置的临时服务工作。

2、临时工作必须定制临时工作方案，实施步骤，落实安全措施。

3、临时工作必须做好记录，并填写报告，存档备查。

- 服务要求

- 1、人员要求

（一）物业服务人员岗位配备

| 部门 | 岗位 | 人数（人） |
| --- | --- | --- |
| 管理中心 | 项目经理 | 1 |
| 客服组 | 客服主管 | 1 |
|  | 客服员 | 34 |
| 工程组 | 工程领班 | 1 |
|  | 工程员 | 17 |
| 安全组 | 安全主管 | 1 |
|  | 安全员 | 41 |
| 保洁组 | 保洁领班 | 1 |
|  | 保洁员 | 19 |
| 食堂组 | 红案白案 | 2 |
| 绿化组 | 绿化员 | 2 |
| 合计 | 120人 |  |
| ★投入本项目的服务人员人数不得少于以上配置。 |  |  |

（二）服务人员基本要求

物业服务人员要求严格，质量标准高，因此要求物业公司管理人员应具备一定的专业知识、较强的管理能力和协调能力：

（1）人员配备要求：投标人应注重所有服务人员业务素质及思想品质，投标文件必须提供投入服务人员名册，确保服务人员无违法犯罪记录史，持有户口所在地出具的身份证明，一旦中标后须所有上岗服务人员需经过采购人政审，政审通过后方可上岗。

（2）项目经理和部门主管学历为大专及以上，具有两年以上管理经验。项目经理须持有项目经理证。

★（3）工程人员：年龄在35~55岁之间，工程人员至少6人以上须配备相关专业操作证书,包括但不限于：特种作业操作证（高压或低压电工作业）、电梯操作员证、高空作业证、焊工证、安全管理和作业人员证、电气工程师证。

（4）保洁人员：年龄不得超过55岁，办公区域保洁服务人员应具备相应素质，注重仪表端庄。

★（5）客服人员：年龄男性身高170cm左右，女性要求身高160cm左右，年龄要求在40岁以下，具有大专及以上学历的要求占比为50%，其中展厅客服讲解人员不少于5人，需持有普通话水平测试等级证书。

★（6）安全人员：年龄在50岁以下，五官端正，身高170cm左右男性。监控室岗位工作人员不少于4人，必须具备《消防设施操作员》或《建构筑物消防员证》证书。

（7）食堂人员：年龄不得超过55岁，上岗前须持有有效的身体健康证明及相关厨师类证书。

（8）绿化人员：年龄不得超过55岁，工作踏实、认真负责。

（三）夜间查岗要求

1、夜间查岗的时间范围为：当日21∶00至次日零晨7∶00。

2、夜间查岗的人员及次数：物业经理随机抽查（每月至少一次）；保安部主管为每月不少于四次。

3、各级领导每次查岗必须由本人将查岗日期、时间、值班情况、查岗人签字等相关内容在保安部夜间值班记录上详细登记。

4、保安部夜班当班领班必须在值班记录上记载各级领导查岗的相关信息。

5、馆方综合办公室负责人将不定期检查、抽查夜间值班状况和物业经理夜间查岗制度的执行情况,对存在问题的将视情况给予相关责任人以相应的处罚或追究其管理责任。

- 2.物业物资配备

- 中标人对于现场包括不限于提供以下物资，包括不限于：

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

- 3、物业服务总体要求

（一）中标人根据有关物业服务法规与武汉美术馆签订合同，对该物业实行按ISO9001标准统一管理、服务。

（二）物业服务委托时间1年，具体起算时间以物业合同约定日期计算。一年服务期满，经考核合格，双方协商一致，可续签两年合同（每年一签）；若考核不合格，一年期满将终止合同。

（三）按季度支付。（具体支付办法：每季度前十个工作日内支付本季度物业费的90%，剩余部分在下一季度前十个工作日内，当季度物业服务考核完成并扣除相应处罚金额及费用后，即支付当季度余款。）

（四）中标人接到通知后与委托方签订合同。如不能完成投标书承诺的服务指标，或不能遵守服务合同，采购人将根据考核情况处以相应罚款，此罚款从物业服务费中直接扣除。

（五）中标人物业服务服务标准按照国家物业服务相关标准执行，要求达到标书、物业服务合同的有关约定要求。并以此作为物业公司续约条件之一。

具体标准及质量保障措施

| 序号 | 指标名称 | 国家标准 | 服务指标 | 管理指标实施措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公区及配套设施完好率 | 98% | 100% | 采用事务点管理与管理中心控制相结合的工作方法，责任到人。建立完善的事务助理巡查制度，严格装修审批管理，健全档案记录。 |
| 2 | 办公区临修、急修及时率 | 99% | 100% | 要求维修人员接到维修单后携带工具15分钟内到现场，临修工程及时完成，急修工程不过夜。并建立回访制度和回访记录。以优质服务为本，实行24小时值班制度。 |
| 3 | 维修工程质量合格率 | 100% | 100% | 分项监督、工程技术部严格把关、按照工序一步到位、杜绝返工、并及时回访确保功效。 |
|  | 维修工程质量回访率 | 100% | 100% | 建立维修回访制度、及时征求客户意见、保证反馈渠道畅通，以确保维修服务质量。 |
| 4 | 清洁保洁率 | 99% | 100% | 区内保洁落实到人、进行24小时保洁工作、巡查记录完善、严密制定监督检查措施、严格考核制度。 |
| 5 | 道路完好率使用率 | 95% | 100% | 落实责任人、坚持对道路、路灯及停车场等公用设施进行日常巡视检修和定期维护保养；由工程部监督执行、各事务助理配合检查落实；并建立健全档案记录、完善规章制度、确保公共设施完好并正常使用。 |
| 6 | 项目内治安案件发生率 | 1‰以下 | 因管理原因造成治安案件发生率为零 | 实行24小时保安巡查制度，分快速、中速、慢速巡查；由管理中心24小时值班，接受报警及实施调度；根据实际情况确立“人防为主、技防为辅”和“技防为主、人防为辅、全面防范”的治安思路。明确保安职责，层层防卫，以确保项目财产安全。 |
|  | 汽车被盗率 | 1‰以下 | 因管理原因造成车被盗率为零 |  |
| 7 | 火灾发生率 | 1‰以下 | 0.5‰ | 全员义务消防制，定期培训和演习，加大宣传力度，由保安进行日常巡视，发现隐患及时处理，确保项目安全。 |
| 8 | 违章发生率 | 1‰以下 | 0.5‰以下 | 建立交叉巡视制度跟踪管理，及时发现及时处理，加强宣传工作，杜绝违章发生并建立相应的回访记录。 |
|  | 违章处理率 | 90%以上 | 100% |  |
| 9 | 客户有效投诉率、客户投诉处理率投诉回访率 | 2‰以下 90%以上 95%以上 | 1‰以下 100% 100% | 按照政策规定做好做细各项工作，采取措施，加强与采购人\客户的沟通，定期走访采购人，征求意见，强化服务意识，提高员工素质，及时为客户排扰解难。投诉处理有结果、有记录、有回访。 |
| 10 | 客户对物业管理的满意率 | 95%以上 | 99% | 采取现代化的科学管理手段，开展温馨服务、亲情服务、助残服务，完善馆内服务， 在日常工作中注意收集客户的广泛意见，加强双方的沟通交流，以确保采购人对物业管理工作的满意。 |
| 11 | 绿化完好率 绿地率 | 95% 30% | 99% 46% | 选择专业化绿化养护；制定严格的监督检查制度；责任到人与巡查制度相结合；发现问题及时修复‘确保项目公共绿化无破坏、无践踏、无黄土裸露。 |
| 12 | 大型及重要机电设备完好率 | 95% | 98% | 完善机电设备的运作制度和维护保养制度，配备专业工程技术人员，所有维修人员全部持证上岗，实行24小时专人值班,出现故障及时排除。 |

（六）如果中标人没有履行合同中规定的物业服务承诺，采购人有权提前终止合同，如因中标人的错误对采购人造成损失的还应对此作出赔偿。

（七）物业管理企业应当履行物业服务合同，按照合同约定提供物业服务，接受委托人对物业服务费用收支以及财务报表情况的查询。

- （八）合同期满后，如中标人未能续约，该物业服务企业应当将物业服务的全部档案资料无条件移交给采购人。

- 4、项目主要设备

（一）空调系统设备配置基本情况

磁悬浮变频离心冷水机组3台、冷却塔风机3台、热源主机1台、冷冻水循环泵4台、冷却水循环泵4台、真空热水锅炉2台、热水循环泵3台。

6台风冷变频智能冷暖多联室外机、两面出风嵌入式室内机3台、四面出风嵌入式室内机6台，服务于办公区办公室。

风管室内机17台，服务于库房设备间。

新风处理机1台、风冷变风量大型变频空调机组2套，服务于办公区一层二层。

风冷恒温恒湿空调机组6套，服务于弱电机房、备用设备间、珍品库房。

卧式暗装风机盘管52台、四面出风嵌入式风机盘管1台、分布式地板空调44台。

（二）园林系统设备情况

园林景观灯，由两套控制箱、LED灯带415米，服务于室外戏台。草坪灯12套、射树灯34套、高杆路灯35套、地埋射灯5套，服务于建筑外为道路及绿化带。

滴灌系统，由114套蓝牙无线控制器与电磁阀组成，服务于建筑北面和南面建筑顶部绿植浇灌。

冷雾系统，由5台造雾主机，1418个冷雾喷头组成园林雾森系统，服务于建筑北面和南面建筑顶部人造雾森景观。

（三）泛光系统

泛光照明P1投影灯25套、S1线条灯1432套，服务于建筑顶部走道部分。G1地埋灯172、G2地埋灯18套、G3地埋灯12套、G4地埋灯61套L1高杆灯8套及6套控制箱信号传输箱组成，服务于建筑外部轮廓光景亮化。

（四）给水系统

2台生活水箱、2套水自洁系统、6台加压水泵组成，建筑内部供水。

（五）电梯系统

2台无机房货梯、5台无机房客梯、都可以刷卡运行。7台扶梯均为上海三菱公司安装售后。

（六）柴油发电机

由一套G1应急柴油发电机组，常用功率：1500KW、备用功率1650KW组成，用于双高压断电后保障建筑重要设施设备运行。

（七）太阳能热水系统

太阳能加热水板，热水储存罐及循环水泵组成，服务于地下员工卫生间淋浴。

（八）室内照明系统

由爱瑟菲厂家提供控制及信号传输设备，26个分控屏，控制建筑内部照明系统。

（九）排污水泵系统

集水坑潜水排污泵100台、污水提升成套设备6套，服务于建筑内部集水井及厕所排污。

（十）隔油提升一体化设备

1、一套由厨房产生废水废油分离设备。

2、地下车库充电设备47套。

3、弱电智能化系统

（1）监控设备由5台枪球一体机、269台轻智能枪机、95台轻智能半球、7台电梯球机、合智能抓拍摄像机7台。共计383个监控，布控与建筑内、电梯及出入口人脸识别。

（2）门禁系统，门禁系统共59套。

（3）无线对讲系统，一套工作站及相关设备，供40台数字对讲机在建筑内无干扰使用。

（4）信息发布，信息发布成套设备及21套信息发布屏播放终端

（5）公共广播，广播控制系统成套设备及前端播放设备供建筑内广播播放。

（6）报警系统，有线室内双鉴探测器116台、紧急按钮31台、吸顶被动红外探测器31台、幕帘式被动红外探测器35台、压电感应式震动探测器21台等设备组成报警系统检测建筑内及总要库房。

（7）倒闸控制系统，供地下停车场2个进出口，4套抬杆设备

（8）售票系统

（9）自助存包系统，26台电子存包柜

（10）有线紧急呼叫系统，可视对讲终端23台分布建筑各展厅及重要出入口

（11）安检系统，安检机2台、安检门2台、液体探测仪及手持金属探测器各2台

（12）人证核验闸机系统，人脸识别门禁一体机10套及速通门电动平推门7套

（13）电子巡更系统，5套电子巡更棒，地址纽100台、人名纽5台

（14）液压升降柱，14台液压一体升降柱

4、消防系统

（1）消防监控室内设备

火灾报警控制器1台、消防电话设备1台、消防应急广播设备1台、阀密铅酸蓄电池2套、消防控制室图形显示装置1台、电气火灾监控设备1台、集中控制型消防应急灯具控制器1台、集中控制型 消防应急灯具专用应急电源2套、控制系统主机1台、水炮及图像火灾探测集中控制主机1台、硬盘录像机2台、USB电源1台

（2）应急照明系统，集中式应急照明，维持时间大约两小时

（3）火灾报警系统，监测建筑火灾并立即报警

（4）气体灭火系统，位于强电配电房

（5）防火门监控系统，监测火灾时防火门状态

（6）电气火灾监控系统，电气火灾监测

（7）消防设备电源监控系统，监测消防用电器电源状态

（8）智能末端试水系统，测试喷淋管道及消火栓管道水压

（9）水炮及图像火灾探测系统，建筑内超高位子灭火装置

（10）高压细水雾系统，重要设备间及发电机房、空调机房、锅炉房等灭火装置

（11）消火栓系统，由2台室内消火栓泵（卧式）2台室外消火栓泵（卧式）成套稳压装置等组成

（12）自动水喷淋系统，由2台自动喷淋加压泵（卧式）等成套装置组成

（13）防火卷帘门系统，由13樘特级防火卷帘组成，形成防火分区

（14）排烟系统

1）防烟加压送风系统

由11台轴流风机、4台混流风机组成

2）送风系统

由2台轴流风机、27台诱导风机、19台贯流式风幕机

3）排风系统

30台箱式风机、47台排气扇

（十一）设备保养周期

| 序号 | 名称 | 保养周期 | 一级保养 | 二级保养 | 中修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水泵 | 半月 | 每季 | 每年 | 三年 | 六年 |
| 2 | 消防水泵 | 每月 | 每季 | 每年 | 五年 | 八年 |
| 3 | 风机 | 每月 | 每季 | 每年 | 五年 | 八年 |
| 4 | 电梯 | 每周 | 每月 | 每年 | 三年 | 六年 |
| 5 | 干式变压器 | 每季 | 每年 | // | // | // |
| 6 | 空冷水机组 | 每月 | 每半年 | 每年 | 三年 | 六年 |
| 7 | 火灾报警系统 | 每月 | 每季 | 每年 | // | // |
| 8 | 消防联动控制柜 | 每月 | 每季 | 每年 | // | // |
| 9 | 对讲报警系统 | 每月 | 每季 | 每年 | // | // |
| 10 | 防盗监视系统 | 每月 | 每季 | 每年 | // | // |
| 11 | 低压配电柜 | 每月 | 半年 | 每年 | // | // |
| 12 | 高压开关柜 | // | 每年 | // | // | // |

- 5、考评办法及细则

- 采购人每天对物业所有岗位及物业服务质量进行巡查考核，对于违规行为、服务质量不达标的现象开具考核单，现场相关人员须签字确认。拒不确认的，由考核人收集现场违规证据，加倍处罚。

- 考核数据按月汇总，并以书面形式通知物业公司加以整改；处罚金额按季度结算，结算方式依照物业管理服务合同执行。

- （一）发生以下情节的，按每次（或处、项）50元处罚：

- 未按月向综合办公室报送物业管理工作计划、培训计划、工作总结、培训记录的。

- 同一岗位缺额超过3天的（每缺额一天，按每天50元；超过7天按每天100元）。

- 未按规范着装，仪容仪表不整洁上岗的。

- 未按要求佩戴岗位物品的（如：工作牌、对讲机、志愿服务袖章等）。

- 未按岗位要求及时、真实填写相关岗位记录的。

- 未执行来访登记制度核实来访人员有效信息的。

- 场馆内出现推销行为的。

- 未按照规定进行场馆巡查或巡查时“走过场”的。

- 未定期检查消防系统设施设备的运行情况（包括消防水泵、喷淋泵等设备的运行测试）。

- 消防设备、器材和消防安全标志不健全，有破损、残缺等情况。

- 未及时清理天台排水沟渠，有积水、杂草、垃圾等，导致排水不畅，溢流；沟盖板未安装稳固。

- 未按要求建立整理设备设施维修保养记录并如实填写的。

- 日常设备设施故障未及时维修处理的。

- 未积极主动配合展务需求布置展览临时用电或设备调试的。

- 未及时提醒参观观众进行物品寄存，将水瓶、雨伞、行李箱等禁止物品带入展厅的。

- 未及时劝阻观众不文明行为的（如躺卧、赤膊、大声喧哗等）。

- 工作中不服从管理与安排的。

- 卫生间异味、未采取除臭措施的。

- 卫生间洗手台、玻璃镜面、地面有积水、污渍、脚印、垃圾等。

- 卫生间水龙头、感应水阀、面盆、便池等设施无法正常使用的，发现问题未及时设置提示标志的、未及时报修处理的。（零星维修按报修单时间限期解决，设备设施更换按保修单意见处理）

- 电梯轿厢面板有污渍、地毯没有每日清理（吸尘器清理）更换、地面有杂物、纸屑等。

- 场馆红线内公共区域、展厅、楼梯、楼道、花盆、门窗、标识标牌等发现瓜果皮壳、烟头、纸屑、痰迹，地面、墙面、天花明显污渍、灰尘、蛛丝网等，楼梯扶手有灰尘、蛛丝网等。

- 垃圾桶（箱）等环卫设施内垃圾超过容积⅔未及时清理，垃圾桶（箱）等环卫设施外表有污迹、黏合物，周围有烟头、碎纸等散落垃圾的。

- （二）发生以下情节的，按每次（或处、项）100元处罚：

- 物业所聘用从业人员年龄、从业年限等不符合物业管理服务岗位要求，且3个工作日内未整改的，每超过一天。

- 物业所有岗位专业职称证书不符合要求的，且3个工作日内未整改的，每超过一天。

- 因物业工作安排不合理、不及时，影响美术馆正常运行及办公的。

- 突发事件不能及时响应，正确应对处理并汇报的。

- 当班期间迟到、早退的。

- 当班期间擅离工作岗位或睡觉的。

- 当班期间聚岗聊天、嬉笑打闹或做与工作无关的事情。

（三）上述所有情节，以及因物业工作人员违规行为、物业服务质量不达标造成美术馆名誉、社会形象受损的，视情节轻重加重处罚；造成重大经济损失的，物业公司承担全额经济赔偿；违反法律法规的，移交司法机关处理。

- 5、其他要求

1、投标人必须保证所有员工的基本工资，社保（五险），劳保福利，加班费，意外伤害保险等不得低于政府规定的最低标准，员工服装至少配置冬装2套、夏装2套，必须佩带号牌上岗。

2、大楼设备、各项物业服务档案资料是物业服务的重要资源，档案资料要保证完整，各项运行记录、故障记录、统计分析等都应纳入档案管理，以便应用于指导实际工作。合同期满后，应将物业服务的全部档案资料无条件移交委托人。

3、交接班管理要求

（1）每日应在指定地点向直属上级报到及听取特别指示（提前15分钟参加班前会）。

（2）接班保安员应查阅当日事项记录及向上一班同事查询当日特别事项细节，交班保安员应将当班内发生情况及安排清楚转告接班同事（岗位对应）以作警惕及防范。

（3）交接班时，应互查工作必备工作，如对讲机，出入口等是否运转正常。钥匙数量齐全。

（4）所有报告均应将地点，时间，人物等有关事件详细细节登记清楚明了，若有不明确应及时提出书面补充，凡所有需交办的事物必须记录在当值交接班记录表上，并交办双方签字。

（5）无论在任何情况下需要离开所属岗位时，应首先通知当值领班，由领班获得批准情况下方可。

4、保密要求

（1）中标人核心工作人员提供无犯罪记录证明，并进行岗前保密培训，签订《保密协议》。​

（2）建立《展品存储台账》，出入库双人核对、签字，记录一式三份留存。

5、招标文件描述未尽内容，由双方在签订合同时补充完善。