手术资源管理和毒麻药品管理系统维保服务采购需求

- 服务范围和目标

- 手术资源管理系统：覆盖利济路院区中心手术室洗手衣的智能发放、储存柜（鞋柜、更衣柜）的智能管理、洗手衣的智能发放和回收，手术室门禁出入管理、人员定位管理，实现从医护人员进入手术室楼层更换洗手衣开始，到进入手术室、完成手术、出手术室整个流程进行实时采集监控；覆盖洗手衣服领用、手术室门禁管理、手术人员定位、洗手衣回收管理等关键点追溯数据，从而在提供了手术室的自上而下信息追踪记录，反向自下而上的追溯依据，提高科室内部质量监管水平、为满足医院信息化建设提供充分的信息化保障。

- 毒麻药品管理系统：利济路院区中心手术室、介入、胃镜等部门，毒麻药品管理柜终端设备共22套，主要实现功能：1、提供低库存或近效期预警提示，方便及时进行补货和清理，节省管理成本，降低管理风险。2、可快速查询全科麻精药品的各种数据，如库存、药品流向、残液处理、空瓶回收、患者用药等情况，实时了解麻精药品管理合规情况。3、实时精准生成专账专册等各类报表，并进行分级管理。4、实现手术麻精药品药柜使用率100%，并配合医院完成各类相关检查，规则制度的执行和调整。

- 服务要求和考核标准

1. 服务要求:

1) 提供壹年维保服务，包括系统维护、升级、客户化需求、配件更换、人员交通、差旅服务等费用包含在报价中。

2)提供 5*8H人员（1人）驻场服务，7*24h远程和电话技术支持服务，保障软硬件正常运行。

3) 硬件设备运维：设备发生故障时，自报障时起算，15分钟内现场响应，若现场工作人员无法解决，应及时安排人员 4 小时内赶到现场解决故障。一般设备故障更换配件需在当日完成维修，重大维修需求经院方确认后在5个工作日内完成。设备无法正常运转超过2个工作日，需提供备机替代，保障手术室工作正常进行。特别说明：衣物RFID标签无法正常识别，需在发现后2个工作日内更换。

4) 软件系统运维：根据医院需求，进行提供系统升级改造服务。一般需求完成时间少于5个工作日，重大需求经院方确认后需在15个工作日内完成。

5) 培训：提供现场技术培训服务，相关培训费用包含在响应报价中培训内容与课程要求：对系统的使用、操作、维护进行培训，并提供安装使用维护说明书，以确保采购人能够对系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护和管理。

6) 稳定运行保障：保证系统及其功能的完整性及正确性，能承受不断增加的业务和数据压力，保证系统运行的高效、稳定。系统错误修复：系统在使用过程中发现的错误，在第一时间完成修复。系统数据修复：系统使用过程中，因采购人失误操作等原因导致数据错误的，查明原因后进行数据修复。

7）配合医院完成与本项目相关政策调整、检查等任务。

8) 提交运维月报和年报，内容包括设备使用情况分析、故障分析、故障处理日志等，配合完成临时性和本项目相关的统计和分析，并按要求出具其相应报告。

9)备品备件库：针对本项目提供完备的备件保障，一旦发生设备或部件故障，2小时内提供备件更换，并提供常规备件更换培训。

2. 质量保证要求:

1）保障运维期间每套终端设备运行稳定，不因为运维工作不规范、不及时、不到位或者工作失误导致系统长时间停机或不可用，或导致系统数据、应用数据和配置信息丢失，设备无故障运行率不低于98%。

2）保障运维期间终端设备运行安全，不因为运维工作不规范、不及时、不到位或者工作失误，造成严重负面影响。

3）不因运维工作不规范、不及时、不到位或工作失误以及工作态度问题导致紧急事件或高优先级事件处理及时率、用户服务满意度低于95%。

4）严格遵循医院信息中心运维管理相关规定开展工作，杜绝运维工作违规事件，包括：遵守运维服务时限和服务周期规定，遵循运维流程规定，及时填写各种运维表单和记录，及时提交相关运维资料，按时参加各种运维工作会议。

3.项目交付要求：

| - 序号 | - 服务项 | - 交付物 | - 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 系统巡检 | - 至少每月一次，提交巡检报告 | - 巡检结束后5个工作日 |
| - 2 | - 培训 | - 培训记录 | - 按需 |
| - 3 | - 事件处理 | - 重大事件处理报告或记录 | - 事件处理完成后3个工作日 |
| - 4 | - 配件变更 | - 维修配件变更记录 | - 配置变更完成后3个工作日 |
| - 5 | - 配合工作 | - 按医院实际要求 | - 按招标方实际要求 |
| - 6 | - 系统记录 | - 更新系统使用手册、配置文档、需求响应记录、版本更新记录等 | - 事件完成后3个工作日 |
| - 7 | - 编制报表 | - 按照医院服务要求，按时编制运维报表。 | - 月报、年报 |

- 付款方式和服务考核：

- 付款方式

- 本项目服务期为12个月，每6个月为一期，每期服务费为合同金额的  50  %，采用先服务后结算的方式。

- 每期（6个月）服务期结束后15天内，甲方对乙方本期服务进行考核，并出具服务考核评分报告，甲方根据考核报告支付比例（服务考核支付服务费比例说明）15天内进行结算。

- 3、服务考核支付服务费比例说明

（1）考核分数≥90分，支付100%服务费用。

（2）90分＞考核分数≥80分，支付90%服务费。

（3）80分＞考核分数≥70分，支付80%服务费。

（4）70分＞考核分数≥60分，支付70%服务费。

- 考核分数＜60分，不支付服务费用。

- 服务考核表

| - 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 服务内容 |  |  |  |  |  |
| - 承建单位名称 |  | - 时间 |  |  |  |
| - 医院项目负责人 |  | - 电话 |  |  |  |
| - 承建单位项目负责人 |  | - 电话 |  |  |  |
| - 评价内容 |  |  |  | - 结果 | - 备注 |
| - （一）合同履约情况（20分） | - 按时、按质完成项目涉及服务任务；在履约过程中，提出并实施了积极的、科学合理的措施，保证合同的有效实施。 |  |  | - 20 |  |
|  | - 按时、按质完成项目涉及服务任务，能保证合同的有效实施。 |  |  | - 17-19 |  |
|  | - 基本按合同要求完成项目涉及服务任务。 |  |  | - 11-16 |  |
|  | - 未能按合同要求完成项目涉及服务任务。 |  |  | - 0-10 |  |
| - （二）服务质量（20分） | - 服务实施规范化、服务专业、服务过程无错误、服务过程提出合理性、建设性操作建议等。 |  |  | - 20 |  |
|  | - 服务实施规范化、服务专业、服务过程无重大错误、服务过程提出合理性建议等。 |  |  | - 17-19 |  |
|  | - 服务质量规范化、服务专业性一般，出现设备故障，未按照要求及时处理≥2次等。 |  |  | - 11-16 |  |
|  | - 服务质量规范化、服务不专业，出现重大错误，出现设备故障，未按照要求及时处理≥4次等。 |  |  | - 0-10 |  |
| - （三）管理能力及规范服务（20分） | - 服务有完整、合理、可行的服务计划；服务人员配置齐全、职责明确；有专职专业的服务人，全过程服务及时、耐心，态度端正。 |  |  | - 20 |  |
|  | - 服务有完整、合理、可行的服务计划；服务人员配置齐全、职责明确；有专职专业的服务人，服务及时，态度端正。 |  |  | - 17-19 |  |
|  | - 服务有相应的服务计划，提供全过程服务。 |  |  | - 11-16 |  |
|  | - 服务人员配置不合理；无全程服务或者全过程服务质量差。 |  |  | - 0-10 |  |
| - （四）资料齐全（20分） | - 提供完整的服务资料(服务报告、保密协议、规则制度、服务知识库、整改建议等) ，资料内容完整、详细。 |  |  | - 20 |  |
|  | - 提供完整的服务资料(服务报告、保密协议、规则制度、服务知识库、整改建议等) ，资料内容完整 。 |  |  | - 17-19 |  |
|  | - 提供部分的服务资料(服务报告、保密协议、规则制度、服务知识库、整改建议等) |  |  | - 11-16 |  |
|  | - 提供少量的服务资料(服务合同、保密协议、规则制度、服务知识库等) ，资料不完整 |  |  | - 0-10 |  |
| - （五）服务人员（20分） | - 服务人员专业技能强、服务态度好、遵守服务单位规章制度、能自觉竭力配合服务单位工作 |  |  | - 20 |  |
|  | - 服务人员具有较强的专业技能、服务态度好、遵守服务单位规章制度、按要求配合服务单位工作 |  |  | - 17-19 |  |
|  | - 服务人员具有专业技能、服务态度较好、遵守服务单位规章制度、能配合服务单位工作、无故迟到早退≥2次 |  |  | - 11-16 |  |
|  | - 服务人员技能一般、服务态度差、能遵守服务单位规章制度、配合服务单位工作意愿弱、无故迟到早退≥4次 |  |  | - 0-10 |  |
| - 评价总分： |  |  |  |  |  |
| - 意见及建议 - 医院项目负责人： 医院科室负责人： |  |  |  |  |  |

- 软硬件升级要求

1、软件升级改造清单

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 身份识别 | 支持指纹、密码、工卡等多种方式登录，验证用户是否有系统操作权限、班次操作权限、功能操作权限。 |
| 2 | 取药 | 包含但不限于列表取药、处方取药、批量取药、自由取药、套包取药等取药方式；具备实时记录取药人员、操作时间、取药种类、数量、批号效期、药品使用患者等信息； |
| 3 | 近效期管理 | 支持按效期、批号管理每支药品，可统计查询药品库存、取药流水、退药流水、加药流水等数据报表；近效期在主页面有醒目提示，按照近效期优先/先进先出原则自动弹开抽屉并亮灯引导至每支药取药；可以直接点击进入查询； |
| 4 | 加药 | 具备位置加药，批量存药等药品填充方式，可亮灯指引加药；具备实时记录加药人员、操作时间、存药种类、数量、批号、效期等信息； |
| 5 | 退药 | 亮灯指引退药到指定空药槽； |
| 6 | 库存管理 | 低库存、近效期预警并在主页面有醒目提示，可以直接点击进入查询；可预设库存阈值，自动生成领药单； |
| 7 | 应急解锁 | 在断电情况下自动启动应急电源，并支持开柜取药的正常操作。待电源恢复后自动上传断电时的取药信息，进行相关的汇总与追溯。 |
| 8 | 药品盘点 | 支持引导对所有药品或指定药品的清点，系统自动记录清点结果和清点人员信息；支持班次交接清单、日清日结盘点、月结盘点； |
| 9 | 智能空瓶回收 | 具备空安瓿瓶回收功能，识别空安瓿相关信息，可自动计算未回收的空安瓿数量；按预设库存阈值，满仓时在智能管理终端和管理端同时报警提示； |
| 10 | 余液处理管理 | 可根据取药记录获取药品品规、批号及用药患者信息，系统根据取药信息、退药信息及手麻系统用药信息自动计算余液量，双人核验记录生成报表，监控摄像头全程监控记录余液处理全过程，视频记录保存时间≥180天； |
| 11 | 统计报表 | 可自动生成符合麻精药管理要求的报表并支持导出；可根据科室的实际需求设计定制； |
| 12 | 管理设置 | 可设置药品分类、属性、取药规则等管理机制，根据科室的实际需求设计定制； |
| 13 | 权限管理 | 支持多级权限管理，对不同角色权限的用户只限于访问特定分配的操作模块； |
| 14 | 数据备份 | 用药数据保留5年以上，实时/定时备份数据，确保数据不丢失； |
| 15 | 系统对接 | 支持与医院集成平台或HIS系统、手麻系统等第三方系统的无缝对接； |
| 16 | 数据迁移 | 系统升级后，原系统中的数据需要完整迁移到新的系统设备中。 |

2、根据国家对麻精药品管理要求软硬件升级和部件更换，并加装摄像系统和残液处理系统，具体如下：

| 序号 | 组件 | 说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.5英寸电容显示屏模组 | 药车显示屏触屏 | 10个 | 更换 |
| 2 | 条码扫描模组 | 回收空安瓿扫码装置 | 10个 | 更换 |
| 3 | 限位块 | 药槽配件 | 2000个 | 更换 |
| 4 | 电磁锁模组 | 药车抽屉锁 | 20个 | 更换 |
| 5 | 散热模组 | 散热风扇及配件 | 20个 | 更换 |
| 6 | 电源模组 |  | 44个 | 更换 |
| 7 | 红外板 | 药槽识别 | 30个 | 更换 |
| 8 | 灯板 | 取药指示灯 | 30个 | 更换 |
| 9 | 电源板 |  | 10个 | 更换 |
| 10 | 主控板 |  | 5个 | 更换 |
| 11 | 工控机模组+摄像头模组+回收箱（电机+盖） | 摄像系统和残液处理系统 | 1套 | 新增 |