武汉市人民政府办公厅3号楼会议中心及市政府礼堂运行维护服务外包项目

## 一、项目概况

武汉市人民政府办公厅3号楼会议中心及市政府礼堂运行维护服务。

## 二、服务目标及采购内容

（一）服务目标

保障办公厅3号楼会议中心及市政府礼堂各会议室所有设备正常稳定运行。

## (二)采购内容

- 1、乙方提供8名技术人员驻场服务,项目经理1人。

- 2、服务时间：每天8：00至21：00，全年365日历天，周末及法定节假日安排至少3人驻场值守。

## 三、技术要求

1、派驻8人驻场服务，项目经理1人。通过定期检查分析，做好各个子系统中的相关设备、线路的定时检查及隐患排除工作，并进行及时维护，确保系统运行正常。

2、负责项目涉及的相应设备和系统的质保和维护，确保稳定运行。

3、系统故障的快速定位，涉及到设备硬件故障及时联系厂家维修。

## 四、服务期

合同签订之日起一年。