武汉市皮肤病防治院

网络安全运维服务项目需求

一、采购背景

网络及网络安全的重要性在当今数字化、信息化的时代愈发凸显，是现代信息处理的核 心，它承载着大量的计算任务，包括数据转发、处理、分析和分发，确保了关键业务 服务的连续性和安全性。为保障我院各院区中心机房及弱电间网络设备能提供稳定的服务，减少 业务中断，对互联网边界及终端设备进行全方位、不间断监管，实时排查内部网络安全风险，及时进行风险管控和处理，确保内网基础设施环境、网络和终端设备安全、可靠。

二、服务期限

自合同签订之日起一年。

三、采购内容

服务名称：网络安全运维服务项目

四、采购要求

本次采购的服务是负责武汉市皮肤病防治院的办公局域网基础设施环境、 网络和终端等相关设备的维护及安全。提供服务的形式包括但不限于提供辅助设 备、辅助软件和人员服务等。各供应商需提供详细的运维服务方案，并承诺所提供的方案都是真实、有效、合法的， 必须完全满足采购人的采购需求，并确保院区办公局域网安全、稳定、高效地 运行。

（一）服务清单

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房基础环境 运维服务 | 机房环境监控、弱电间等基础设施维护，IT 资产 管理 | 现场服务 |
| 2 | 网络运维服务 | 网络设备维护、网络架构、路由协议、链路诊断， 网络 IP 地址设计与维护，保障全院的网络连通性及稳定性，需人员具备hcip或CCNP同级以上认证 | 现场服务 |
| 3 | 无线网运维服务 | 无线网络设备维护、无线网络架构、信号调优， 无线网络 IP 地址设计与维护，保障全院的无线网络稳定 | 现场服务 |
| 4 | 国密设备运维服务 | 国密设备调试及运维，包括但不限于服务器加密机，签名验签服务器，国密视频门禁系统等，现场人员需具备密码技术应用中级及以上认证。 | 现场服务 |
| 5 | 安全边界及日常运维服务 | 边界防护：包括 ACL 控制、应用识别与流控、 入侵防御、病毒监测、地址端口开放等，日常安全运维服务，安全设备配置维护、安全日志监控服务、安全数据分析；现场安全运维人员需具备主流厂商网络安全中级及以上认证。 | 现场服务 |
| 6 | 终端行为管控 服务 | 依靠现有或自行提供行为管理工具，准入设备，杀毒软件终端，有效防止机信息的外泄，避免不良信息的扩散，提高员工的工作效率，保障网络资源合理使用，提高网络可管理性，便于网络管理，实现安全、高效、健康的互联网环境。 | 现场服务 |
| 7 | 安全运维服务 | 安全巡检服务≥4次、漏洞扫描1年≥4次，渗透测试1年≥1次，应急演练1年≥1次，安全加固等内容。 | 现场服务 |
| 8 | 应急保障服务 | 重大活动应急保障、重大安全事故处理、应急体 系建立、应急演练。 | 现场服务 |
| 9 | 网络安全培训服务 | 每年≥2次，包括网络安全基础知识概念、合规与风险管理、攻击与防御策略、安全意识与行为管理、医疗行业针对性培训等内容。 | 现场服务 |
| 人员要求 | 1.投入人员应由投标方发放加班工资，加班时间由采购人安排和考核。投标方须自行承担。 |  |  |
|  | 解决服务工作所需的交通工具，产生的使用费、保险、损耗由中标单位承担； |  |  |
|  | 2.本项目属于整体运维服务项目，服务范围不仅限于现状中描述的设备维护，采购人 |  |  |
|  | 随时新增设备也在维护范围内。 |  |  |

（二）机房基础环境运维服务

1、机房日常运维管理

通过中心机房管理服务，严格控制机房人员进出、设备进出并及时登记设备 与应用的配置更新情况，有助于中心机房的管理和监控，确保机房物理安全、网 络及应用的正常运行。所有进出机房的人员必须遵循机房管理制度，按照机房设 备操作规范对设备进行调整、操作。

2、机房 IT 资产管理

通过对机房 IT 资产的梳理，整理分类资产台帐。通过安全策略限制不同区 域间的访问，仅根据需要开放实际的访问，确保网络及业务系统的安全。

（三）网络运维服务

1、日常网络运维服务

建立标准规范，对网络建设进行统一的标准配置，确保网络配置的标准化。 日常维护期间，对网络发生的故障，包括链路、设备故障、网络安全系统问题等 要进行及时判断和响应，快速处理，确保网络运转正常。网络设备资料整理，配 置参数整理；根据设备的特点设计并建立设备配置管理文档；及时更新发生变更 的设备配置，保持设备配置文档与实际设备配置的一致性。

2、全局网络监测和故障处理

需安排技术人员对全网络链路运行状态监测，出现故障协助外单位进行故障排查， 现场处理。建立网络巡检制度，每季度一次对于网络运行状态、主要 IT 资产进行 例行巡检，规范 IT 网络配置标准化、资产明细化。

3、网络整体及出口流量分析

定期对网络流量进行采集，分析出包括互联网出口、各分支结构入口、接入层入口流量的主要数据类型。通过分析得出通往各个端口的正常流量和非正常流 量以及相关的处理措施。同时，通过对网络带宽使用率与网络协议等方面的分析， 并结合历史数据，能够分析得出网络使用情况的趋势，通过分析及时发现潜在问 题，并提供相应解决方案与建议。

（四）安全边界服务

供应商需监测入侵防御功能有效地为网内终端提供安全防护；同时开启 病毒检测功能，定位网络中的傀儡机，保障内部网 络安全；开启应用识别功能，对网络中的所有流量进行应用层的安全分析， 防范安全威胁事件的发生，彻底全面的保证内网的安全。

（五）无线网络管理服务

1.提供全院无线网络7×24小时实时响应，确保区域全覆盖，信号强度≥-65dBm

2.配备专业团队驻场维护，故障响应时间≤30分钟，重大故障修复≤4小时

3.每季度实施网络优化，兼容医疗设备（CT/MRI等）电磁环境

4.建立独立访客网络，与内网物理隔离，符合等保2.0要求

5.提供季度巡检报告及容量规划建议。

（五）国密设备运维服务

1.对SM2/SM4密码机、电子签章系统等国密设备提供维护。

2.执行月度安全检测，保障密码服务可用性≥99.99%

3.配备国密认证工程师，完成密钥管理与安全审计

4.开展年度密码安全培训，覆盖系统管理员及关键岗位

（六）终端行为管理服务

供应商使用行为管理工具，准入系统，终端安全防御系统、有效防止机密信息的外泄，避免不良信息的扩散，提高 员工的工作效率，保障网络资源合理使用，提高网络可管理性，便于网络管理， 最终实现安全、高效、健康的互联网环境。

（七）安全运维服务

通过工具实时接收设备报警信息，要求对安全设备及网络设备产生的安全报警进行及时处理和记录。根据应用的调整，在安全设备上对策略进行及时调整并测试，根据实际应用， 清理无用的安全配置。周期性对安全设备进行日志查看分析，对日志中暴露的问题进行策略调整。

对安全设备进行预防性巡检，要求检测系统性能及运行状况，查验安全设备 的日志文件，监控网络流量。及时发现系统的各种报警信息，并做出相应的处理 和记录，如网络流量异常，要及时做出分析，提出解决方案；每次预防性检查要 有详细的记录，并向采购人提交检测报告。当安全设备出现系统故障时，能及时响应。迅速分析故障原因，协助采购人 更换故障设备及部件，并立即进行处理。

定期对安全设备的配置进行备份，配置更改后按照服务流程体系进行记录。

梳理现有的信息安全相关的管理制度，结合对信息系统安全性的需求以及信 息系统安全等级保护的相关要求，提供完整的信息安全管理体系框架，主要包含：信息安全管理手册、组织人员安全管理制度、系统建设安全管理制度、系统 运维安全管理制度、系统应急管理制度等。帮助用户建设完整的、层次性的信息 安全管理体系。

对本院的信息系统及网站进行定期的漏扫服务一年不小于4次；对本院的信息系统进行渗透测试服务，1年2次；每年进行一次应急演练服务。

（八）应急保障服务

1.应急处置服务

在项目服务周期内，如果发现异常信息以及严重新病毒、攻击时，及时提供 预警信息并上报事务局，采取相应的应急处理措施、应对方法、专杀工具等，防止重大网络故障、攻击行为等的扩散，限制影响范围。

2.重大活动保障服务

在重大节日、大型活动等重要活动期间，根据院区统一要求，由服务方根 据需要安排技术人员进行值班。加班费和补贴要符合国家相关标准，由服务方统 一支付。

3.完善应急预案机制

建立完善各类安全事件应急处置专项预案及编制要求，建立预案审核机制， 对信息安全应急预案进行审核，提出预案修改完善的建议，配合建立信息安全事 件应急演练的环境建设。

（九）网络安全培训服务

网络安全培训目标为提升信息科人员的基础安全意识、专业技能强化、需涵盖以下内容：1.网络安全基础及概念，包括网络协议安全，操作系统安全，威胁认知常见攻击类型，恶意软件分析等。2.了解攻击与防御策略,如渗透和漏扫,防火墙配置与入侵检测系统配置等。3.法律法规与标准数据隐私法规，网络安全法等。4.安全意识与行为管理，员工安全意识培训，钓鱼邮件识别防范，密码管理，公共WIFI与移动设备安全，内部威胁防护等。5.针对医疗行业的定制化培训,如患者数据保护等。

（十）服务质量考核

制定 KPI 考核制度，项目运维评分制考核是指以季度为单位，在每季度后 10 个工作日内，采购方或采购方委托第三方根据中标人提交的连续3个月度报告对项目运维工作评估打分，年度考核分数为 4 个季度考核分值的平均数。绩效考核计算方式为：首付款=本年度合同总金额×50%；；尾款=本年度合同总金额×50%-本年度合同总金额×（1-K）%；考核系数K=（第一季度考核分值+第二季度考核分值+第三季度考核分值+第四季度考核分值）/（4×100），根据年度运维工作量完成情况进行评分，100 分为满分，扣分细项参照考核内容和所占权重）。运维单位 KPI 考核阈值设定为≥95 分，即当考核分值≥95分视为考核通过，考核系数按 1 计数，当＜95 分时则绩效考核计算结果支付金额。

服务质量考核表：

1、基本信息

考核周期：__________

考核对象：__________

考核日期：__________

2、服务清单及考核标准

| 序号 | 服务项目 | 考核内容 | 考核标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房基础环境运维服务 | 机房温度、湿度、清洁度、电源稳定性等 | 达到行业标准和合同约定要求（10分） | _______ |
| 2 | 网络运维服务 | 网络设备状态监控、故障排查与恢复、性能优化 | 网络稳定运行，故障响应时间≤XX小时（10分） | _______ |
| 3 | 无线网运维服务 | 无线信号覆盖、连接稳定性、安全策略执行 | 信号覆盖全面，连接稳定，无安全漏洞（10分） | _______ |
| 4 | 国密设备运维服务 | 设备状态监控、密钥管理、故障处理 | 设备正常运行，密钥管理合规，故障及时处理（10分） | _______ |
| 5 | 安全边界服务 | 防火墙策略配置、入侵检测与防御、访问控制 | 策略配置合理，有效防御攻击，访问控制严格（10分） | _______ |
| 6 | 终端行为管控服务 | 终端安全策略执行、违规操作监控与处置 | 策略执行到位，违规操作及时发现并处置（10分） | _______ |
| 7 | 安全运维服务 | 巡检服务（12次）、漏扫（12次）、渗透测试（1次）、应急演练（1次） | 巡检全面细致，漏扫准确，渗透测试发现潜在风险，应急演练有效（20分） |  |
|  |  | 巡检服务 | 每次巡检记录完整，问题整改及时（5分） | _______ |
|  |  | 漏扫服务 | 每次漏扫发现漏洞数量准确，修复建议合理（5分） | _______ |
|  |  | 渗透测试 | 测试报告详细，发现的安全问题严重等级准确（5分） | _______ |
|  |  | 应急演练 | 演练方案合理，参与人员熟悉流程，演练效果良好（5分） | _______ |

（十一）保密要求

服务供应商入场后签订保密承诺书，未经采购人允许，运维服务相关信息（包括但不限于项目技术资料、客户数据、业务信息、商业秘密、机密信息以及其他需要保密的信息）不得向第三方透露。服务供应商的派遣本项目的相关人员均应当签订保密承诺书。违反保密承诺，服务供应商需承担违约责任及相关法律责任。

（十二）资质要求

1、投标人须符合《政府采购法》第二十二条的规定。

2、投标人须符合《中华人民共和国招标投标法》第三十三条的规定。

3、投标人需具备ITSS工程师认证3人及以上、通信与信息技术高级职称3人及以上。

4、投标人安排运维人员需具备以下证书：主流安全厂商中级及以上网络安全证书、HCNP、CCNP同级或以上证书，密码技术应用员中级及以上证书。

5、投标人提供 3 名项目组成员负责此维护项目工作，其中 1 名作为此维护项目专项工 程师，从事相关维保工作 5 年以上， 7*24 小时响应服务请求。另 2 名工程师作为后备 人员随时调配至现场完成重要现场保障服务。

6、投标人需出具技术服务承诺函，承诺满足招标文件中各项条款。

致：[武汉市皮肤病防治院]

在武汉市皮肤病防治院网络及网络安全运维项目中，我公司承诺有履行合同所必需专业技术能力和资质要求，保证项目正常运行，达到国家及行业使用标准。

承诺方（乙方）：

法定代表人（或授权代表）签字：[签字]

日期：[日期]