凯旋大厦物业项目
技术(服务)和商务采购需求
目录

1. 采购清单
1.2
3

2. 项目概况

4

3.服务内容及标准

4

3.1综合服务

6

3.2 公共秩序维护服务（安保服务）

10

3.4 客服服务（包含会务服务）

3.7 15

管理服务质量要求

16

4.物业人员要求

16

4.1 物业人员配置要求：

19

4.2 物业人员配置方案

19

5、商务要求：

19

5.1 采购预算及服务期

19

5.2 物业公司承担的费用项目

20

5.3 物业进场准备期限

21

5.4 人员配置

21

5.5 付款方式

21

5.6 物业档案管理

21

5.7 物业考核

22

5.8 对接行政管理

22

5.9 重大责任事故约定

22

5.10 物业服务期管理



凯旋大厦物业采购需求

（项目技术、服务及商务需求）

1.采购清单

说明：招标文件中“★”标注的技术、服务及商务要求，应满足或优于，否则按照无效投标处理。
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	（凯旋大夏）物业项目
	≥38
	人
	

	服务期
	合同签订之日起 1 年，考核合格可续签

	项目预算
	184 万元

	服务地址
	武汉市江岸区黄孝河路 69-71号（凯旋大厦）


2.项目概况

武汉市江岸区黄孝河路 69-71号（凯旋大厦），根据大楼办公实际需求，2024 年度凯旋大厦物业管理采购需求如下：
(一）服务项目名称: 武汉市江岸区黄孝河路 69-71号（凯旋大厦）物业

(二）服务类型:凯旋大厦办公楼物业管理服务

(三)地址: 武汉市江岸区黄孝河路 69-71号
(四）办公面积:11041.46 平方米，设施设备维护面积 11936.71 平方米，以上不含武汉市防范化解金融风险攻坚指挥部办公室。
(五）服务区域:凯旋大厦（下称大厦）主楼、附属楼宇、院内及绿化

(六）本项目主要服务内容:

1.大厦房屋养护维护及工程设施设备日常运行维护和管理（包括但不限于水、电、各类管网、各类物业设施设备等），采购人指定的针对大楼配套工程的协助管理及服务。

2.公共区域的环境卫生、办公及生活垃圾的收集处理。

3.公共秩序维护服务：包括来访登记、交通轶序、车辆管理、消防和治安防范（安全巡视、门岗值勤、安全监控）。

4.客服服务（会务服务、前台接待、传达收发）。

5.建立健全物业管理档案、资料。

6.绿化维护。

7.专项服务。

3.服务内容及标准

3.1综合服务

成交供应商提供以下综合服务:

1、选派符合大厦物业管理要求的领导能力强，专业素质过硬的项目经理、行政副经理，结合实际需求配置安保、保洁、客服、绿化和相关专业技术人员，要求人员结构合理、专业技能过硬、配置符合国家法律法规要求。

2、成交供应商负责制定物业管理模式、服务标准、服务理念和目标。

3、物业管理规章制度健全，工作岗位标准明确，服务质量标准完善， 制订各类服务程序，安全保障措施，确保服务人性化。物业服务档案资料 (包括竣工验收资料、设备维护和保养资料、用户档案资料和物业服务资料等)齐全、分类成册，管理规范、查阅方便。应用信息化手段对物业档案资料电子化（提供多种形式文本、多媒体文档）定期更新归档，交采购人存档。

4、负责管理全体员工统一着装，持证上岗，作风严谨，服务规范。

5、建立每日 24 小时值班制度，对消防、安全保卫、机电工程设施设备实行 24 小时值班、巡查，发现问题及时报告和修复；设立热线电话， 接受采购方投诉、求助、建议、询问等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录、实行 24 小时值守服务，故障报修应迅速到现场处理。

6、接到相关部门停水、停电通知后，应立即通知使用人员，检查相关设施设备状态，避免正常运营时水溢和损坏电器设备事件发生。

7、根据办公楼工作时间和特点，全面统筹值班安排、日常事务。配合大楼工程施工控制管理服务，并针对性制定和执行应急预案，矛盾处理措施。

8、应急管理，根据办公楼的特点，有针对突发事件、安全事故制定相应的应急预案。负责办公楼防范自然灾害（如防寒、防潮、防洪）及重大公共事件应急工作。

9、做好采购人来宾接待、会议等活动的物业管理服务配合工作，根据办公楼会务特点，制定系统全面的实施细则（会前、会中、会后工程及消防）工作程序，做好突发事件应急处理工作。

10、每周对管理服务情况总结，书面记录报采购人相关领导审阅，且根据批示意见及时做出处理调整。按月进行客户问卷满意度调查，对合理化意见及建议做出调整。接受采购人月度绩效考核。

11、提供大厦物业安防、保洁、机电工程设施设备维护必要的专业工具和设备（如防爆防袭工具等），日常消耗品有备品备件配置。

12、推出多元化（有偿、无偿）服务，为采购人的工作提供便利。

13、供应商应提供物业管理服务整体解决方案，并按各需求要点制定详细解决方案，方案要切实可行，满足实际需要，详情参见各服务需求。

14、以上物业服务适时按国家、湖北省、武汉市机关事务管理（物业服务）相关标准进行动态调整。

15、供应商应按本《凯旋大厦物业采购需求》要求提交响应文件（电子版、纸质版（正本一份，副本二份））给采购人。

3.2 公共秩序维护服务（安保服务）

公共秩序（安全保卫）服务主要包括 365 天×24 小时的门卫、巡逻、监控及守护等安保服务，做好防火防盗防破坏等消防安全工作，维护单位正常工作秩序。

1、根据采购人需求以及本办公楼的功能特点，制定完善公共秩序维护（安保）制度，实现公共秩序维护制度化管理；制定日常安全保卫工作方案，方案中需明确重大活动分级接待、现场接待、信访接待、预警管理和紧急突发事件应急预案。

2、每天 24 小时提供本项目区域内的秩序维护、对进入物业服务区域内外来人员（物品)进出登记、外来车辆的控制登记查验及车辆停放等管理服务，严格执行确认准入放行制度，疏导车辆及行人，特别是各类会议活动、上下班高峰期人员、车辆秩序疏导服务，保持通道畅通。做好突发应急事件处置等工作。

3、负责秩序维护的联防联控，中央监控室按实际情况调整监控位置， 监视可疑人员，收集并保存违法行为的证据，发现可疑迹象第一时间通知秩序维护人员和相关部门处理，及时做好记录;按规定调整录像资料的保存归档工作。

4、负责物业服务区域内的秩序维护、消防防范巡检，协助各单位做好防火、防盗工作，通过物业服务中心对有安全、事故隐患的部门及部位及时送达隐患整改意见书，并协助整改消除隐患。

5、夜间按规定关闭电源、门窗、对重点部位进行巡查，发现异常情况及时处理。

6、负责物业服务区域内应急突发事件的妥善处理。防止突发事件中过激行为，采取有效措施，切实保护采购人财产和工作人员的生命安全。

7、供应商应制定详细公共秩序维护服务（安保服务）方案，方案内容包括但不限于：公共秩序维护服务（安保服务）原则、目标、人员配置、

服务计划、秩序维护措施、应急预案等。

3.3公共环境保洁服务

负责本项目的所有公共区域卫生保洁工作，包括办公楼范围内所有区域、露天停车场、公共设施、设备等的清洁和维护;完成采购人临时要求的突击场地整理、清洁任务。

1、成交供应商有自己稳定的卫生保洁队伍，提供保洁必要设备和工具，按楼层、区位进行综合配置，灵活调配组队，及时满足采购人的保洁需求。按照国家相关规定和采购人卫生保洁需求，制定规范的保洁作业程序和保洁工作（包含垃圾分类等）质量标准，并建立相应质量保证制度， 做到保洁项目分类清晰、质量标准规范，按质量标准、次数、日期记录等制定执行质量考核。

2、大厦公共部位的日常清洁维护。含:一二楼所有大厅、玻璃门、窗（三米以下区域)﹔其他楼层大厅、玻璃隔断门;大厦所有会议室、消防室、设备间、监控室、走廊及所有的消防楼梯、电梯、开水间、卫生间、消防器材、指示牌、卡座、茶几、墙面、天花板等。

3、办公区域的卫生保洁工作配备专人负责室内清洁工作，政务值班室内卫生（每天清洗、更换一次床上用品)、会议室/接待室/信访室日常吸尘，定期（按月/季/半年）对窗帘、沙发、地毯、空调出风口清洗消毒、地板打蜡、石材养护结晶。空调风口清洗消毒每年两次、外墙清洗每年一次。

4、成交供应商清洁时间应尽量避免打扰采购人的正常工作时间，对所有公共区域应采取循回保洁方式，卫生间等重点区域须制定相应加强清理频次方案，每周进行一次大扫除。

5、物业服务区域内所有道路、庭院、绿地、公共区域的清洁保洁， 负责门前三包，各楼层定期常规消毒（至少每两月一次，2-4 月份每月一次），除“四害”，防蚁、灭蚊、灭老鼠、灭蟑螂工作定期开展（每年不少于两次)。严格落实疫情防控工作。

6、物业服务区域内车位清洁维护（每天清洁通道、停车位;每周清洁进出口限位器等入口管理设施）。

7、对物业服务区域内垃圾进行袋装化分类处理，集中收集至内部中转站，做到日产日清。

8、定期配备和补充指定区域内洗手间的卫生纸、洗手液、消毒液等必备卫生用品，保证其正常使用。

9、采购人临时指派的突击保洁工作。

10、定期抽调专业人员对管理服务区域进行每年不少于 2 次周期性大清洁（对地面进行全面机洗抛光，楼梯走道刷洗。确保无卫生死角)。
    11、参照以下保洁工作质量标准表格制定和执行保洁措施，报采购人同意后，纳入月度考核。

	项目
	工作程序
	质量标准
	日 期

/ 次数
	人员按排

	外围及地面场地、会议室、通行道路
	不定时清扫
	无垃圾、无积水、无废弃物
	
	

	
	冲洗
	无油污、无积水、无垃圾、无污渍
	
	

	消防楼梯
	不定时清扫
	无明显垃圾、无积水、无废弃物，无尘
	
	

	院内沟渠、地下排水管网
	不定时清扫、清淤
	无明显垃圾、无积水、无废弃物
	
	

	
	冲洗、疏通
	无油污、无积水、无垃圾、 无污渍
	
	

	大门、墙、立柱
	刷洗低位 2 米以下
	无浮灰、无明显印迹
	
	

	门楼玻璃
	刮洗
	明亮、无明显浮灰
	
	

	门楼踏步
	冲洗
	无污痕、无灰尘、明亮
	
	

	庭院/花坛/绿植
	定期清理
	无沙土、无烟头、无垃圾、无纸屑、无杂草、

无塑料袋
	
	

	大厅地面
	清扫、除尘
	光亮、洁净、避免扬起灰尘、拖头勤换、勤洗
	
	

	大门玻璃
	清洗、刮净
	无明显浮灰、无水迹、明亮
	
	

	玻璃隔断
	清洗、刮净
	无明显浮灰、无水迹、明亮
	
	

	步梯扶手、阶梯、室内运动器材拖洗
	清抹、清扫、拖洗
	无明显滔灰、无印迹、明亮
	
	

	天花板、灯饰、风口
	抹尘、除灰、
	无灰尘、无蛛网避免扬起灰尘
	
	

	消防箱、指示牌
	清抹、除灰
	干净、无灰尘、避免扬起灰尘
	
	

	室内木门
	清抹、除尘
	边角干净、表面光洁、无污物、无灰尘
	
	

	灯具
	除尘
	光洁、明净、无灰尘、无手印
	
	

	踢脚线
	清抹、除尘
	表面干净、无油漆、无涂料点、无胶迹
	
	

	木地板
	清抹、除尘
	无损伤、洁净、无污物、无灰尘、无涂料点
	
	

	镜子
	清抹、除尘
	明亮如新、无水点、无手印
	
	

	大理石台面
	清抹、除尘
	光洁明亮、无灰尘、无胶迹、无手印
	
	

	指示灯
	除尘
	闪亮光洁、无污迹
	
	


	消防栓、灭火器
	清抹、除尘
	无灰尘、无残渣、无油漆、无涂料点、表面光

洁
	
	

	墙壁饰物
	清抹、刷尘、吹尘
	干净、光洁、无浮土
	
	

	电梯
	清抹、除尘
	无浮土、无可视垃圾、无油漆、无涂画
	
	

	梯子扶手、挡板栏

杆
	清抹、除尘
	干净、明亮、无浮土、无胶迹、无印痕
	
	

	卫生间
	清扫、拖洗、去异味喷洒消毒剂、消

毒剂拖洗
	干净、整洁、无异味
	
	

	茶水间
	清扫、拖洗
	干净、整洁、无异味
	
	

	消防通道
	拖洗、抹尘
	避免扬起灰尘、干净、无污痕
	
	

	会议室
	清抹、整理
	清洁干净、明亮、无明显浮灰
	
	

	垃圾箱和果皮箱
	清理和清洁
	无污迹、无异味散播，无蚊蝇孳生
	
	

	建筑物化龚池
	清掏（每年两次）
	，保证畅通
	
	

	厨房污水下水管道
	不定期清掏
	下水井道无溢出，井盖无异物溢漫
	
	

	生活垃圾
	及时清理和清运到

垃圾中转站
	自落的树叶、树枝不得集中堆放，并负责清运

出本单位，严禁在服务区域焚烧树叶等垃圾。
	
	


12、按年度、季度、月度提交保洁服务报告和改进建议，供采购人掌握保洁整体情况，及时调整保洁措施和考核。

13、供应商应制定详细保洁服务方案，方案内容包括但不限于：保洁服务原则、目标、人员配置、保洁服务计划、清洁保障措施、应急预案等。

3.4 客服服务（包含会务服务）

1、成立物业服务中心，受理采购人报修、委托特约服务等工作。

2、负责办公楼主楼来客接待及登记工作。

3、协助采购人做好会议活动策划组织、机关文化建设、会务实施等工作。

4、负责安排工作人员按照采购人工作人员要求，开启、调试好会议用设备，协助分发会议资料等。对会议室进行布置，提给茶水服务，保障会议室整洁舒适，协调保洁循环保障会议活动区域卫生。

5、会议期间，除负责会场开水供应，茶歇服务，提供泡茶、添水、资料摆放、会场餐饮保洁服务，维护会议设备正常运行外，还要负责会议期间进行巡查，传递会议中的相关变更信息，及时处理突发事件，确保会议顺利进行。

6、会后关闭设备、门窗等，对设备运行状况进行登记，发现问题及时向采购人工作人员反馈。

7、会议服务用品（暖水瓶、茶叶、茶杯、纸巾等）按需求向采购人领用或配置。

8、提供必要的联络设备，方便沟通联络。

9、按年度、季度、月度提交客服服务报告和改进建议，供采购人撑握会议来访、会议及设施设备情况。

10、供应商应制定详细客服服务方案，方案内容包括但不限于：客服服务原则、目标、人员配置、客服保障体系等。

11、传达收发服务按武汉市机关事务常见问题执行。

3.5房屋养护维护

定期检查房屋使用和安全状况，确保完好等级和正常使用。

成交供应商应建立健全房屋档案，制定房屋管理规定、房屋维修养护制度、房屋定期巡检制度、房屋装饰装修管理办法等规章制度、检查督促房屋使用单位正确使用房屋。房屋维护保养记录应当齐全，并建立报修、维修和回访记录。及时完成零修任务，零修合格率 100%，急修 30 分钟内到达现场查看处理，协助采购人制定年度房屋养护维护计划。

3.6设备维修管理服务

全面负责大厦楼层、内外装饰及配套设备设施的日常管理、维护保养和一般性维护维修。物业设备维修管理服务范围内的国家强制规定的专业技术类人才投标人选派人员应符合规定，并具备专业技术资格，提供必须的物业服务装备（工具）清单备查；由国家强制规定的专业设备的维修、保养均应由相应资质的单位进行，投标人负责配合做好维护单位资质审查，维修人员证件审查，并做好维修保养计划，实时记录向采购人报告。

1、办公楼主体及内外装饰以及配套设施的日常管理、养护和一般性维修。包括内外墙面、地面、楼梯走道、走廊。电梯厅、天花板、洗手间、阳台、门窗门锁、防火门等。外观完好、整洁，无破损，无脱落，无污渍， 无乱贴、乱涂、乱挂现象，玻璃门清洁明亮。

2、办公楼室内上下水管、设备井、管井、风道等设施设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏，排水系统通畅，层顶屋内无积水浸泡发生。排污系统通畅，无排污漫溢，无污染汽味。

3、楼内所有水、电、消防设备设施及相关设备日常管理、运行保养和一般性维修工作。包括:给排水系统、亮化照明及动力电系统、楼内空调系统、消防报警及灭火系统、电梯系统、监控防盗系统、弱电（互联网络、电话网、专网）系统、门禁系统、各层开水器、灯饰等。

（1）给排水系统（大修除外）：楼内雨水管、排污管、给排水管等楼内全部水系统的日常管理、保养、一般性维修和急修。

1）做好各类水泵维护工作，保证生活及消防用水，保证供水畅通、和排水管道畅通。
2）巡查要求：每班每小时一次巡查，防止跑、冒、滴、漏、渍，确保设备设施完好。

3）故障维修：如设备出现故障时，维修人员应在接到报修后应迅速到达现场，设备检修合格率达 100%，给排水设备的故障应立即修复，一般性维修不过夜。遇到重大问题立即向采购人监管部门反馈。

(2）亮化照明及动力供电等系统:包括办公楼配电房末级开关后的电力系统、各层室内外照明、开关插座及各线路的一般性保养、检查、维修和更换工作。

1）维护内容：负责大楼各种设备的维护管理，确保正常供电、给排水及各种设备的正常运行和完好率。

①负责配电房、设备房各种设备、设施的保养及检修。

②公共照明、安全指示牌等各类设备、设施的日常维护检修。

③负责办公楼各类照明设备的维修、保养。

2）工作要求

①配备专业人员，并具有相应的资质。

②收到停电通知，应立即以书面形式通知采购人，并做好配电机房的发电工作，并在公共区域张贴公告。

③加强日常各类设备、设施维护检修，公共照明、安全指示牌等路线，开关保证完好。

④及时做好办公楼各类照明设备的维修、保养工作。

⑤设备出现故障时，维修人员应在接到报修后应迅速到达现场， 设备零修合格率达到 100%，一般性维修不过夜。重大问题立即向采购人监管部门报告。

3）服务标准

① 每班每小时一次巡查高、低压设备。

② 每班每小时一次巡查变压器及控制室。

③ 每周一次巡查每层配电间设备并进行保养、维修。

(3）避雷系统（含防感应系统，办公楼楼顶范围）:物业服务企业应对避雷系统进行日常巡检，发现问题及时报告处置。

(4）空调系统:楼内空调系统（不含主机）、新风机系统的日常管理、使用、保养和清洁;卫生间排风机及楼内全部盘管风机、空调分机房的管理、保养和清洁。对楼内全部盘管风机、风道、空调分机房等进行例行检查、保养、清洗。

（5）消防报警及灭火系统：根据消防法规要求和标准规范制定消防管理制度，对所有消防设备的定期巡查和点检，保障所有消防系统及所有设备完好、功能正常。按要求定期更换灭火设备，保障灭火化学药剂在有效期内。消防监控系统实行 24 小时值班制度，发现问题及时报告并进行完成整改。配合采购人举行的消防讲座、演习。

(6）电梯系统:电梯的日常使用、管理和困人的紧急处理。负责配合空调、电梯专业维修保养公司的维保工作;配合电梯的年检工作;负责夏季电梯机房通风、降温。工程技术人员每天巡查电梯的运行及各部位使用情况，发现问题及时报修。

(7）安全监视控制系统:监控主机系统、每层监控摄像点、录像设备等日常管理和维护使用。

4、随时接受采购人报修，满足采购人各部门的工作需要（属专业保养公司维修范畴的由成交供应商根据采购人与专业保养公司的合同约定联系维保、维修，并监督）。

5、与物业相关的工程图纸、竣工验收资料、设备说明书、使用手册等原件由采购人管理，成交供应商可借阅。

6、在满足采购人使用要求的前提下，合理控制机电设备和照明的开关时间，尽量节省能源。

7、成交供应商在实施物业服务中，因成交供应商管理不善或操作不当等人为事故造成损失及赔偿，全部由成交供应商承担。

8、设备机房，档案室环境整洁卫生，定期巡检和保养，严格执行有关维修保养规定和操作、使用规程，维修保养和设备运行记录完善，如果违反规定操作造成设备损坏，由成交供应商负责赔偿损失和消除因此造成的事故影响。

9、特种设备的维修、安装等维护保养及管理工作人员需持证上岗，按国家法规取得特种设备相关岗位证件后，进行规范操作，承担特种设备维修管理责任。

10、制定设备维修管理服务年度计划，按季度提交设备难修管理服务报告，根据设备现状，制定设备维修维护计划，需要大修、更换的配件列入年度预算。

11、供应商应制定详细设备维修管理服务方案，方案应逐一反映 3.5 所有需求内容，包括但不限于人员岗位配置，特殊岗位合法合规性依据及专业技术能力要求和证明，设备巡检措施、维修维护计划、设备设施的维护标准，应急方案等。

3.7  管理服务质量要求
1、管理服务范围内无因成交供应商管理不当而发生重大刑事案件和重大交通及重大火灾等安全事故。办公楼内无中重大治安案件的发生，无纵火、爆炸、投毒等恶性事（案〉件发生、无外事纠纷、泄密等事（案）件发生。

2、办公楼内大厅无出现混乱踩伤、跌倒及大声喧哗等情况发生。

3、严格遵守有关消防管理规定，确保无因成交供应商管理不当而发生消防事故，消防设备完好率 100%。

4、办公楼内设施、机电设备等无操作管理、使用责任事故发生。在合同服务期内应杜绝因成交供应商监管不到位而发生安全事故。

5、凡由成交供应商承担的各项设施、设备的维修保养工作，必须按相关法律法规和采购人要求的时限，高效、保质、保量完成。

6、除特殊原因外，房屋及配套设施、设备完好率达 100%;零星维修、急修及时率达 100%（网络等专业设施除外)。

7、管理范围内照明、空调系统、给排水系统完好率 100%。

8、实行动态保洁，卫生清洁保洁率 100%。

9、做好垃圾分类，做到垃圾日产日清，定期进行卫生消杀工作。

10、物业服务满意率在 95%以上;投诉处理率 100%。

11、成交供应商一切管理服务工作的实施，必须以服从采购人的工作需要为前提，以保障办公楼良好运行为原则。维修保养等工作通常情况下尽可能在办公楼工作时间以外进行。

12、成交供应商应对物业项目质量保障制定专门方案，方案内容包括总体服务要求，质量保障计划、质量标准、质量考核标准。

4.物业人员要求
4.1 物业人员配置要求：

★4.1.1 物业人员结构
物业服务人员配置可以根据实际需要进行调整，总人数 38人以上（含

38人），其中：项目经理 1 人、客服人员 4 人、秩序维护人员（保安队员）18 人以上（含 18 人）、保洁人员 11 人、工程部 4人。各岗位人员配置要符合国家法律法规要求，保障物业人员合法权益。

4.1.2 管理人员要求

人员配备要注重业务素质和思想品质方面要求，管理人员应具备一定的专业知识、具有较强的管理能力和协调能力。项目经理须承诺不在其他外场任职。

4.1.3 物业服务人员总体要求

1、应当接受物业服务机构和业主单位的从业资格审查，无违法犯罪记录，具备忠于职守、尽职尽责的职业道德和操守;

２、应当具备相应的物业管理服务知识;专业技术人员、操作人员应当取得相应专业技术证书或者职业技能资格证书，定期参加法律法规、安全知识、专业技能等培训;

３、进行岗前培训,接受保密教育、合格后上岗、熟悉机关办公区的基本情况，能正确使用相关专用设备;

４、统一着装，佩戴标志,规范服务，语言文明，仪容仪表整洁，服务主动热情，使用普通话。

4.1.4 思想政治要求

成交供应商对本项目的人员要进行基础背景调查（涉密区域服务岗位人员需要政审），‌如审查不严，在项目实施过程中发现工作人员有违法犯罪记录的，成交供应商负全部责任，给采购人造成损失或严重后果的，成交供应商承担全部责任并负责赔偿。
4.1.5具体要求

1)管理人员及重要岗位人员持证上岗。派驻的项目经理应具有国家认可的物业服务岗位资格证书，全面负责物业服务工作的管理，做好与业主方的沟通和协调工作，具备工程技术类专业背景为最佳。年龄在 45 周岁以下，具有本科（含）以上文化程度，从事本岗位 5 年以上工作经验；有较强的管理能力和工作经验，能够充分调动全体员工的积极性，为人正直，组织能力强，责任心强。善于沟通协调，现场出勤率不低于 95%，离场须提前授权对接人员并向采购人办理手续，经采购人批准后方可离场。无违法犯罪记录，持有户口所在地出具的身份证明。
2)秩序维护人员（安保人员）：限男性，年龄在 45 岁以下，身高170cm 以上，身体健康、五官端正，无违法犯罪记录史，退役军人优先，持有户口所在地出具的身份证明。所有安保人员均须持有保安上岗证，停车场安保人员须持有驾驶执照。
3) 工程人员方面：持相关专业上岗资格证，年龄在 50 岁以下，身体健康、中职及以上文化程度，专业技能过硬、业务素质高。懂机械、电力、给排水、电子等建筑、机电工程方面技术，一专多能，责任心强，协调能力强，经验丰富。必须持有中级及以上上岗证，配电运行人员持高压进网证，持相应的电工操作证、网络工程师等证书，严格按消防 “256”要求，监控室人员持初级建（构）筑物消防员证，无违法犯罪记录史，持有户口所在地出具的身份证明。
4) 会议服务：仪表端庄，品行端正，年龄在 40 岁以下的女性，身高1.58上，身体健康，形象气质出众，热情周到，认真负责，有亲和力，具有中职以上文化程度，具备从事会务服务相关的工作经验。上岗之‌‌‌‍‌‌前，必须进行岗前专业培训，无违法犯罪记录，持有户口所在地出具的身份证明。

5) 保洁人员：品行良好，身体健康，朴实肯干，身体健康无违法犯罪记录史，年龄不得超过 55 岁，男女不限；仪表端庄，持有户口所在地出具的身份证明，保洁人须持有健康证。

6) 合同期内，物业公司人员必须确保满员，当采购单位发现物业相关从业人员不适合在本单位工作的，有权利向物业公司提出限时更换； 物业公司中途对相关物业从业人员进行调整时，有义务告知采购人，并经双方协商一致后予以调整。
7) 成交物业公司必须遵守国家法律法规，为所有人员必须缴纳五险（ 养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险），物业服务公 司应购买员工相应的意外伤害保险，采购人不承担合同范围内因管理服务造成的一切责任及后果。工资标准除满足项目所在地最低工资标准外，各岗位应根据具体情况给予相应待遇，人员薪资且在同地区同行业内具有竞争力，所有工作人员须着统一制服上岗。所有本项目物业人员上岗前需签订保密协议方可上岗。
4.2 物业人员配置方案

供应商应在响应文件中提供详细人员配置方案，包括但不限于以下内容：人员配置专业技术能力需要完全响应 4.1 项中人员配置要求，按国家法律法规（需列出法规依据）要求配置相应岗位，制定岗位标准，相关岗位需要执业资格证书的应提供证书扫描件和劳动关系证明；工资、保险核算按武汉市标准执行，并附上法规依据。

5、商务要求：

5.1 采购预算及服务期

★5.1.1 采购预算:184万元，投标人报价应包含所有采购内容，报价金额不得超过采购预算，否则作无效投标处理。
★5.1.2 服务期:合同签订之日起 1 年，考核合格可续签1年，续签最多不超过2年。
5.2 物业公司承担的费用项目
委托的设施设备大/中修、更换零配件、中央空调、电梯、消防安防等专业维保上报采购人支付。物业服务公司应承担以下费用：

5.2.1 物业公司从业人员的劳动报酬;

物业公司必须根据相关法律规定，按时足额支付在我单位物业从业人员所有劳动报酬，不得因此类问题影响单位形象和日常工作的正常开展。

5.2.2 物业从业人员工作服装费用;

物业公司必须给在我局从业人员配置统一的工作服装及其所需要的费用支出。供应商在响应文件中列支服务装核算标准。
5.2.3 保洁工具

保洁工作所需清洁设备由成交供应商提供，保洁设备的耗材、用具、维护 和保养等费用均由成交供应商承担。供应商在响应文件中应列支保洁设备耗材、用具等核算标准。

5.2.4 机关大楼外墙清洗费用;

物业公司必须每年组织对机关大楼外墙及玻璃窗进行专业清洗，并承担产   生的所有费用支出。供应商在响应文件中应提供外墙清洗（包括安全保障）方案。

5.2.5负责空调室内室外机清洗

物业公司配合第三方空调维保清洗凯旋大厦各楼层空调内外机并做好相关记录（包括安全保险措施）方案。

5.2.6秩序维护设备
由中标供应商根据采购人要求，配置功能齐全、设施完备的的安检、防暴设备，并承担管理维护。供应商在响应文件中应提供秩序维护设备方案，包括秩序维护设备配置要求、使用计划，设备种类、品牌、规格、数量、单价限等统计列表数据。

5.3 物业进场准备期限
★5.3.1 实施时间中标单位应当严格按照国家物业管理的有关规定和物业服务合同，对本物业项目实施专业化管理，综合性服务。自中标之日起应 在 20 天内，中标单位组织完成相关服务人员的选聘及集中培训工作， 经业主单位认可后，于 10 日内正式到岗上班。
5.4 人员配置
★5.4.1、物业服务人员配置，见 4.1.1

5.5 付款方式
按成交金额月均数进行核算（根据每月考核结果进行核算支付）。中标人向采购人提交季度物业管理费相应金额的增值税专用发票，采购人在收到有效发票后15个工作日内，以季度为单位向中标人汇出物业管理费。

5.6 物业档案管理
物业服务管理档案资料是物业服务管理的重要资源，档案资料要保证完整，各项设施、设备运行记录、故障记录、统计分析等都应纳入档案管理，以便应用于指导实际工作。合同期满后，应将物业服务管理的全部档案资料无条件移交采购人，办理相关手续。

5.7 物业考核
每月对物业公司工作进行绩效考评（考核标准由被服务单位管理部门制定与考核）      ,,月考评 95 分以上按合同全额支付当月服务费用;月评分在90-95 分之间，按 5%扣减当月服务费;月评分在 85-90 分之间，按 10%扣减当月服务费用;月评分低于 85 分，按 20%扣减当月服务费用，同时要求物业公司更换项目经理。

考核方式:由局机关办公室组织人员对成交供应商五大项 22 个小项进行服务质量考核评分。(考核表参见：附件 1：物业考核明细表)

5.8 对接行政管理
供应商应派一位主管负责人（项目经理），服从采购人的管理。

5.9 重大责任事故约定
若中标人出现重大责任事故，应赔偿损失追究法律责任，并且采购人有权解除合同。

5.10 物业服务期管理
1、物业服务期限以合同约定为准；

2、服务期满后，应与下一任物业服务管理公司在工作上作好交接并平稳过渡；
3、服务期间，不得拖欠服务人员工资。
