一、项目概况

（一）采购标的

2026年武汉少儿图书馆物业管理服务项目

（二）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为采购人提供符合要求的2026年武汉少儿图书馆物业管理服务，包括公共安全保卫安防消防设施维护管理、房屋建筑公共设施设备的日常养护维修、设施设备的日常运行维护、环境卫生保洁管理、专项清洁服务、绿化服务、应急预案处置服务、物业管理档案服务、业务活动辅助服务等。

（三）为落实政府采购政策需满足的要求

促进小微型企业发展政策：详见第二章供应商须知7.2款要求，本项目采购标的所属行业为物业管理行业，供应商应对照《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的标准，准确划分并确定企业类型，供应商对其提供的证明材料（《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明）的内容真实性负责。评标时按材料中声明的企业类型进行评审，若材料中小微型企业的数据等内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 项目主要商务要求

（一）预算金额：本项目预算为人民币55万元。

（二）★合同履约期限：自合同签订之日起1年。

（三）付款方式：根据考核情况按月支付。

（四）服务地点：武汉市少年儿童图书馆，具体按采购人要求执行。

（五）报价要求：

1.本次磋商报价为完成磋商文件所确定的相关服务内容的全部费用。包括为完成任务所必须的管理服务人员的工资、社会保险、福利、加班费用、劳保用品；管理人员通信费；保洁工具、清洁剂、保养剂；卫生消毒剂；维修工具、设备折旧维修费；小型维修的人工费；管理费、差旅费、利润、税金等全部费用。

2.员工工资不得低于国家现行最低工资标准，必须办理五险（养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）（人员的工资、社会保险以响应文件递交截止时正在执行的国家文件为依据进行报价）。

3.投标人的报价已考虑项目所有实际情况及一切可能存在的风险，除国家相关法律法规政策调整外，成交供应商不得以任何理由提出增加费用的要求，否则采购人有权不予签订政府采购合同，并可向成交供应商索赔因此而造成的损失。

4.供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。

5.★磋商报价超预算金额为无效投标。

三、项目主要技术要求

（一）采购标的服务范围

武汉市少年儿童图书馆位于武汉市江岸区南京路64号，其物业管理内容包括：公共安全保卫安防消防设施维护管理、房屋建筑公共设施设备的日常养护维修、设施设备的日常运行维护、环境卫生保洁管理、专项清洁服务、绿化服务、应急预案处置服务、物业管理档案服务、业务活动辅助服务等，简要如下：

1.公共安全保卫安防消防设施维护管理，巡查少儿馆内及各重点防范部位，负责安防消防设施设备的运行情况，包括道路、管道、屋面平台排水系统、叠泉沟渠、化粪池、户外亮化灯等维修、养护、运行和管理。

2.房屋建筑公共设施设备的日常养护维修、养护和管理，包括馆内房屋地面、墙、台面及吊顶、门窗、楼梯、家具、地面及墙面石材，吊顶等日常巡查和维修维护等；

3.设施设备的日常运行维护，包括供电、给排水系统、通讯设备、消防系统、安防系统、展厅多媒体系统、电梯、空调系统等维修、养护、运行和管理。

4.环境卫生保洁管理、专项清洁服务，包括公共区域的清洁卫生、垃圾的收集、清运等负责落实与城管部门联系垃圾外运事宜，垃圾外运及门前三包，临时重大接待的清洁，每年进行两次外墙全面清洗；每年对指定区域（如大堂、走廊等）的地板进行两次清洁和打蜡保养。

5.绿化管理，少儿馆范围内绿化的养护与管理、室内绿化购置与更换、室内绿化设计、摆放、清洁等。

6.应急处置服务，包括消防联动、人员疏散等。

7.物业管理档案服务，包括各项设施、设备运行记录、故障记录、统计分析，物业聘用人员人事信息等都应纳入档案管理。

8.业务活动辅助服务，包括会场布置、重要接待的招待疏散与引导、临时性布展撤展辅助劳务等临时性物业任务。

（二）采购标的服务要求

1.公共安全保卫、消防管理工作内容及要求

（1）工作内容

1.1主出入口实行24小时值守，门禁系统的管理，并对所有来访和办事的人员出入情况，进行详细登记。

1.2对出、入大门人员和车辆携带及装运的物资进行严格检查，凭证放行。

1.3维持出、入门的读者有序通行，遇有大型会议活动重要接待任务等，另外加派秩序维护人员维持现场秩序及引导。

1.4负责消防设施、设备的检查并保证100%完好及防火监督管理（防火监督工作每天巡查一次，消防设施、设备每周检查一次）。

1.5协助采购人在监控室派驻有资质的保卫人员，做好白天夜间值班工作，巡查少儿馆内及各重点防范部位，负责安防消防设施设备的运行情况。

1.6每日按相关程序巡查馆内各种设施设备，发现异常，立即按相关程序处置，防止突发事件，盗抢事件，火灾事故的发生。

1.7每年进行2次消防联动检测。

1.8负责制定应急预案，维护正常读者工作秩序。

（2）工作要求

2.1秩序维护人员三班 24 小时值班备勤。

2.2各班秩序维护员必须按照物业管理项目经理编排的岗位工作，并严格履行岗位责任制的要求，坚守岗位，不迟到、不早退不无故脱岗、不饮酒。

2.3对违反有关规定的访客，如：衣履不整，精神异常者要进行规劝并限制进入馆内。

2.4门岗遇来车、来人咨询，来访要热情、礼貌、得体，并及时联系受访部门确认后方可放行。

2.5当值人员对车辆进行有序引导就位

2.6当值人员对车辆的出入做详细记录。

2.7当值人员应提醒车主注意车辆的防盗、防损、防火等事故隐患的安全检查。

2.8每天每两小时对公共区域（如消防通道、楼间、地下室等）巡查巡视，防止被盗及火灾事故的发生。

2.9每月组织义务消防人员演练一次。

2.10根据馆方大型活动安排，临时增派秩序维护人员。根据以往大型活动安排

（3）工作标准

3.1每班巡查安防监控设备一次。

3.2每班巡查消防监控设施一次。

3.3每天清洁消防、安防设备房一次。

3.4按责任范围每月巡查责任设备一次，并进行维修养护。

3.5危及人身安全处设有明显标志和防范措施。

2.房屋建筑公共设施设备的日常养护维修

（1）工作内容

馆内房屋地面、墙、台面及吊顶、门窗、楼梯、家具、地面及墙面石材，吊顶等日常巡查和维修维护，保持原有完好等级和正常使用进行日常养护。

（2）工作要求

2.1定期进行房屋安全检查，保证房屋完好率达到98%以上；

2.2局部墙面松动有剥落现象时应及时报告、进行简单维修；

2.3屋面有渗漏现象立即找出原因，及时向采购人反馈。由采购人联系维修单位进行维修，协助施工单位并监督其维修质量；

2.4消防设施、电表、电控箱、水表、水阀、网络设备等的维修；

2.5及时完成公共区域及少儿馆内各项零星维修任务，一般维修任务在接报后不超过3小时内排除故障；

2.6未经采购人同意不得对馆内结构设施等进行改动。

（3）工作标准

3.1确保房屋内外墙面吊顶及设施的完好和正常使用。

3.2玻璃无破裂，五金配件完好，门窗开闭灵活、密封性好、无异常声响。否则应及时组织修复或更换，不能立即修复的涉及安全性的应采取措施消除安全隐患。

3.3无明显剥落开裂，墙面砖、地坪、地砖平整无遗缺，吊顶无污（水）渍、开缝和破损。否则应及时组织修复。

3.4屋面排水沟、室内室外排水管保障畅通；雨前及时巡查，消除隐患。发现过滤网及管道破损及时组织修复。

3.5发现屋面或其他防水层有起鼓、破裂，热板有断裂、缺损的，屋面、墙面有渗漏的，应立即向采购人报告。

3.6及时完成家具、设备等各项零星维护任务。小修小补应当由供应商完成，其他情况应立即通知家具、设备安装维保单位进行抢修，同时通知采购人。确保家具、设备维修合格率达到100%。

3.设施设备的日常运行维护

（1）强、弱电管理的工作内容及要求：

1.1工作内容

1.1.1强、弱电维护专业人员必须具有相应的上岗证（特种作业操作证等）;

1.1.2高、低压配电室值班人员 24 小时值守：

1.1.3负责配电房、设备房各种设备的保养及设备检修；

1.1.4如遇市电力部门的停电，应做好应急供电（发电）工作：

1.1.5加强供电线路的日常维护检修，保障照明、安全指示牌等线路安全，各种开关，灯具完好：

1.1.6负责少儿馆馆体景观灯、亮化灯、庭院灯的日常维护、维修

1.1.7每日按规章制度巡查馆内各种设施设备，负责馆内设施设备的管理、维修、保养。

1.1.8按规章制度巡查馆内设施设备，防止跑、冒、滴、保障设施设备正常运行。并根据业主制定程序启、闭各种设施设备，配合采购人做好节能降耗工作。

1.2工作要求

1.2.1统筹安排，做到合理、节约用电。

1.2.2保持配电房、设备房及值班室的环境卫生。

1.2.3供、配电设备定期维护。

1.2.4每月进行防火安全检查，做好详细记录。严格执行用电安全规范，确保用电安全。

1.2.5负责避雷设施的维护，确保避雷设备完好、有效、安全

1.2.6按责任范围巡查设施设备，每班按规定将设施设备运行数完整登录在供、配电系统运行记录本上。

1.2.7设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，一般性维修不过夜。属重大问题立即向采购人反馈。

1.3 工作标准

1.3.1每班每2小时一次巡查高、低压配电设备。

1.3.2每班每2小时一次巡查变压器及配电间。

1.3.3每月一次巡查每层配电间设备并进行保养，维修。

1.3.4按采购人制定的时间表启、闭馆内外的灯光，立面亮化灯饰。

1.3.5负责协助相关单位对高压配电设备进行市供电部门认可的有效年检（费用由采购人支付）。

1.3.6每月对发电机设备维护保养至少一次，运行时间不低于30分钟。

（2）给、排水系统工作内容和要求：

2.1工作内容

2.1.1对给、排水设备的维修及保养。

2.1.2如遇市水务部门停水，应做好应急供水工作。

2.1.3配合采购人进行生活水箱清洁，保证水质符合国家标准。

2.1.4污水井、雨水管、卫生间等管道定期检查、疏通。

2.2工作要求

2.2.1给、排水设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，给排水设备的故障应于4小时内修复，一般性维修不过夜。如重大问题立即向采购人反馈。

2.2.2对各种水阀失灵及水闸渗水和损坏应及时向采购人报告。保证上下水道的畅通。

2.2.3加强日常巡视，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好。

2.2.4对水泵房的泵体、管道、地面定期清洗，保证水泵房清洁卫生。

2.25日常水电维修合格率 95%。

2.2.6给排水设施完好率 95%。

（3）电梯维保的工作内容及要求：

3.1工作内容

3.1.1配合专业电梯维保人员，对电梯、机房设备按国家规范进行维护、保养。

3.1.2电梯维保过程中，水电工（需持有特种作业操作证）应对专业公司的电梯维修过程进行跟踪记录。

3.1.3 对电梯机房清扫，保持干燥、通风、清洁。

3.1.4电梯按国家规范标准，配合专业维保单位对电梯进行年检确保电梯的安全使用。

3.2工作要求

3.2.1每天开启电梯后，确认电梯安全运行状况。

3.2.2检查轿厢、井道等设施有无水渍情况。

3.2.3保障电梯通风、照明及其他附属设施完好

3.2.4督促电梯维保专业公司对电梯定期进行检查，避免发生安全事故。

3.3 工作标准

3.3.1每季度专项对电梯电源开关进行一次检查，并做好维护保养。

3.3.2水电工每天须巡查电梯机房2次，根据气候变化（高温、严寒、暴雨等恶劣天气）增加巡查频次。

3.3.3将电梯运行、维护、保养情况记录于电梯设备日志记录本上。

3.3.4电梯发生故障时，维修人员应在接到报修后3分钟内到达现场，及时通知电梯维保单位维修排除故障。重大问题应立即向采购人反馈。

（4）空调系统工作内容及要求：

4.1工作内容

4.1.1配合专业维保公司对中央空调系统的末端设备、水循环各类阀门，冷却、电力供给等的巡视检查和维护，提供日常维修维护。

4.2工作要求

4.2.2空调系统主管工程师每年须制订下年度的空调系统保养计划：

4.2.3当值人员巡查发现空调系统设备故障时，应及时通知专业公司进行维修；

4.2.4空调设备维修过程中所需更换的零件，必须做详细记录

4.2.5根据空调系统设备的特点，重点做好润滑、更换老化部件紧固螺丝、校验仪表等工作，定期清洗过滤网；

4.2.6检修过程中应加强环保意识，对废油、有害气体、制冷剂等排放必须加以限制；

4.3工作标准

4.3.1注意用电安全、防火安全，如需烧电焊等动火作业的需严格遵守作业规定（签订动火申请表）

4.3.2系统保养以不影响采购人工作为原则。出现故障应及时通知专业维修公司维修。

4.3.3重大问题应立即向采购人反馈。

4.3.4根据采购人制定的节能降耗计划，确定空调运行时间，由采购人制定工况要求。

4.环境卫生保洁管理、专项清洁服务的工作内容和要求

（1）工作内容

1.1少儿馆内通道、公共区域卫生间、公共通道、走廊、消防楼梯、环境卫生、清洁。

1.2垃圾的处理，按武汉市垃圾分类相关规定执行。做到分类隔离收集处理，避免二次污染，保持垃圾中转卫生、整洁，做到无污水无臭味、无四害，并负责督促垃圾外运。

1.3每年进行两次外墙全面清洗，每年对指定区域（如大堂、走廊等）的地板进行两次清洁和打蜡保养。

（2）工作要求

2.1馆内公共区域（如、楼梯、走廊、天台等）、馆长办公室、会议室、贵宾接待室、阅览中心、卫生间、电梯前室、消防通道等部位，做到窗明几净、各类来、椅净、玻璃墙净、各类灯具净、各类空调送、回风口净、墙面、墙角、天花板无污清、河垢、无异味、无灰尘，户外斜坡面定期清洗。

2.2各区域具体要求如下：

2.2.1各楼层公共区域卫生

地面：无废杂物、纸屑、无污迹、地毯平整、干净。 墙面：踢脚线、消防排烟口、警铃、安全指示灯、各种标识牌表面干净，无灰尘，水迹、污迹、斑点、蜘蛛网。垃圾桶：外表干净，无积垢、臭味无创蝇滋生，室内所有垃圾桶要套垃圾袋。玻璃窗（玻璃、窗框、窗台、窗帘）：明净、光洁、无积尘、污迹、斑点。各种设施外表（如大厅前台、灯箱、消防栓箱、楼层分布触摸屏）：表面干净、无积尘、污迹、斑点。室外平台：地面无废弃杂物、纸屑、烟头。

2.2.2 卫生间

大、小便池：内外光洁、无污垢、积尘。小便池放卫生球，保持室内空气清新。洗手盆、镜台、镜面：内外光洁，无污垢、斑点、积水、积尘。 地面、墙面：光洁、无污迹，无杂物、脏物，无积水、积尘。无蛛网。 厕所纸篓、垃圾篓：无沉积物、无臭味、外表干净。

2.2.3楼梯、楼道

公共楼梯（安全通道楼梯）扶手、无灰尘，无杂物。楼梯走道、墙上各种设施（应急灯、水管、出入指示牌，凸物等）：无积尘、污迹、脏杂物、玻璃无污迹。 扶手、栏杆：光洁、无积尘、无污迹。门（保洁区域的门）：干净，无灰尘、污迹。 电梯内卫生（墙、地面、门、天花板）：外表干净，无污迹、无积尘。

2.2.4会议室、

保持室内的窗、窗台、窗框干净、整洁，无破损。保持室内墙面、地面、天花板整洁、完好、无污渍、无浮尘、无破损、无蛛网保持地面、地毯整洁、完好，无垃圾、无污渍，无破洞。保持室内各种家具光洁、无灰尘、放置整齐。室内各种艺术装饰挂件放端正、整洁无损。定时开窗通风保持室内的空气清新。保证会议室使用时的茶水供应及会议服务；开会期间有专人现场值班，随时清理卫生按采购人要求完成好新改造办公室、实验室的卫生清洁工作。各楼房四周的下水沟无杂物、不允许有树叶、杂物堵塞下水沟确保积水流入下水道，要随时清理。

2.2.5各办公室

保持室内的窗、窗台、窗框干净、整洁，无破损。 保持室内墙面、地面、天花板整洁、完好、无污渍、无浮尘、无破损、无蛛网。保持地面、地毯整洁、完好，无垃圾、无污渍，无破洞。保持室内各种家具光洁、无灰尘、放置整齐。保持室内每天1次清扫保洁，并提供开水。

2.2.6化粪池、水箱

对化粪池、水箱进行专业清洁。保证化粪池不拥堵。水箱清洗必须取得武汉市卫健部门下发的3份水质检测报告、并保证各项水质监测指标在合格范围之内。

2.2.7空调系统

包含空调末端风口清洗、空调水处理。保证空调末端无污无菌等保证空调水处理系统运行良好，提供及时维护。

（3）工作标准：

3.1环境卫生的清扫每天须循环保洁，不留死角：

3.2沟渠每月清洁一次；

3.3雨水井、每季度清理一次，如遇特殊情况及时疏通

3.4如遇雨雪等特殊天气时，对公共通道实施地面干燥、防滑措施，设置安全提示，确保安全。

3.5定期卫生间、空调进、出风口消毒，除害药品投放

3.6根据各区域环境特点选用适当清洁工具及清洁剂，不得造成二次环境污染及建筑物损害。供应商应当配置恰当数量的现代化清洁工具器械。

3.7空调水处理专业维保，维保期1年

5.绿化服务的工作内容和要求

（1）工作内容

少儿馆范围内绿化的养护与管理、室内绿化购置与更换、室内绿化设计、摆放、清洁等。 对馆内绿植进行浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽等。公共及办公区域绿化租摆。绿化养护所用机械设备、工具、花卉、平坪补栽等由供应商负责。

（2）工作要求

公共绿化达到国家园林绿化一级养护标准。必须严格按照国家园林绿化一级养护标准和养护设计方案进行养护服务工作，应达到绿地或花坛内各类乔木、灌木、花草等绿化成活率100%，若有死亡，必须无条件及时更换同品种规格的植物。绿地设施及硬质景观保持常年完好。植物群落完整，层次丰富，不裸泥土，有整体观赏效果，植物林相分明，色彩艳丽，生长茂盛。提供室内绿化设计方案，明确绿化盆景种类、数量、摆放位置、更换时间等。

室内摆放花木的品种木本、草本、鲜花等植物种类以一定的比例数量，根据场所的不同，放置不同具有艺术造型、数量的植物，并保持常年鲜艳。重大节假日摆放应体现节日气氛，美观大气。根据一年四季的变化更换当季时令花木，特殊情况（如会议和大型活动等）按需更新。

在大厅以及各个门庭和门厅、各办公室等重要区域要求摆放具有艺术造型的花木，并加以花托架进行点缀，根据采购人的要求在同类价格的花木品种进行调整，供应商不得拒绝。

在各楼层公共开放区域、电梯等候区、会议室、接待室、过道办公室、洗手间等区域的植物盆花摆放。一般每季度更换一次，个别花木的死亡或损坏应在24小时内更换。各个服务台遇重大节假日应摆放鲜花。遇重大会议按会议室大小摆放相应造型的新鲜插花。采购人举办重要展览之际，也需进行调整或增加绿化的摆放。绿化需保持常绿常鲜。

（3）工作标准

修剪:一年普修7遍以上，草屑及时清除、切边整理3次以上，草坪常年保持完整、边缘清晰，草高度不应超过9厘米。树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死权；主侧枝分布匀称，数量适宜修剪科学合理；内膛不乱，通风透光。绿修剪要保持观赏面枝叶丰满、茂密、平整、整型树木造型雅观。草坪平整无杂草、无缠绕、无空秃，及时切边，草坪边缘清晰。

中耕除草、松土：定期耕除草、疏松表土每年10次以上，土壤疏松通透，无杂草。

施肥：按植物品种、生长、土壤状况，适时、适量施肥。年普施基肥不少于4遍，花灌木道复合肥2遍，充分满足植物生长需要。植物、草皮根部土壤保持疏松、无板结。

病虫害防治：预防为主，生态治理，各类病虫害发生低于防治指标。植物、草皮无病斑、无成虫。植物枝叶无虫害咬口、排泄物，无悬挂或依附在植物上的虫茧、虫襄、休眠虫体及越冬虫蛹。

扶正、加固：按规范做好综合防护措施，及时对树木进行扶正和加固。

6.应急预案处置服务内容与要求

（1）应急预案管理总体要求

保障物业管理区域内防火、防盗、防破坏、防人身伤害等各方面安全，维护物业管理区域内正常办公秩序。

（2）应急预案处置内容

对物业管理区域各突发紧急事件的处理，包括但不限于火灾处理、水浸处理、盗抢事件处理、设备故障处理（空调、电梯、电力故障等）及其他紧急事件的处理（破坏事件处理、群体事件处理、暴力事件处理、反恐事件处理、爆炸物处理、雷暴及飓风处理、中毒事件处理、突发急症处理、疫情处理、一般上访和闲杂人员逗留处理等）

3.工作标准

突发事件处理：3分钟内相关人员到达现场，并及时采取措施控制局面予以处置。

7.物业管理档案服务内容与要求

（1）工作内容

各项设施、设备运行记录、故障记录、统计分析，物业聘用人员人事信息等都应纳入档案管理。

（2）工作要求

物业管理档案服务工作要求。合同期满后，应将物业管理的全部档案资料无条件移交采购人，直至与后续物业公司办理完成相关交接手续。

（3）工作标准

3.1分上半年和下半年两次归档。

3.2归档文件以件为单位进行装订、分类、排列、编号、编目、装盒。

8.馆业务活动辅助服务内容与要求

（1）工作内容

少儿馆定期或不定期举办各种主题活动，不可预见性地发生各种重大参观。供应商应当无条件协助采购人提供与会议、展览等主题活动服务相关的劳务活动，包括但不限于如下：

1.1综合会议、活动服务。会场布置与清理。按照采购人会议方案协助会场布置。

1.2重要接待、活动的招待工作，不限于端茶倒水。

1.3展览布置与拆除。按照采购人要求进行。

1.4全市性专项主题活动创建辅助服务。如全市公共文化服务机构全国精神文明城市迎检复检、禁烟、垃圾分类等。

1.5完成采购人安排的临时性搬运工作。

（2）工作要求及标准

2.1积极及时响应采购人临时性需求，绝对服从指挥。

2.2根据采购人需要提供重大会议、庆典、节日、学术活动、布展等活动的服务，包括布置会场、布置展厅、绿化（盆景）摆设和保养、宣传标语的悬挂、搬运器材、桌椅、会后清场等工作。重大会议期间全过程值班，满足会议人员的服务需求。制定完备的会务服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行，保证各项会议的正常进行会议、活动服务应确保采购人的会议需要，并按采购人的要求配备合格足够的技术服务人员；会议、活动期间全过程值班；加强日常维护巡查，会议及活动期间需有应急预案，配备专人到岗确保会议的正常进行。

四、项目服务人员要求

供应商需提供物业服务人员 15人，所有工作人员应统一着装、佩戴工牌、言行规范、持证上岗（特别是消防、电梯安全等特殊岗位）。其中：项目经理1人、水电工1人需持《电工证》或《特种作业操作证》，保洁5人、绿化养护1人、秩序员7人（保安、监控值守人员），为保证服务质量及拟派人员稳定性，合同实施期内，除采购人要求变动及不可抗拒因素外，人员变动率不得超过10%。合同实施期内各岗位人数需求，根据采购人实际情况可以作局部调整。服务人员信息及时更新上报，并在上岗前备案存档。

（一）人员配备要求：

1.拟派人员应注重政治素质、业务素质、道德品质、身体健康等方面的要求。招录人员需进行严格政审：无违法犯罪记录史；未参加非法组织或非法活动。

2.必须按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，为拟派人员购买五险（养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和足够保额的意外险（上述保险支出由供应商承担，包含在磋商总价中），上岗前提供相应的保险证明材料，采购人不承担合同范围内因物业管理服务造成的责任及后果。

3.拟派人员需服从劳动服务时间安排。采购人单位为公众场馆全年均对外开放、办公，物业管理服务时间为全年，每天24小时。各类加班费由供应商承担，包含在磋商总价中。

4.水电工要求：持相关专业上岗资格证，专业技能过硬业务素质高。根据国家安全生产的相关规定，其中配电运行人员、电气维修人员必须持有《电工证》或《特种作业操作证》等相关证件。（供应商需提供《电工证》或《特种作业操作证》或提供中标后配备持有《电工证》或《特种作业操作证》的人员的承诺函）★。

5.监控值守人员要求：需配备《消防设施操作员》职业资格证书的监控值守人员。（供应商需提供《消防设施操作员》资格证书或提供中标后配备持有《消防设施操作员》资格证书的监控值守人员的承诺函）★。

6.保洁人员要求：重点部位保洁服务人员，五官端正，仪态端庄，无不良嗜好，普通话标准，礼貌服务。

7.为保证服务质量，供应商需不定期对各岗位人员进行培训。

8.采购人将对服务人员的在岗情况及资质进行不定期抽查。

（二）岗位分布

1.总计：15人。

| 岗位名称 | 配置人数 | 主要职责概述 | 任职/资质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 全面负责项目运营、客户沟通、团队管理、应急指挥、质量监督。 | 具备良好的政治素质、管理能力和沟通协调能力。 |
| 水电工 | 1人 | 负责全馆供配电、给排水、空调、电梯、安防等设备的日常运行、巡查、维护及零星维修。 | 必须持《电工证》或《特种作业操作证》，具备综合维修技能。 |
| 秩序员 （保安、监控值守人员） | 7人 | 1.负责主出入口24小时值守、人员车辆登记、引导、咨询。 | 形象端正，沟通能力好，无不良记录。 |
|  |  | 2.负责馆内及重点部位安全巡逻、消防巡查、监控室值守。 | 监控值守人员必须持《消防设施操作员》职业资格证书，熟悉安防消防系统。 |
| 保洁员 | 5人 | 负责各楼层阅览区、走廊、楼梯、卫生间、会议室等区域的日常循环保洁。垃圾收集清运、外围环境、大厅、地面清洗、专项消毒等。 | 责任心强，熟悉各种保洁流程。身体健康，工作细致。 |
| 绿化养护 | 1人 | 负责馆内绿化的养护与管理、室内绿化购置与更换、室内绿化设计、摆放、清洁等 | 责任心强 |
| 合计 | 15人 |  |  |

（三）岗位要求及工作规范

1.岗位要求

（1）政治思想素质好。有责任心，有大局意识，遵纪守法、爱岗敬业、恪尽职守、服从管理、听从指挥。

（2）专业能力强。团结协作，精神饱满，着装整齐，姿态端正，动作规范。处置事件合理、及时，对超越职责范围的有关事项，及时上报处理。

（3）服务文明素质高。讲普通话，简洁、准确，文明规范，语调适度，接待观众时，使用“你好、请、您。对不起、谢谢，再见”等礼貌语言，温文尔雅。对游客的提问和请求，要耐心解答，热情提供服务。不在馆内吸烟、酗酒；不在岗位上玩手机、看报纸、摇扇子吃饭、吃零食；不得随意蹲、坐、不得留长发、大鬓角和胡须；执勤时不得披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、穿拖鞋或赤足；不搭肩挽臂、笑打闹；不随地吐痰、乱扔废弃物：不得大声吆喝观众，不得与观众争执，不得有其它有损单位形象的言行。

（4）道德品质觉悟高。自觉遵守公共秩序和社会公德，遵守《武汉市民文明公约》，积极参加馆方组织的精神文明创建活动：助人为乐，拾金不昧。

2.岗位工作规范

（1）着制服上岗，保持干净整洁、无污迹，不得与便服混穿，不同季节的制服不得混穿。

（2）保安队统一规范佩戴对讲通讯设备、工作牌、警用器具。物业工作人员规范配置保洁用品以及工具。

（3）自觉维护岗位环境卫生，保持值勤区域整洁干净。

（4）每月集中组织业务学习、训练。学习，训练计划事前向馆保卫部门报备。

（5）每日上、下岗前，按时到保卫部门签到。不得迟到、早退，不得脱岗、空岗、睡岗、串岗。

（6）遇事需提前一天书面请假，并经采购人保卫部门同意后，方可离岗；也可与本岗位其他人员换休，但需报保卫部门备案，否则视为旷工处理

（7）管理人员每月上报考勤报表，并标注具体情况；因辞职造成岗位空缺，应当在三天内补充人员到岗，否则视为缺岗处理。

3.岗位纪律

（1）在法律和合同规定的范围内开展物业服务工作，不得超越职责权限，不做与物业服务无关的事情。

（2）服从管理，听从安排，不得擅自行动。

（3）爱护馆区公物，妥善保管保安器械：重要情况要妥善处置并及时上报：不准迟报、漏报、隐瞒不报：不准随意打听、记录、传播机密事项。

（4）按时按规范巡更，不得漏点、缺点、忘点，不得随意改变巡更线路。

（5）管理人员不得越权指挥或擅自批假、调动人员岗位，需事前报告保卫部门审核。物业经理、保安队长不得同时休假，必须保证一人在岗。物业经理、保安队长每周夜查不得低于三次，督促队员严格遵守值班岗位纪律，并将检查结果汇报采购人安全保卫部。

五、项目验收（考核）标准

（一）考核工作由采购人定期或不定期进行检查、抽查、记录、确认等方式进行，检查记录由供应商的负责人现场确认，按考核情况支付物业管理费。

（二）物业管理服务应全面达到本招标文件约定的质量标准，并符合国家、地方现行的《物业管理条例》及相关服务标准。

（三）建立完善的服务质量内部考核体系，定期向采购人提交服务报告。

（四）采购人将根据合同约定及考核办法（可另行制定）对服务质量进行定期考核，考核结果与服务费用支付挂钩。

（五）有下列情形之一的，扣发成交供应商合同金额的30%：

1.未按编制人员履行服务承诺，定编人数缺岗达三个以上，缺岗时间达十个工作日以上的；

2.服务质量考核期内三次以上受到采购人批评，服务质量仍不达标的；以及采购人下发书面整改通知书的；

3.供应商对特殊岗位人员的调整未经采购人确认，充实的人员有不符合采购人要求，该岗位缺岗三天以上的；以及采购人要求及时调整不适应当前岗位的服务人员，而未满足采购人需求的；

4.安保人员未履行岗位职责，非工作人员放行进入办公楼，妨碍正常工作造成不良影响，损坏公私财物，导致被盗案件发生，造成严重后果的。

5.采购人对中标人的服务品质测评，即管理水平、服务质量、仪容仪表等项的问卷调查满意率不足70%以上，单项低于60%。

（六）成交供应商若未入围武汉市市直各采购人（包括但不限于武汉市市直行政事业单位）2026-2027年物业管理服务品目框架协议，采购人有权取消合同。