汉江湾院区弱电智能化信息系统第三方软件测试服务采购需求

武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

2026年6月

一、项目概况

1.1 项目背景

本项目为武汉市肺科医院异地迁建项目弱电智能化系统工程中部分系统与弱电智能化系统工程（技术文件）符合性的检测项目，内容主要包括远程会诊平台、建筑设备管理系统（BA）、IBMS集成及综合运营指挥管理系统、统一视频管理平台四个子系统。

1.2 项目目标

• 对武汉市肺科医院异地迁建项目弱电智能化系统工程软件部分实施测试；

• 对项目提供测试技术咨询，配合项目验收工作；

• 制定测试计划，提供全面、严格的第三方测试服务；

• 检测相关软件产品的功能性，评估项目建设成果与技术要求之间的符合性；

• 制定规范合理的软件测试过程管理体系，开展测试需求分析、测试设计与实现、测试执行及回归测试等全流程工作，形成总体测试方案；

• 对软件的功能性进行测试，并出具相应的文档参与终验相关工作。

1.3 服务期限

自采购人书面通知开工之日起计算，至项目全部测试完成并出具最终测试报告止。

1.4 预算金额

预算金额：人民币玖万陆仟元整（¥96,000.00含税全包价）。

二、采购内容与测试范围

2.1 采购内容

供应商负责对武汉市肺科医院异地迁建项目弱电智能化系统工程软件部分实施第三方测试，具体包括：

• 制定规范合理的软件测试过程管理体系，开展测试需求分析、测试设计与实现、测试执行及回归测试等全流程工作，形成总体测试方案；

• 依据GB/T 25000.51-2016等国家标准对被测软件进行功能性测试；

• 出具符合规范要求的第三方软件测试报告，作为项目验收的重要依据。

2.2 被测系统清单

具体被测软件如下：

| 序号 | 系统名称 |
| --- | --- |
| 1 | 远程会诊平台 |
| 2 | 建筑设备管理系统（BA） |
| 3 | IBMS集成及综合运营指挥管理系统 |
| 4 | 统一视频管理平台 |

2.3 项目依据

本项目实施应遵循以下标准：

• GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》；

• 《武汉市肺科医院异地迁建项目弱电智能化系统工程技术文档》等相关开发文档；

• 弱电智能化系统工程招投标文件及合同约定的技术要求和功能指标。

三、技术要求

（一）功能性测试

依据项目建设总体要求，对系统功能完整性、功能性开展全面测试。验证系统是否严格遵循招投标文件、弱电智能化系统工程技术文件等要求，实现全部预定功能，确保各功能模块正常集成、有效挂载且运行稳定。

基于弱电智能化系统工程技术文件、用户操作手册等文件，梳理并拆解系统功能点，形成标准化功能测试需求；据此设计、编写测试用例，实现对所有功能点的全覆盖验证。

（二）测试过程要求

• 供应商须制定规范合理的软件测试过程管理体系；

• 开展测试需求分析、测试设计与实现、测试执行及回归测试等全流程工作；

• 形成总体测试方案，经采购人确认后实施；

• 对测试过程中发现的问题进行记录、跟踪和回归测试，确保问题闭环管理。

（三）人员要求

• 本项目实施人员须具有丰富的软件测试工作经验；

• 项目负责人须具备高级职称证书及软件测试相关资质，具备5年以上信息系统测试项目管理经验；

• 供应商须详细描述测试团队的组成、资质及各自职责的划分，配置有经验且稳定的测试人员（未经采购人同意不得更换）；

• 在实施测试期间提供驻场服务，定期向采购人汇报当前进度，过程资料须全部留档保存。

（四）工具要求

• 本项目实施和验收测试所需的测试工具，由供应商负责提供；

• 供应商须对测试工具的安全性和合规性做出承诺和保证；

• 供应商须提供测试所使用工具的购买合同或发票等证明文件；

• 供应商应具备商业正版软件自动化性能测试工具（如LoadRunner、JMeter等商业授权版本）；

• 供应商如拥有自主知识产权的测试软件或测试系统，须提供软件著作权证明文件。

（五）测试质量要求

• 供应商须提供质量控制及保证措施方案，包含项目质量控制体系、质量检查方法及质量保证措施等；

• 通过实施有效的项目管理，保证本项目按工作范围、按时间、按质量完成；

• 测试用例须实现对所有功能点的全覆盖验证，测试报告须客观、公正、完整；

• 测试过程中须保留完整的测试记录、缺陷记录、回归测试记录等过程文档。

（六）响应时间要求

• 合同履行期内，供应商须提供7×24小时电话技术支持服务；

• 需要现场协助处理的问题，供应商须在2小时内到达现场；

• 服务方式包括电话技术支持、远程技术支持、现场技术支持等。

四、商务要求

4.1 服务周期

• 服务周期：自采购人书面通知开工之日起计算，至项目全部测试完成并出具最终测试报告止。

4.2 报价要求

• 投标报价采用总价包干形式，包括完成采购文件所确定的工作范围内的全部费用；

• 投标总报价为"交钥匙"价，包含所有可能发生的费用，对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责；

• 对本文件未列明而投标人认为必需的费用也须列入投标总报价，在合同实施时采购人将不予支付未列入项目的费用。

4.3 付款方式

付款方式：转账。供应商在每次收款前，均应当向采购人开具等额有效的正规发票。费用按如下方式支付：

• 第一阶段：双方签订正式合同后，供应商向采购人开具相应金额的发票，采购人在收到合格的发票后10个工作日内向供应商支付合同总价款的30%；

• 第二阶段：供应商完成全部测试工作并向采购人提交符合要求的第三方软件测试报告后，供应商向采购人开具相应金额的发票，采购人在收到合格的发票后10个工作日内向供应商支付剩余70%价款。

4.4 验收标准

验收内容包括：供应商按照合同约定提交第三方软件测试报告原件和相关过程文档，经采购人确认。

验收标准为：出具符合GB/T 25000.51-2016等国家标准要求的第三方软件测试报告。

4.5 保密要求

• 供应商须与采购人签订保密协议，供应商须与参加此次项目的所有项目组成员签订保密协议，在合同签订时一并提供给采购人；

• 供应商具体实施项目中的重要资料和结果，在项目实施期间和实施结束后，不得带离采购人场所；

• 供应商对本项目中的内容及在应标过程中接触的系统信息、数据资料等负有保密责任，不得泄露给任何第三方，无论供应商中标与否，其对上述内容的保密责任将长期存在；

• 供应商须保守在测试活动中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私，防范测试风险。

4.6 供应商资格要求

• 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

• 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

• 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动；

• 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

• 投标人须具有有效期内的CMA《检验检测机构资质认定证书》或CNAS实验室认可证书（认可授权范围须包含软件测试相关标准）；

• 本项目不接受联合体投标。

武汉市肺科医院

（武汉市结核病防治所）

2026年6月