临床实验室信息管理系统（LIS）

与液相色谱仪接口采购需求

随着医院临床药物浓度监测需求不断增加，院检验科药物浓度检测样本量显著上升。目前该类检测结果仍依赖人工录入与填写，流程繁琐、效率较低，不仅占用检验人员大量工作时间，也影响了报告出具的及时性，可能存在人为误差风险。

为提高工作效率、保证数据准确性与传输及时性，检验科拟推进临床实验室信息管理系统（LIS）与液相色谱仪的对接工作，实现检测结果自动传输，减少人工干预，提升整体检验质量与服务响应速度。

经前期与中联公司相关工程师沟通论证，该项目技术可行，预计所需相关接口及调试费用共计人民币陆仟元左右。