    - 武汉市公安局机房搬迁项目需求

一、原机房设备搬迁

主要是应用服务器等关键设备需要搬迁至新建大楼机房。这些设备承载着核心业务数据和关键应用，保障其安全、稳定地割接迁移是整个搬迁工作的重中之重。

二、现机房设备搬迁

同样包含大量的应用服务器等设备，这些设备在轨道交通的日常运营监控、调度等工作中发挥着重要作用，需要将其完整、可靠地搬迁至新建大楼机房，顺利启动各项系统服务，以实现业务的无缝衔接。

三、割接服务具体内容：

1、原机房设备割接服务内容：核心交换机、内网接入控制系统设备、应用服务器、网络设备柜合计11台设备。

2、现7号机房设备割接服务内容：存储服务器、应用服务器、核心交换机、网络设备柜合计10台设备。

3、现6号机房设备割接服务内容：视频服务器11台设备。

| 货物名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原机房设备割接服务 |  |  |  |  |
| 核心交换机割接 | 华为S7712 | 1 | 台 | 网络架构梳理及信息收集、信息健康检查、服务器系统及业务备份、设备割接、相关硬件耗材（跳线、标签、配线架、扎带等）、备品备件等 |
| FTP服务器割接 | 西部数据DX4000 | 2 | 台 |  |
| 内网安全隔离割接 | 北信源VRV-BGM | 1 | 台 |  |
| 应用服务器割接 | 联想SR550 | 1 | 台 |  |
| 应用服务器割接 | 超讯 CX-R620 | 2 | 台 |  |
| 网页服务器（坏） | IBM X3250 M4 | 1 | 台 |  |
| UPS割接 | SATAUPS EH5000-1403-C6KS | 1 | 套 |  |
| 网络设备柜割接 | 含网络交换机、防火墙设备 | 2 | 套 |  |
| 现7号机房割接服务 |  |  |  |  |
| 存储服务器割接 | 宇视云存储服务器 CX1816-V2 | 2 | 台 | 网络架构梳理及信息收集、信息健康检查、服务器系统及业务备份、设备割接、相关硬件耗材（跳线、标签、配线架、扎带等）、备品备件等 |
| 存储服务器割接 | 大华存储服务器 | 2 | 台 |  |
| 应用服务器割接 | 思腾合力 IR2200 | 1 | 台 |  |
| 应用服务器割接 | 思腾合力 IR4200-80 | 1 | 台 |  |
| 应用服务器割接 | 超讯 CX-R620 | 2 | 台 |  |
| 核心交换机割接 | 华为S7712 | 1 | 台 |  |
| 网络设备柜割接 | 42U，含网络交换机、防火墙设备 | 1 | 套 |  |
| 现6号机房割接服务 |  |  |  |  |
| 视频服务器割接 | 旷视 MV-CS3000-H2-1 | 10 | 台 | 网络架构梳理及信息收集、信息健康检查、服务器系统及业务备份、设备割接、相关硬件耗材（跳线、标签、配线架、扎带等）、备品备件等 |
| 视频服务器割接 | 旷视 KSS-CS3000-H2 | 1 | 台 |  |
| 总计：25600.00 |  |  |  |  |