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武汉市公安局机房搬迁项目需求

一、原机房设备搬迁
主要是应用服务器等关键设备需要搬迁至新建大楼机房。这些设备承载着核心业务数据和关键应用，保障其安全、稳定地割接迁移是整个搬迁工作的重中之重。
二、现机房设备搬迁
同样包含大量的应用服务器等设备，这些设备在轨道交通的日常运营监控、调度等工作中发挥着重要作用，需要将其完整、可靠地搬迁至新建大楼机房，顺利启动各项系统服务，以实现业务的无缝衔接。
三、割接服务具体内容：
1、原机房设备割接服务内容：核心交换机、内网接入控制系统设备、应用服务器、网络设备柜合计11台设备。
2、现7号机房设备割接服务内容：存储服务器、应用服务器、核心交换机、网络设备柜合计10台设备。
3、现6号机房设备割接服务内容：视频服务器11台设备。

	货物名称
	项目特征
	数量
	单位
	备注

	原机房设备割接服务

	核心交换机割接
	华为S7712
	1
	台
	网络架构梳理及信息收集、信息健康检查、服务器系统及业务备份、设备割接、相关硬件耗材（跳线、标签、配线架、扎带等）、备品备件等

	FTP服务器割接
	西部数据DX4000
	2
	台
	

	内网安全隔离割接
	北信源VRV-BGM
	1
	台
	

	应用服务器割接
	联想SR550
	1
	台
	

	应用服务器割接
	超讯 CX-R620
	2
	台
	

	网页服务器（坏）
	IBM X3250 M4
	1
	台
	

	UPS割接
	SATAUPS EH5000-1403-C6KS
	1
	套
	

	网络设备柜割接
	含网络交换机、防火墙设备
	2
	套
	

	现7号机房割接服务

	存储服务器割接
	宇视云存储服务器 CX1816-V2
	2
	台
	网络架构梳理及信息收集、信息健康检查、服务器系统及业务备份、设备割接、相关硬件耗材（跳线、标签、配线架、扎带等）、备品备件等

	存储服务器割接
	大华存储服务器
	2
	台
	

	应用服务器割接
	思腾合力 IR2200
	1
	台
	

	应用服务器割接
	思腾合力 IR4200-80
	1
	台
	

	应用服务器割接
	超讯 CX-R620
	2
	台
	

	核心交换机割接
	华为S7712
	1
	台
	

	网络设备柜割接
	42U，含网络交换机、防火墙设备
	1
	套
	

	现6号机房割接服务

	视频服务器割接
	旷视 MV-CS3000-H2-1
	10
	台
	网络架构梳理及信息收集、信息健康检查、服务器系统及业务备份、设备割接、相关硬件耗材（跳线、标签、配线架、扎带等）、备品备件等

	视频服务器割接
	旷视 KSS-CS3000-H2
	1
	台
	

	总计：25600.00 
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