武汉市工商业联合会物业管理

采

购

需

求

武汉市工商业联合会

2025年12月

目录

一、采购清单	1

二、项目概况	1

三、服务内容及标准	2

（一）综合服务	2

（二）公共秩序维护服务（安全保卫、消防工作）	5

（三）设施、设备运行维护	7

（四）公共环境保洁服务（环境卫生保洁）	14

（五）会务服务	22

（六）食堂餐饮服务管理	24

（七）公务用车驾驶服务	28

四、物业人员要求	28

（一）物业人员配置要求	28

（二）物业人员配置方案	31

五、商务要求	31

（一）采购预算及服务期	31

（二）物业进场准备期限	32

（三）付款方式	33

（四）物业档案管理	33

（五）物业考核	33

（六）对接行政管理	33

（七）重大责任事故约定	34

（八）验收	34

（九）物业服务期管理	34

六、武汉市工商业联合会物业管理服务合同	34

武汉市工商业联合会物业管理采购需求

(项目技术、服务及商务要求)

- 一、采购清单

说明：招标文件中“★”标注的技术、服务及商务要求，应满足或优于，否则按照无效投标处理。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉市工商业联合会物业管理项目 | ≥16 | 人 |  |
| 服务期（质保期） | 1年 |  |  |  |
| 项目预算 | 88万元 |  |  |  |
| 服务地址 | 武汉市江汉区中山大道489号 |  |  |  |

- 二、项目概况

根据实际需要，2026年度武汉市工商业联合会物业管理采购需求如下：

(一）服务项目名称:武汉市工商业联合会物业管理项目。

(二）服务类型:武汉市工商业联合会物业管理服务。

(三)地址:武汉市江汉区中山大道489号。

(四）总建筑面积：3420平方米（一栋主楼、一栋副楼）及院内附属楼宇。

(五）本项目主要服务内容:

- 1、安全保卫、消防工作。范围包括：人员、车辆停放管理，消防设施、设备及用具的管理使用，消防应急预案的组织实施，24小时对办公楼、停车场及项目范围内进行安全监控巡查及秩序维护管理等。

- 2、设施、设备运行维护。范围包括：设施、设备维护、养护、运行和管理。

- 3、环境卫生保洁。范围包括：办公楼公共区域及停车场环境卫生、指定办公室室内保洁及指定会议室清洁卫生。

- 4、会务服务。范围包括：会前准备、会中茶水服务、会后清理等。

- 5、食堂服务。范围包括：早、中餐、职工食品和接待客餐制作及食堂核算工作。

- 6、公务用车驾驶服务。范围包括：负责公务用车驾驶及日常服务工作。

- 7、建档服务。建立健全分类、完整的物业管理档案和日常管理资料。

- 8、打字服务。范围包括：所需文件、材料的录入、排版、打印、复印、装订等，确保文件格式规范、内容准确、字迹清晰，满足采购方材料分发及存档需求。

- 9、其他专项服务。管道疏通、垃圾清运、消杀灭害等。

- 三、服务内容及标准

- （一）综合服务

成交供应商提供以下综合服务:

- 1、选派符合武汉市工商业联合会管理要求的领导能力强，专业素质过硬的项目经理，结合实际需求配置客服、打字员、工程员、安管员、保洁员、食堂厨师长（红案）、食堂厨师（白案）、核算员、洗碗工及驾驶员，要求人员结构合理、专业技能过硬、配置符合国家法律法规要求。

- 2、成交供应商负责制定物业管理模式、服务标准、服务理念和目标。

- 3、物业管理规章制度健全，工作岗位标准明确，服务质量标准完善，制订各类服务程序，安全保障措施，确保服务人性化。物业服务档案资料(包括设备维护和保养资料、用户档案资料和物业服务资料、食堂资料、公务用车资料等)齐全、分类成册，管理规范、查阅方便。应用信息化手段对物业档案资料电子化（提供多种形式文本、多媒体文档）定期更新归档，交采购人存档。

- 4、负责管理全体员工统一着装，持证上岗（包括不限制于如项目经理、工程、食堂、驾驶员等人员），作风严谨，服务规范。

- 5、建立每日24小时值班制度，对消防、安全保卫实行24小时值班、巡查，发现问题及时报告和修复；设立热线电话，接受采购方投诉、求助、建议、询问等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录、实行24小时值守服务，故障报修应迅速到现场处理。

- 6、接到相关部门停水、停电通知后，应立即通知使用人员及采购方，检查相关设施设备状态，避免正常运营时水溢和损坏电器设备事件发生。

- 7、根据办公楼工作时间和特点，全面统筹值班安排、日常事务。配合大楼工程施工控制管理服务，并针对性制定和执行应急预案，矛盾处理措施。

- 8、应急管理，根据办公楼的特点，有针对突发事件、安全事故制定相应的应急预案。负责办公楼防范自然灾害（如防寒、防潮、防洪等）及重大公共事件应急工作。

- 9、做好采购人来宾接待、会议等活动的物业管理服务配合工作，根据办公楼会务特点，制定系统全面的实施细则（会前、会中、会后工作及消防）工作程序，做好突发事件应急处理工作。

- 10、每周对管理服务情况总结，书面记录报采购人相关领导审阅，且根据批示意见及时做出处理调整。按月进行客户问卷满意度调查，对合理化意见及建议做出调整，接受采购方月度绩效考核且成交供应商不得拒绝。

- 11、提供物业安防、保洁、机电工程设施设备维护必要的专业工具和设备（如防爆防袭工具等），日常消耗品有备品备件配置。

- 12、推出多元化（有偿、无偿）服务，为采购方的工作提供便利。（有偿服务类，需提前以书面方式报采购方同意）

- 13、供应商应提供物业管理服务整体解决方案，并按各需求要点制定详细解决方案，方案要切实可行，满足实际需要，详情参见各服务需求。

- 14、以上物业服务适时按国家、湖北省、武汉市机关事务管理（物业服务）相关标准进行动态调整。

- 15、供应商应按本《武汉市工商业联合会物业采购需求》要求提交响应文件（电子版、纸质版）（正本一份、副本一份）给采购方。

## （二）公共秩序维护服务（安全保卫、消防工作）

公共秩序（安全保卫）服务主要包括365天×24小时的门卫、巡逻、监控及守护等安保服务，做好防火防盗防破坏等消防安全工作，维护单位正常工作秩序。

1、工作内容：

（1）根据采购方需求以及本办公楼的功能特点，制定完善公共秩序维护（安保）制度，实现公共秩序维护制度化管理；制定日常安全保卫工作方案，方案中需明确重大活动分级接待、现场接待、信访接待、预警管理和紧急突发事件应急预案。

（2）每天24小时提供本项目区域内的秩序维护、对进入物业服务区域内外来人员（物品)进出登记、外来车辆的控制登记查验及规范车辆停放等管理服务，严格执行确认准入放行制度，疏导车辆及行人，特别是各类会议活动、上下班高峰期人员、车辆秩序疏导服务，保持通道畅通，做好突发应急事件处置等工作。

（3）负责秩序维护的联防联控，中央监控室按实际情况调整监控位置，监视可疑人员，收集并保存违法行为的证据，发现可疑迹象第一时间通知秩序维护人员和相关部门处理，及时做好记录;按规定调整录像资料的保存归档工作。

（4）负责物业服务区域内的秩序维护、消防防范巡检，协助各单位做好防火、防盗工作，通过物业服务中心对有安全、事故隐患的部门及部位及时送达隐患整改意见书，并协助整改消除隐患。

（5）夜间按规定关闭电源、门窗、对重点部位进行巡查，发现异常情况及时处理。

（6）负责物业服务区域内应急突发事件的妥善处理。防止突发事件中过激行为，采取有效措施，切实保护采购人财产和工作人员的生命安全。

（7）供应商应制定详细公共秩序维护服务（安保服务）方案，方案内容包括但不限于：公共秩序维护服务（安保服务）原则、目标、人员配置、服务计划、秩序维护措施、应急预案等。

2、工作要求：

（1）安全管理人员值守；设立服务电话，接受业主问询、报修求助、投诉等各类信息的记录和反馈，及时处理并有回访制度和记录。

（2）安管员必须严格执行岗位责任制，坚守岗位，不迟到、不早退、不脱岗、不睡岗。

（3）对来人来访及车辆征得业主同意后，登记放行。

（4）门卫值守人员对来人来访要热诚、礼貌、得体，并及时联系受访部门、查验证件，并对所有来访和办事人员出入情况进行详细登记。

（5）当班安全管理人员对停车场定时进行检查，并对往来车辆及时进行引导，确保车辆停放整齐有序，不影响其他车辆和行人通行。

（6）当班安全管理人员要维护停车场秩序，注意车辆的防损、防盗，必要时采取适当的防范措施。

3、工作标准：

（1）每4小时巡查安防监控设备一次。

（2）每4小时巡查防火安全设施一次。

（3）安全工作记录完整，字迹工整。

（4）每天巡查楼内及物业服务区域内消防情况。

（5）危及人身安全处要设置明显的标志和采取合理的防范措施。

## （三）设施、设备运行维护

全面负责配套设备设施的日常管理、维护保养和一般性维护维修。物业设备维修管理服务范围内的国家强制规定的专业技术类人才投标人选派人员应符合规定，并具备专业技术资格，提供必须的物业服务装备（工具）清单备查；由国家强制规定的专业设备的维修、保养均应由相应资质的单位进行，投标人负责配合做好维护单位资质审查，维修人员证件审查，并做好维修保养计划，实时记录向采购方报告。

总体维修服务标准：

| 序号 | 内容 | 服务标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务质量满意率 | 100% | 对不满意的部分尽快组织二次维修，使采购人满意为止。 |
| 2 | 服务态度 | 热情礼貌，言谈举止得体。 | / |
| 3 | 维修材料 | 100%合格 | 采购方承担维修材料费用 |
| 4 | 维修到达时间 | 急修：接到报修后10分钟内到达现场。 小修：接到报修后20分钟内到达现场。 | 如特殊情况暂无维修人员，应向采购方相关负责人解释清楚并采取应急措施。 |
| 5 | 维修时间 | 原则上小故障30分钟内解决，一般故障2小时内解决，较难故障不超过3天。 | 特殊情况应向采购方相关负责人解释清楚，并积极配合专业人员进行维修。 |

1、办公楼主体及内外装饰以及配套设施的日常管理、养护和一般性维修。包括内外墙面、地面、楼梯走道、走廊。天花板、洗手间、阳台、门窗门锁、防火门等。外观完好、整洁，无破损，无脱落，无污渍，无乱贴、乱涂、乱挂现象，玻璃门清洁明亮。

2、办公楼室内上下水管、设备井、管井、风道等设施设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏，排水系统通畅，层顶屋内无积水浸泡发生。排污系统通畅，无排污漫溢，无污染汽味。

3、楼内所有水、电、消防设备设施及相关设备日常管理、运行保养和一般性维修工作。包括:配、供电设备管理维护；给、排水系统的维护；公用设施的日常养护维修；空调系统设备运行维护；消防报警及灭火系统。

（1）配、供电设备管理维护

工作内容：

①负责各级供电及各种电气设备的日常保养及维修。

②负责办公楼各类照明设施的维修及节日气氛的布置。

③收到电力部门的停电通知，应立即报告，并通知业主，同时做好应急工作。

工作要求：

①配、供电维护配备专业人员，必须具有相应的上岗证。

②保障配、供电及照明设施设备的正常运行，并按要求做好值班及巡视记录。

③保障各设备的电气部分正常运转。

④对电气设备及元件（插头、插座、空气开关、各种开关、灯泡等）及时更换。

⑤按责任范围定期巡查各种设备和照明设施。

⑥按要求定期做好设施设备的日常保养。

工作标准：

①每天至少一次巡查配电设备。

②每天一次巡查各楼层配电间，发现问题及时处理。

③每月一次对各楼层配电间进行保养、维修。

④按要求定期做好各设施设备的电气维保。

⑤每天巡视公共场所照明设备，发现问题或故障，应及时维修或更换。

（2）给、排水系统的维护

工作内容：

①给、排水设备日常运行的检查、维修及保养。

②污水井、水箱的清洗、保养。

③对易渍水区域及时打扫疏通。

④各管线和各级阀门的检查和维修。

⑤各公共卫生间的给、排水设备设施的检查和维修。

工作要求：

①保障给、排水设备的日常运行。

②给、排水设备的故障应及时修复，如无法解决应立即通知业主。

③对各种水阀失灵及水闸渗水和损坏，应及时更换。

④对易渍水区域每周定期清理落叶、灰尘等堵塞物上，对已形成的下水道堵塞或不畅应及时疏通。

工作标准：

①定期对各水泵的阀门进行维护和保养。

②设备房达到无积水、无垃圾、无浸泡现象。

（4）办公楼公用设施的日常养护维修

工作内容：

①巡视室内外的墙面、地面、天花板、门、窗及楼道使用情况。

②墙砖、地砖、瓷砖、门、窗损坏的维修和更换，小面积的木质地板修理和更换。

③局部墙面松动有剥落现象时应及时维修。

④有渗漏现象应找出原因，及时维修。

工作要求：

①保证办公楼的墙面、地面、天花板、门、窗及楼道的正常使用。

②保证墙砖、地砖、瓷砖、门、窗损坏的维修和更换，小面积的木质地板修理和更换。

③保证有渗漏现象时，及时维修。

工作标准：

①定期检查办公楼的墙面、地板、地面、天花板、门、窗及楼道的使用情况。

②发现墙砖、地砖、瓷砖、门、窗损坏应及时维修和更换。

③对出现的渗漏现象，及时找出原因并针对损坏情况采取防水材料嵌补。

（5）空调系统设备运行维护

工作内容：

①各空调末端系统及设施设备检查保养。

②督促空调维保方对空调设备进行定期保养。

③中央空调集中控制系统的操作。

④打扫空调机房卫生，保持清洁、干燥、通风。

⑤中央空调运行正常，无异常滴漏水现象。

工作要求：

①保障空调系统运行。

②负责办公楼空调设备的运行，并按期督促空调维保方按保养计划做好设备保养。

③每年12月制订下年度的空调保养计划，系统保养以不影响办公楼正常工作为原则。

④根据空调系统设备的特点，重点做好除尘、润滑、更换老化部件、紧固螺丝等工作，对突发性故障应及时排除。

⑤根据业主要求随时开启、关闭空调相关区域。

工作标准：

①当值人巡查发现空调系统设备故障，应立即组织维修。

②设备维修过程所需更换的零件，必须做详细记录。

③检修工作过程中应加强环保意识，对有害物的排放必须加以适当措施。

④系统维修保养工作结束后应填写记录表格。

⑤本着节约高效的原则，及时关闭无人办公区域的空调。

- （6）消防报警及灭火系统

- 根据消防法规要求和标准规范制定消防管理制度，对所有消防设备的定期巡查和点检，保障所有消防系统及所有设备完好、功能正常。按要求定期更换灭火设备，保障灭火化学药剂在有效期内。消防监控系统实行24小时值班制度，发现问题及时报告并进行完成整改。配合采购人举行的消防讲座、演习。

4、随时接受采购人报修，满足采购人各部门的工作需要（属专业保养公司维修范畴的由成交供应商根据采购人与专业保养公司的合同约定联系维保、维修，并监督）。

5、在满足采购人使用要求的前提下，合理控制机电设备和照明的开关时间，尽量节省能源。

6、特种设备的维修、安装等维护保养及管理工作人员需持证上岗，按国家法规取得特种设备相关岗位证件后，进行规范操作，承担特种设备维修管理责任。

7、设备机房环境整洁卫生，定期巡检和保养，严格执行有关维修保养规定和操作、使用规程，维修保养和设备运行记录完善。

8、供应商应制定详细设备维修管理服务方案，设备巡检措施、维修维护计划、设备设施的维护标准，应急方案等。

## （四）公共环境保洁服务（环境卫生保洁）

负责本项目的所有公共区域卫生保洁工作，包括室内环境卫生和室外环境卫生。

1、工作内容：

（1）成交供应商有自己稳定的卫生保洁队伍，提供保洁必要设备和工具，按楼层、区位进行综合配置，灵活调配组队，及时满足采购方的保洁需求。按照国家相关规定和采购人卫生保洁需求，制定规范的保洁作业程序和保洁工作（包含垃圾分类等）质量标准，并建立相应质量保证制度，做到保洁项目分类清晰、质量标准规范，按质量标准、次数、日期记录等制定执行质量考核。

（2）公共部位的日常清洁维护。含室外道路、绿化景观及停车场周边环境；室内公共区域、卫生间、楼梯、过道、会议室及指定办公室。

（3）办公区域的卫生保洁工作配备专人负责室内清洁工作，会议室/办公室地毯（如有）日常吸尘，定期（按月/季/半年）对窗帘、沙发、地毯、空调出风 清洗消毒、地板打蜡、石材养护结晶。空调风 清洗消毒每年两次、外墙清洗每年两次。

（4）成交供应商清洁时间应尽量避免打扰采购方的正常工作时间，对所有公共区域应采取循回保洁方式，卫生间等重点区域须制定相应加强清理频次方案，每周进行一次大扫除。

（5）物业服务区域内所有道路、庭院、绿地、公共区域的清洁保洁，负责门前三包，各楼层定期常规消毒（至少每两月一次，2-4月份每月一次），除“四害”，防蚁、灭蚊、灭老鼠、灭蟑嫜螂工作定期开展（每年不少于两次)。严格落实疫情防控工作。

（6）物业服务区域内车位清洁维护（每天清洁通道、停车位;每周清洁进出口设施）。

（7）对物业服务区域内垃圾进行袋装化分类处理，转站，做到日产日清。

（8）定期配置和补充指定区域内洗手间的卫生纸、必备卫生用品，保证其正常使用。集中收集至内部中洗手液、消毒液等。

（9）采购方临时指派的突击保洁工作，成交供应商须无条件配合。

（10）定期抽调专业人员对服务区域进行每年不少于2次周期性大清洁（对地面进行全面机洗抛光，楼梯走道刷洗，确保无卫生死角)。

（11）参照以下保洁工作质量标准表格制定和执行保洁措施，报采购方同意后，纳入月度考核且成交供应商不得拒绝。

| 项目 | 工作程序 | 质量标准 | 日期/次数 | 人员按排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外围及地面场地、会议室通行道路 | 不定时清扫 | 无垃圾、无积水、无废弃物 |  |  |
|  | 冲洗 | 无油污、无积水、无垃圾、无污渍 |  |  |
| 消防楼梯 | 不定时清扫 | 无明显垃圾、无积水、无废弃物，无尘 |  |  |
| 院内沟渠、地下排水管网 | 不定时清扫、清淤 | 无明显垃圾、无积水、无废弃物 |  |  |
|  | 冲洗、疏通 | 无油污、无积水、无垃圾、 无污渍 |  |  |
| 大门、墙、立柱 | 刷洗低位 2 米以下 | 无浮灰、无明显印迹 |  |  |
| 门楼玻璃 | 刮洗 | 明亮、无明显浮灰 |  |  |
| 门楼踏步 | 冲洗 | 无污痕、无灰尘、明亮 |  |  |
| 庭院/花坛/绿植 | 定期清理 | 无沙土、无烟头、无垃圾、无纸屑、无杂草、无塑料袋 |  |  |
| 大厅地面 | 清扫、除尘 | 光亮、洁净、避免扬起灰尘、拖头勤换、勤洗 |  |  |
| 大门玻璃 | 清洗、刮净 | 无明显浮灰、无水迹、明亮 |  |  |
| 玻璃隔断 | 清洗、刮净 | 无明显浮灰、无水迹、明亮 |  |  |
| 步梯扶手、阶梯、室内运动器材拖洗 | 清抹、清扫、拖洗 | 无明显滔灰、无印迹、明亮 |  |  |
| 天花板、灯饰、风 口 | 抹尘、除灰、 | 无灰尘、无蛛网避免扬起灰尘 |  |  |
| 消防箱、指示牌 | 清抹、除灰 | 干净、无灰尘、避免扬起灰尘 |  |  |
| 室内木门 | 清抹、除尘 | 边角干净、表面光洁、无污物、无灰尘 |  |  |
| 灯具 | 除尘 | 光洁、明净、无灰尘、无手印 |  |  |
| 踢脚线 | 清抹、除尘 | 表面干净、无油漆、无涂料点、无胶迹 |  |  |
| 木地板 | 清抹、除尘 | 无损伤、洁净、无污物、无灰尘、无涂料点 |  |  |
| 镜子 | 清抹、除尘 | 明亮如新、无水点、无手印 |  |  |
| 大理石台面 | 清抹、除尘 | 光洁明亮、无灰尘、无胶迹、无手印 |  |  |
| 指示灯 | 除尘 | 闪亮光洁、无污迹 |  |  |
| 茶水间 | 清扫、拖洗 | 干净、整洁、无异味 |  |  |
| 消防通道 | 拖洗、抹尘 | 避免扬起灰尘、干净、无污痕 |  |  |
| 会议室 | 清抹、整理 | 清洁干净、明亮、无明显浮灰 |  |  |
| 垃圾箱和果皮箱 | 清理和清洁 | 无污迹、无异味散播，无蚊蝇孳生 |  |  |
| 建筑物化粪池 | 清掏（每年两次） | 保证畅通 |  |  |
| 厨房污水下水管道 | 不定期清掏 | 下水井道无溢出，井盖无异物溢漫 |  |  |
| 生活垃圾 | 及时清理和清运到 垃圾中转站 | 自落的树叶、树枝不得集中堆放，并负责清运 出本单位，严禁在服务区域焚烧树叶等垃圾。 |  |  |

（12）按年度、季度、月度提交保洁服务报告和改进建议，供采购方掌握保洁整体情况，及时调整保洁措施和考核。

（13）供应商应制定详细保洁服务方案，方案内容包括但不限于：保洁服务原则、目标、人员配置、保洁服务计划、清洁保障措施、应急预案等。

2、工作要求：

- （1）办公楼前地面和道路：路面整洁、干净，无垃圾、沙土、纸屑、烟头、油迹等，无脏物、积水、青苔。

- （2）门前：执行门前“三包”规定，做到无垃圾、纸屑、烟头。

- （3）停车场：保持地面无垃圾、纸屑、烟头、积水。

- （4）绿化带：保持绿化带内无垃圾、纸屑、烟头。

- （5）垃圾箱：垃圾箱无异味散播，无蚊蝇孽生。

- （6）各楼层地面：无杂物、无纸屑、无污垢。

- （7）各楼层墙面：踢脚线、消防排烟口、警铃、安全指示灯、各种标识牌表面干净，无灰尘、水渍、污垢。

- （8）各楼层垃圾桶：外表干净，无积垢，无臭味。

- （9）各楼层玻璃窗（玻璃、窗框、窗帘、窗台）：明净、光洁、无积尘、污垢、斑点。

- （10）各种设施外表（如大厅前台、灯箱、消防栓箱、楼层分布牌灯）：表面干净、无积尘、污垢、斑点。

- （11）各楼层门（各卫生区域的门）：干净，无灰尘、污垢。

- （12）卫生间大、小便池：内外光洁、无污垢。

- （13）洗手盆、镜台、镜面：内外光洁，无污垢、斑点、积水、积尘。

- （14）卫生间地面、墙面：光洁，无污垢、杂物、脏物、积水、积尘、蜘蛛网。

- （15）厕纸篓、垃圾篓：无沉积物、无臭味、外表干净。

- （16）定时开窗通风或喷洒空气清新剂，保持室内的空气清新。

- （17）楼梯（所管理区域内的楼梯、防火梯、栏杆灯）：无灰尘、无杂物。

- （18）楼梯走道、墙上各种设施（应急灯、水管、出入指示牌、其他悬挂物等）：无积尘、无杂物。

- （19）扶手、栏杆：光洁、无积尘。

- （20）保持会议室、办公室室内的窗、窗台、窗框干净、整洁，无破损。

- （21）保持会议室、公室室内墙面、天花板整洁、完好、无污渍、无浮尘、无破损、无蛛网。

- （22）保持会议室、办公室地面地毯整洁、完好，无垃圾、无污渍，无破洞。

- （23）保持会议室、办公室室内各种家具光洁、无灰尘，放置整齐。

- （24）保持会议室、办公室室内各种灯具整洁、完好、无破损。

- （25）保持会议室、办公室室内空调滤网出风口干净、整洁，无积尘、无霉斑。

- （26）会议室、办公室室内各种艺术装饰挂件摆放端正、整洁无损。

- （27）会议室、办公室桌面、家具、沙发清洁无灰尘、墙面无蜘蛛网、地面无杂物、物品摆放整齐、垃圾不过半。

- 3、工作标准：

- （1）环境卫生的清扫、保洁每天循环保洁多次，不留死角。

- （2）沟渠每月清洁一次。

- （3）污水井、雨水井、化粪池每季度检查清理一次，遇特殊情况及时疏通。

- （4）主要水泥路面每周冲洗一次（如路面有泥要及时冲洗）。

- 办公楼：

- ①每天清理垃圾到指定地点。

- ②每天收集并严格按照相关规定分类清理垃圾桶、烟灰缸及花槽内垃圾。

- ③每天一次告示牌、指示牌保洁。

- ④每天一次出入口大门保洁。

- ⑤每天一次扶手、拦杆、楼梯及玻璃表面保洁。

- ⑥每月一次通风窗口保洁。

- ⑦每季一次空调风口、百叶窗保洁。

- ⑧每周二次拖擦地台、云台、大理石表面。

- ⑨每月一次走廊区域地面清洗。

- ⑩每季一次各类灯饰保洁（含灯罩、灯片）。每季一次公共区域内玻璃窗清洗。每周一次消防器材、消防门保洁。

- 外围地面：

- 目视无瓜果皮壳、纸屑、烟头等杂物、无积水、无污渍，每10m2内烟头或杂物不超过一个，且规定范围内的烟头留存时间不超过1小时。

- 垃圾中转站：

- ①垃圾箱内部无垃圾，及时清理，外表无污迹，地面无零散垃圾、无污水、污渍，墙面无粘附物，无污迹及异味。每天至少清倒1次，每周用清洁剂刷洗1次。

- ②垃圾严格执行武汉市垃圾分类规定，不出现因垃圾分类而出现的各种问题。

- 卫生间保洁：

- ①每天一次抹净所有门板、挡板、门把。

- ②每天三次抹、冲及洗净所有洗手间设备。

- ③每天四次擦洗洗手间内镜面。

- ④每天二次冲洗洗手间地台表面。

- ⑤每月一次天花板及照明设备表面除尘抹净排气扇。

- ⑥每天清理卫生桶脏物垃圾。

- ⑦每周一次墙壁及地漏清洁。

- 大门出入口及大厅卫生保洁：

- ①每天大堂出入口地面及阶梯保洁。

- ②每天循环大堂入口玻璃门窗保洁。

- ③每天一次抹净大堂内墙壁、镜面表面。

## （五）会务服务

1、工作内容：

（1）成立物业管理处，受理采购方报修、委托特约服务等工作。

（2）负责办公楼主楼来客接待及登记工作。

（3）协助采购方（业主方）做好会议活动策划组织、机关文化建设、会务实施等工作。

（4）负责安排工作人员按照采购方（业主方）工作人员要求，开启、调试好会议用设备，协助分发会议资料等。对会议室进行布置，提给茶水服务，保障会议室整洁舒适，协调保洁循环保障会议活动区域卫生。

（5）会议期间，除负责会场开水供应，茶歇服务，提供泡茶、添水、资料摆放、会场餐饮保洁服务，维护会议设备正常运行外，还要负责会议期间进行巡查，传递会议中的相关变更信息，及时处理突发事件，确保会议顺利进行。

（6）会后关闭设备、门窗等，对设备运行状况进行登记，发现问题及时向采购方（业主方）相关工作人员反馈。

（7）会议服务用品（暖水瓶、茶叶、茶杯、纸巾等）按需求向采购方（业主方）领用或配置。

（8）提供必要的联络设备，方便沟通联络。

（9）按年度、季度、月度提交客服服务报告和改进建议，供采购方掌握会议来访、会议及设施设备情况。

（10）协助完成采购方（业主方）委托的大型或特殊活动接待。

（11）供应商应制定详细客服服务方案，方案内容包括但不限于：客服服务原则、目标、人员配置、客服保障体系等。

2、工作要求：

（1）会务服务人员需着装正式，举止端庄稳重，会务服务流程清晰明确，动作规范，态度亲切。

（2）对参会人员提出的相关要求及时办理，并通知采购方或会务方。

（3）不得随意翻阅会议相关材料，严格遵守保密规定。

（4）大型或特殊活动时应按采购方（业主方）要求做好相应的接待方案。

3、工作标准：

（1）会前会场布置、布标悬挂、座签摆放、茶水放置、桌椅摆放整齐。

（2）会前调试灯光、音视频、音响、空调等，会中根据要求及时调整话筒音量、会场灯光及空调大小。

（3）协助会务用品搬运、移位和摆放。

（4）随时观察与会人员对茶水的需求量，一般半小时添加一次。

## （六）食堂餐饮服务管理

1、食堂原材料双人验收、储存、食品加工、服务、餐具的清理、清洗、消毒、食堂餐厅保洁，采购方临时安排食堂职责范围内的其它工作。

2、为采购方工作期间进餐人员提供早餐、中餐制作服务，按采购方要求完成客餐服务，并按采购方规定的进餐要求、标准进行加工制作；食堂物资成本，如：厨具、设备、工具、食品原材料、加工食品的低值易耗品、燃料费、水电费、餐具及设备维修费等由采购方承担。

3、建立食堂餐饮管理相关的资料档案。

4、采购方有权对乙方进行监督、检查管理，如：卫生、安全、消防等，特别要防止食品过期变质、食物中毒事故的发生，一旦发生类似事故，采购方有权要求乙方按照年度服务费的20%支付违约金，违约金不足以弥补损失的部分由乙方承担，同时采购方有权解除合同。

5、采购方有权对饭菜质量、数量、卫生、服务及满意度等情况进行监督检查，如供应商未达到标准，采购方有权要求供应商整改，同时供应商应按年度服务费的10%支付违约金。

6、采购方有权对供应商提供的采购清单进行审核。

7、各类原材料及低值易耗品，如：清洁剂、洗手液、纸品、牙签、一次性用品等由采购方承担。

8、有权要求供应商更换违反采购方食堂管理制度（财务制度）的服务人员及工作质量差、服务态度恶劣、身体状况不合格的服务人员，供应商应在2天内更换。供应商违反采购方食堂管理制度或者没有按约更换服务人员的，采购方有权要求供应商按照年度服务费的10%支付违约金，直至同时采购方有权解除合同。

9、采购方有权对供应商的食堂卫生安全管理工作随时进行检查，如发现供应商有本合同有关行为的，有权对供应商予以扣款，扣款从供应商的承包服务费中扣除。

10、在合同的有效期内，提供场地、食品加工设备及餐具供供应商使用，并负责必要的维修、专业维保或改造，并承担相应费用。

11、负责审定原材料供应商（由供应商推荐供应商，并负责仓库保管、食堂账务管理）。

12、提供食堂水、电、燃料并保证正常供应。

13、为保证食品卫生、安全配备必要的防护设施，负责审定供应商（供应商负责监督供应商每年定期清洗烟道）。

14、供应商人员食堂服务人员周一至周五服务时间为：6：30至14：00。要求保证采购方人员的正常就餐（早餐、中餐，临时性客餐须按采购人要求及时保障），每周三制定下周菜谱交采购方审核。

15、量化目标：满意率不低于80%，无食物中毒事件发生。供应商无法达到上述目标的，采购人将解除合同并要求赔偿损失。

16、供应商人员出现下列情况的，扣除供应商20元的服务费每人每次，可累计叠加计算：

（1）个人卫生不洁（不穿工作服、抽烟、留长指甲、戴戒指、加工凉菜等不戴口罩、不洗手上岗）；

（2）与进餐者发生争执；

（3）地面积水，台面不洁、物品乱摆乱放。

17、供应商有以下情节的，扣除供应商100元的服务费每人每次，可累计叠加计算：

（1）员工皮肤化脓，有不明原因发烧、呕吐、腹泻仍在岗位操作；

（2）原料、成品、工具、容器混用；

（3）不按规定对进餐具进行清洗消毒，或餐具抽检不合格；

（4）直接入口食品不按规定存放。

18、供应商有以下情节，扣除供应商500元的服务费每次，可累计叠加计算：

（1）使用变质、腐败、过期食品原辅料；

（2）进餐者投诉供应的食品有腐败变质、异味，经查实确有其事者；

（3）因供应商管理不善，受到政府职能部门行政处罚；

（4）进餐者投诉餐后呕吐、腹泻经查实与供应商提供食品有关者；

（5）经卫生部门确定因供应商原因造成食源性疾病的。

19、食堂物资成本，如：厨具、设备、工具、食品原材料、加工食品的低值易耗品、燃料费、水电费、餐具及设备维修费等由采购方承担。

20、法律法规规定由食堂服务企业承担的其他事项。

## （七）公务用车驾驶服务

1、服务内容：根据双方确认的方案和要求，供应商向采购方提供公务用车驾驶服务，负责采购方的公务用车驾驶及日常维护服务工作。

2、工作标准：严格执行派车计划，完成出车任务；认真执行安全责任制和操作规程，遵守交通规则，文明出车，确保行车安全；定期对车辆进行保养，保养车辆的清洁卫生和正常运行；及时补充行车所需的材料、物品，及时保养和维修；做好行车记录，保管好车辆的各种技术资料。

## （八）打字服务

1、工作内容：负责日常文件、资料、表格、报告等的录入、排版、校对、打印、复印、扫描及装订工作，确保文件内容准确、格式规范、字迹清晰。

2、工作标准：

（1）录入：收到文件原稿核对无误后开始录入，录入时认真核对文字、数字、符号等，避免错漏。

（2）排版：按采购方格式要求或通用公文格式排版，设置字体、字号等，确保格式规范美观。

（3）校对：排版完成后至少校对两遍，第一遍打字员自行校对，第二遍可打印样稿人工校对或与原稿比对，确保内容和格式无误。

（4）打印：选择合适纸张和打印质量，确保字迹清晰，打印后整理打印件，检查页码和纸张情况。

（5）复印：按需复印文件，份数准确，复印件清晰整洁，涉密或重要文件复印按规定执行。

（6）扫描：将纸质文件扫描成电子文档，合理设置分辨率，确保扫描件清晰，格式符合要求并命名保存。

（7）装订：根据文件厚度和采购方要求选择装订方式，确保装订牢固整齐。

（8）交付：完成上述工作后及时交付给采购方指定人员并做好交接记录。

- 四、物业人员要求

## （一）物业人员配置要求

1、物业人员结构

★物业服务公司（供应商）为本项目提供物业服务人员总数不少于16人，其中项目经理1人、客服1人、工程员1人、安管员3人、保洁员2人、食堂厨师长（红案）1人、食堂厨师（白案）1人、核算员1人、洗碗工1人、驾驶员3人、打字员1人，必须严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规的规定，员工工资不得低于最新的武汉市最低工资标准并依法缴纳五险。

供应商的人员安排方案不得少于该人数并满足以下配备要求，具体人员配备要求如下表：

| 岗位 | 备注 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 60周岁以下，工作业绩和工作能力突出，工作责任心强，专科以上学历，具有5年以上办公楼物业相关工作经验，持有健康证明，无违法犯罪记录史，持有有效的身份证明。 |
| 工程员 | 男性，60周岁以下，持有《电工职业资格证书》，具有5年以上相关工作经验，具有相应维修能力，持有健康证明，无违法犯罪记录史。 |
| 会服员 | 女性，40周岁以下，身高1.60米以上，高中以上文化程度，无违法犯罪记录史，持有有效的身份证明。形象气质佳，有亲和力，持有健康证明，能熟练操作办公软件和会议系统。 |
| 安管员 | 男性，60周岁以下，持有健康证明，初中及以上文化程度，具有保安员证和消防安全员证，复转军人优先，无违法犯罪记录史，持有有效的身份证明。 |
| 保洁员 | 女性，55周岁以下，初中以上文化程度，持有健康证明，无违法犯罪记录史。 |
| 食堂厨师长 | 60周岁以下，从事餐饮工作五年以上，持有中式烹调师证，无违法犯罪记录史，持有身体健康证。 |
| 食堂厨师 | 60周岁以下，从熟练进行面点和白案要求的各项工作，持有中式烹调师证，无违法犯罪记录史，持有身体健康证。 |
| 核算员 | 女性，55周岁以下，高中以上文化程度，无违法犯罪记录史，持有有效的身份证明。持有健康证明，有会计基础和工作经验，能熟练操作办公软件和进行食堂核算。 |
| 洗碗工 | 女性，55周岁以下，工作细致认真，吃苦耐劳，持健康证上岗。无违法犯罪记录史。 |
| 驾驶员 | 男性，年龄55岁以下，仪表端庄，持有健康证明，初中以上文化程度，无任何刑事犯罪记录或酒驾等行政处罚记录，具备良好的服务意识和基本工作技能，驾驶证件资质在有效期内及其他提供驾驶服务必备的资质和知识。 |
| 打字员 | 女性，40周岁以下，专科以上文化程度，无违法犯罪记录史，持有有效的身份证明。中文打字速度≥70字/分钟，准确率≥95%，能熟练使用Word、Excel等办公软件，并具备基础的网络操作和文件管理能力。 |

- 2、管理人员要求

- 注重业务素质和思想品质方面要求，管理人员应具备一定的专业知识、具有较强的管理能力、协调能力和沟通能力。项目经理须承诺不在其他外场任职（兼职）。

- 3、物业服务人员总体要求

（1）应当接受物业服务机构和采购方的从业资格审查，无违法犯罪记录，遵守保密要求，具备忠于职守、尽职尽责的职业道德和操守;

（2）应当具备相应的物业管理服务知识;专业技术人员、操作人员应当取得相应专业技术证书或者职业技能资格证书，定期参加法律法规、安全知识、专业技能等培训;

（3）进行岗前培训,接受保密教育、合格后上岗、熟悉机关办公区的基本情况，能正确使用相关专用设备;

（4）统一着装，佩戴标志,规范服务，语言文明，仪容仪表整洁，服务主动热情，使用普通话。

4、思想政治要求

所有物业人员要政审，成交供应商对本项目的人员要进行背景审查，如审查不严，在项目实施过程中发现工作人员有失泄密和违法犯罪记录的，成交供应商负全部责任，给采购方造成损失的，成交供应商承担全部责任并负责赔偿，且采购方有权解除合同。

## （二）物业人员配置方案

供应商应在响应文件中提供详细人员配置方案，包括但不限于以下内容：人员配置专业技术能力需要完全响应人员配置要求，按国家法律法规（需列出法规依据）要求配置相应岗位，制定岗位标准，相关岗位需要执业资格证书的应提供证书扫描件和劳动关系证明；工资、保险核算按武汉市标准执行，并附上法规依据。

- 五、商务要求

## （一）采购预算及服务期

★1、采购预算:88万元。

★2、服务期:合同签订之日起1年。

- 报价方式及要求：人民币报价，供应商报价应包含：服务人员的工资、社会保险、福利分类明细及总预算；员工服装费；管理人员通信费、交通费；办公耗材费；员工加班费；垃圾清运费、管道疏通费、消杀灭害、小型维修的人工费；企业管理费、利润；法定税费等。

- ★供应商的报价不得超过采购最高限价，否则作无效投标处理。

4、物业服务费中未包含的事项（房屋、机电设备保险费；房屋及配套设施（备）维修材料费；中、大型维修人工费；水、电、气等能耗费用；机电设备专业维保费用；洗手液、卷纸、擦手纸、飘香剂、芳香球、清洁材料费；高压检测费、设备年检费；水箱清洗及水质检测费；灭火器换药及更换费；外墙清洗费；节日装点费；餐饮设备、餐具、食堂配套设施的采购、维修、改造费；若涉及到上述费用的支出由采购方另行承担）。

## （二）物业进场准备期限

★实施时间中标单位应当严格按照国家物业管理的有关规定和物业服务合同，对本物业项目实施专业化管理，综合性服务。自中标之日起应在20天内，中标单位组织完成相关服务人员的选聘及集中培训工作，经采购方认可后，于10日内正式到岗上班。

## （三）付款方式

1、按季支付,即次季度前5个工作日内支付上季物业服务费。

2、支付方式:财政转账。

## （四）物业档案管理

物业服务管理档案资料是物业服务的重要资源，档案资料要保证分类清晰、完整，各项设施、设备运行记录、故障记录、统计分析等都应纳入档案管理，以便应用于指导实际工作。合同期满后，应将物业服务的全部档案资料无条件移交采购方，直至交接办理完相关手续。

## （五）物业考核

每月对物业公司工作进行绩效考评（考核标准由被服务单位管理部门制定与考核），月考评95分以上按合同全额支付当月服务费用;月评分在95-90分之间，按5%扣减当月服务费;月评分在90-85分之间，按10%扣减当月服务费用;月评分低于85分，按20%扣减当月服务费用，同时要求物业公司跟换项目经理。

## （六）对接行政管理

供应商应派一位主管负责人（行政经理），服从采购方的主要岗位的人事安排，随叫随到。

## （七）重大责任事故约定

若中标人出现重大责任事故，应赔偿损失，采购方追究法律责任且有权解除合同。

## （八）验收

采购方将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照招标文件的规定和竞标文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。供应商可在售后服务方案中自行填报验收方案、奖惩处罚措施及承诺。

## （九）物业服务期管理

1、物业服务期限以合同约定为准。

2、服务期满后，应与下一任物业服务公司在限定期限内作好工作交接并平稳过渡。

- 六、武汉市工商业联合会物业管理服务合同

武汉市工商业联合会物业管理服务合同

甲方（委托方）：武汉市工商业联合会

通讯地址：武汉市江汉区中山大道489号

联系电话：027-82210013

乙方（受托方）：

营业执照注册号：

企业资质证书号：

法定代表人：             联系电话：

通讯地址：

根据《中华人民共和国民法典》、《物业管理条例》、《武汉市物业管理条例》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就武汉市工商业联合会物业管理（物业名称）物业服务有关事宜，订立本合同。

第一条  物业项目（以下简称“本物业”）基本情况：

名称:武汉市工商业联合会物业管理

服务范围：办公楼、大院物业管理、食堂餐饮承包服务

坐落位置：武汉市江汉区中山大道489号

建筑面积：  3420.52  平方米（一栋主楼、一栋副楼）。

- 乙方提供的物业服务内容

一、安全保卫工作及停车场管理工作

物业范围内大门值守、外来人员验证登记、消防安防监控值守及处置、巡视巡查，配合甲方对突发事件进行处理。保安员职责按《保安员服务细则》执行。疏导进出本物业区域范围内的车辆，保障交通顺畅、停车场设备设施的维修保养等。

二、消防安全管理

消防设备、器材的维护、检查；乙方安全员均属志愿义务消防队员，适时进行义务消防训练，结合甲方特点制定消防应急预案，防止火灾事故发生。保安消防职责按《保安员服务细则》执行。

三、设施、设备的运行和管理

消防报警系统、消防水泵及消防栓系统等消防设备（施）；动力控制柜等供配电系统；上下水管道等给排水系统；中央空调主机、循环水泵、风机盘管及新风机等中央空调系统；公共照明及卫生洁具等的日常维护。

四、建立物业管理相关的资料档案

日常管理的各类物业服务资料和现场记录、管理的设备档案、设施设备运行记录，设施设备维修、保养记录，安全管理的运行台帐等。

五、环境卫生维护与管理

保洁范围：门前、楼梯、消防通道、卫生间、企业家沙龙、展厅、公共走道、会议室、领导办公室、楼内公共区域和大院保洁工作等。

六、房屋建筑的维护和管理

楼盖、屋顶、内外墙面、走廊过道、顶棚装饰、门厅、门窗、办公室、会议室、设备房、茶水间、卫生间、道路、花坛围栏及大院等。

七、会务服务

会前准备充足，会场环境舒适，设施设备正常，会务用品齐全，满足办会方的需求；会前半小时，会务服务人员完成会场布置工作；会前15分钟，会务服务人员站立于门口迎宾。会中服务，会务服务人员每隔15-20分钟续一次水，根据参会人员饮水情况，适时调整续水频次，沉着冷静、灵活处理会中突发事件；会中服务，会务服务人员时刻关注会场内温湿度，适时调整空调及加湿器等配套设备。会后清理，会务用品清洁干净并消毒，关闭会场内设施设备。

八、食堂餐饮服务

食堂原材料验收、储存、食品加工、服务、食堂公共区域的卫生，甲方临时安排食堂职责范围内的其它工作。

九、工作期间提供早餐、中餐、客餐服务

按甲方规定的进餐要求、标准进行加工制作；食堂物资成本，如：厨具、设备、工具、食品原材料、加工食品的低值易耗品、燃料费、水电费、餐具及设备维修费等由甲方承担。甲方根据本合同约定的条款和条件向乙方支付服务费用。

十、食堂餐饮资料档案管理服务

乙方负责建立食堂餐饮管理相关的资料档案。

十一、打字服务管理

范围包括甲方所需文件、材料的录入、排版、打印、复印、装订等，确保文件格式规范、内容准确、字迹清晰，满足甲方材料分发及存档需求。

十二、公务用车驾驶服务

- 根据甲乙双方确认的方案和要求，乙方向甲方提供公务用车驾驶服务，负责甲方的公务用车驾驶及日常维护服务工作。

第三条  乙方提供的物业服务应达到约定的质量标准，严格遵守《武汉市工商业联合会物业管理采购需求》中服务内容及标准、物业人员要求及商务要求内容，人员编制不少于15人。

第四条  服务期1年，合同年度结束后，根据具体情况甲乙协商确定是否续签服务合同。

第五条  本物业服务合同期限为1年，自     年  月    日起至    年  月   日止。

- 第六条  本物业管理区域物业服务收费方式为包干制。

一、物业服务费用由甲方按季度支付。物业服务年费用总额为: 人民币         元（大写人民             ）。

二、物业服务费、食堂承包服务费及公务用车驾驶服务包含但不限于以下事项：

（一）管理服务人员的工资、社会保险、福利；员工服装费；管理人员通信费、交通费；办公耗材费；员工加班费；

（二）小型维修的人工费；

（三）管道疏通费、垃圾清运费、消杀灭害费；

（四）企业管理费、利润；

（五）法定税费；

（六）其他费用。

三、物业服务费中未包含的事项：

（一）房屋、机电设备保险费；

（二）房屋及配套设施（备）维修材料费；

（三）中、大型维修人工费；

（四）水、电、气等能耗费用；

（五）机电设备专业维保费用；

（六）洗手液、卷纸、擦手纸、飘香剂、芳香球、清洁材料费；

（七）高压检测费、设备年检费；

（八）水箱清洗及水质检测费；

（九）灭火器换药及更换费；

（十）外墙清洗费；

（十一）节日装点费；

（十二）餐饮设备、餐具、食堂配套设施的采购、维修、改造费；

（十三）车辆维修保养费；

（十四）车辆行驶和停车中所产生费用；

（十五）若涉及到上述费用的支出由甲方另行承担。

乙方按照上述标准收取物业服务费用。每年在财政拨款总额范围内，若乙方用工成本大幅上涨，乙方可向甲方书面反映，双方协商调整服务费。

第七条  付款方式

一、合同基准价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币         元（大写人民币         ）。

二、付款时间及方式：

（一）付款时间：甲方根据季度检查考核结果，次季度前5个工作日内支付上季度物业服务费,乙方提供增值税普通发票。

（二）付款方式：以转账方式直接转入乙方银行账户。

合同期内，甲方可发出整改书面通知书或口头通知，乙方10内未予整改的，甲方可扣除当月的物业管理费用；20内未整改的，甲方有权终止合同并追求乙方责任，其他按照《武汉市工商业联合会物业管理采购需求》规定处理。

（三）乙方指定专职人员与甲方进行物业服务费用的结算工作。

（四）乙方公司账号

| 收款人单位全称 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开 户 行 |  |
| 税 号 |  |

三、因国家规定的相关政策及甲方增加服务内容等因素变动，确需调整物业管理服务费时，双方协商解决。

四、特约服务：合同约定服务内容以外的临时性委托服务、临时性代买材料及费用标准由双方按具体事宜另行协商确定，不包括在合同金额内，可同每季度物业服务费一并核算支付。

第八条  乙方不得利用物业共用部位、共用设施设备进行广告、租赁、商业促销、网络推广等各种经营活动。

第九条  本物业管理区域内设施设备保修期满后的大中修、更新改造费用由甲方承担，具体工作甲方可委托乙方实施或监管施工情况。

第十条  甲方权利和义务

一、权利

（一）对本物业管理区域内的物业服务事项有知情权和监督权。

（二）审定和认可乙方制订的物业服务方案、年度服务计划、年度维修养护计划，并对乙方的日常物业管理服务质量作监督评价，对存在的问题通知乙方整改。

（三）协助乙方项目服务中心做好物业管理服务工作。及时向乙方反映物业使用人的投诉和意见，配合乙方项目服务中心处理对外事务及有关部门对物业管理服务工作提出的问题。

（四）委托乙方管理的设备设施应达到国家或地方相关的质量标准，乙方有义务配合甲方进行设备设施的维修。

（五）甲方有权向乙方投诉其工作人员的服务态度、质量问题并知悉处理结果，直到乙方整改符合甲方要求。

（六）监督、检查乙方各项方案和计划的实施，并按月度/季度对乙方按照本合同约定履行物业服务情况进行考核且乙方不得拒绝。

（七）监督委托乙方实施的设备维修工作执行情况。

（八）监督乙方对物业设施设备的管理和维护情况。

（九）甲方有权对乙方进行监督管理，如：卫生、安全、消防等，特别要防止食品过期变质、食物中毒事故的发生，一旦发生类似事故，甲方有权要求乙方按照年度总服务费的20%支付违约金，违约金不足以弥补损失的部分由乙方承担，同时甲方有权解除合同。

（十）因乙方食堂工作人员失职影响到甲方的正常工作（特殊情况除外），甲方有权追究乙方的责任。

（十一）甲方有权对饭菜质量、数量、卫生、服务等情况进行监督检查，如乙方未达到标准，甲方有权要求乙方整改，同时乙方应按年度总服务费的10%支付违约金。

（十二）有权对乙方提供的采购清单进行审核。

（十三）各类原材料及低值易耗品，如：清洁剂、洗手液、纸品、牙签、一次性用品等由采购方承担。

（十四）有权要求乙方更换违反甲方食堂管理制度（财务制度）的服务人员及工作质量差、服务态度恶劣、身体状况不合格的服务人员，乙方应在2天内更换。乙方违反甲方食堂管理制度或者没有按约更换服务人员的，甲方有权要求乙方按照年度总服务费的10%支付违约金，同时甲方有权解除合同。

（十五）有权对因乙方责任出现食品过期变质、中毒等影响甲方工作人员健康的事件，提出起诉并要求赔偿损失，同时甲方有权解除合同。

（十六）有权对乙方的食堂卫生安全管理工作随时进行检查，如发现乙方有本合同第七章有关行为的，有权对乙方予以扣款，扣款从乙方的服务费中扣除。

（十七）负责审定原材料供应商（由乙方推荐供应商，并负责仓库保管、食堂账务管理）。

（十八）为保证食品卫生、安全配备必要的防护设施，负责审定供应商（乙方负责监督供应商每年定期清洗烟道、清理化油池）。

（十九）法律、法规规定其他权利。

二、义务

（一）甲方向乙方移交下列资料

1、改造竣工总平面图、单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；

2、设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料；

3、物业质量保修文件和物业使用说明文件；

4、物业管理必需的其他资料。

（二）经甲乙双方共同查验，对确认的物业设施设备存在的问题双方应签订确认书，作为界定各自承担责任的依据。

（三）负责协调、处理、解决本合同生效前发生的与物业服务活动相关的遗留问题，不因此影响乙方工作。

（四）支持乙方做好物业管理区域内的物业服务工作，不得过分干预乙方依法、依本合同约定内容所进行的物业服务活动。

（六）甲方应对乙方开展物业维修养护、清洁卫生等物业服务工作提供通行和工作便利，如因不配合工作给乙方或他人造成损害的，应承担赔偿责任。

（七）甲方应按照合同约定及时支付物业管理费。

（八）乙方承接物业时，甲方应组织乙方、原管理单位等三方按《武汉市物业管理承接验收规程》对物业设施设备进行查验、移交。

（九）在合同的有效期内，提供场地、食品加工设备及餐具供乙方使用，并负责必要的维修、专业维保或改造，并承担相应费用。

（十）提供食堂水、电、燃料并保证正常供应

（十一）法律、法规规定其他义务。

第十一条  乙方权利和义务

一、权利

（一）根据法律、法规的有关规定和本合同的约定，开展各项物业服务活动。

（二）根据法律、法规的有关规定，制定本物业管理区域内相关物业管理制度报甲方审批后实行。

（三）根据有关法律、法规的规定和本合同的约定，向甲方收取物业服务费等相关费用，通过合法有效的方式解决拖欠物业服务费用的问题。

（四）对甲方和物业使用人违反本合同的行为，可采取告知、劝阻和向有关主管部门报告等方式督促业主和物业使用人改正。

（五）可以选聘专业性服务企业承担本物业管理区域内的专项服务项目，但不得将本物业管理区域内的全部物业管理服务一并委托给第三方，在专项服务分包前须书面报甲方同意。

（六）法律、法规规定其他权利。

二、义务

（一）根据《物业服务考核评分表》、《采购需求》和投标文件所作的承诺开展物业管理服务工作。

（二）为保证物业管理服务工作正常有效开展，乙方负责组成固定的专业服务队伍，制定和建立物业服务管理相关制度和记录，经甲方认可并备案。

（三）乙方配备服务工具，服务人员统一着装上岗，并承担服务人员、工具等相关的安全责任。

（四）在任何情况下（灾害天气期间或重大活动期间），乙方均应服从甲方要求和安排，做好物业服务工作。

（五）接受社会监督，对甲方提出的合理整改要求必须在24小时内进行，并将整改结果报甲方。

（六）准时参加甲方召开的会议。

（七）食堂工作人员按卫生部门规定进行健康检查，持证上岗。

（八）负责食堂食品加工及服务。

（九）负责制定日常原材料采购计划，报甲方认可后，协助甲方采购，并做好材料、验收及登记工作，建立食品主要原材料及配料的进货及验收台帐。

（十）乙方人员食堂服务人员周一至周五服务时间为：6：30至14：00。要求保证甲方人员的正常就餐（早餐、中餐，临时性客餐须按甲方要求及时保障），每周三制定下周菜谱交甲方审核。

（十一）乙方应保证就餐环境的洁净整齐，负责做好餐厅及操作间的清洁；同时负责做好饭菜保温工作。

（十二）乙方人员应自觉遵守甲方食堂管理制度，接受甲方、上级部门、卫生监督部门的检查。

（十三）严格遵守甲方规定的进餐时间，不得随意更改进餐时间，因特殊原因需要变更进餐时间时，乙方应在合理时间内提前通知甲方。

（十四）应制定严格的内部管理制度和行为准则，教育员工自觉遵守。

（十五）在加工过程中产生的垃圾应放置指定地点，便于统一清理。

（十六）对甲方厨房现有设备及餐具，乙方应合理使用，妥善保管，严格管理，不得人为损坏和丢失，否则按价赔偿。

（十七）乙方工作人员必须遵守甲方规章制度，不得随意出入甲方禁区，如违反者，甲方可向乙方建议给予相应人员处罚或者更换服务人员，乙方应按照甲方的建议予以处理。

（十八）乙方应负责为乙方员工购买人身意外伤害保险，乙方员工在工作时间内发生的工伤等意外伤害均由乙方负责。

（十九）合同终止或者解除之日时，乙方必须向甲方移交原承包管理期间的各类管理档案等资料，移交本物业的公共财产。

（二十）乙方自行招录服务人员，并与服务人员签订《劳动合同》，但服务人员必须符合甲方的要求（详见《采购需求》中服务人员要求）。自行负责服务人员的工资、为其缴纳五险费用、支付福利费用等费用。乙方服务人员在工作期间出现劳动争议或发生人身伤害与甲方无关，由乙方依照劳动法进行妥善处理，但乙方须保证甲方的正常服务工作。

（二十一）除甲方要求更换相关服务人员外，乙方不得随意更换正在为甲方提供服务的人员，乙方应保证甲方服务工作的连续性，当出现有服务人员因故不能提供服务时，应提前通知甲方并及时安排其他服务人员保证甲方工作的正常进行。

（二十二）若因乙方过失或者不法行为造成甲方的财产损失或人员损伤的，乙方应承担赔偿责任；若造成第三人或者自身的财产或人身损害的，由乙方自行负责解决，乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律责任，同时甲方有权解除本合同。

（二十三）若甲方因乙方的上述行为对外承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。

三、服务费扣除条款

（一）乙方人员出现下列情况的，扣除乙方20元的服务费每人每次，可累计叠加计算：

1、个人卫生不洁（不穿工作服、抽烟、留长指甲、戴戒指、加工凉菜等不戴口罩、不洗手上岗）；

2、与进餐者发生争执；

3、地面积水，台面不洁、物品乱摆乱放。

（二）乙方有以下情节的，扣除乙方100元的服务费每人每次，可累计叠加计算：

1、员工皮肤化脓，有不明原因发烧、呕吐、腹泻仍在岗位操作；

2、原料、成品、工具、容器混用；

3、不按规定对进餐具进行清洗消毒，或餐具抽检不合格；

4、直接入口食品不按规定存放。

（三）乙方有以下情节，扣除乙方500元的服务费每次，可累计叠加计算：

1、使用变质、腐败、过期食品原辅料；

2、进餐者投诉供应的食品有腐败变质、异味，经查实确有其事者；

3、因乙方管理不善，受到政府职能部门行政处罚；

4、进餐者投诉餐后呕吐、腹泻经查实与乙方提供食品有关者；

5、经卫生部门确定因乙方原因造成食源性疾病的。

第十二条  物业管理服务权的交付和回收

甲方应于合同签订后，于    年   月   日向乙方交付物业管理服务权，乙方应于合同期满无条件向甲方交还物业管理服务权。

第十三条  违约责任

乙方有确切证据证明属于以下情况的，可不承担违约责任：

一、由于甲方或物业使用人的自身责任导致乙方的服务无法达到合同要求的。

二、因维修养护本物业管理区域内的设施设备需要且事先已征得甲方和物业使用人同意，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的。

三、非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他设施设备运行障碍造成损失的，但乙方须提前合理时间告知甲方。

四、本物业管理区域内发生治安或刑事案件（包括但不限于抢劫、破坏、爆炸、火灾、盗窃等），但因乙方故意或违反本合同义务而直接导致的情况除外。

五、因物业本身固有瑕疵的受损，不在责任范围内，但因乙方故意或违反本合同义务而直接导致的情况除外。

六、乙方曾向甲方书面建议改善自用、共用部位、共用设施设备或改进管理措施，而甲方未采纳所致之损害（包括但不限于高空抛物、违章装修、未及时维修或提供维修便利等）。

第十四条  不可抗力

一、不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

二、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成损失，并应当在合理期限内提供证明。

第十五条  合同履行过程中发生争议的，双方可以通过友好协商或者向物业所在地区房屋主管部门，行业协会，区、街道、乡（镇）以及社区人民调解组织申请调解的方式解决；不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可以按照以下  第一种  方式解决：

（一）向武汉仲裁委员会申请仲裁；

（二）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十六条  为维护公共利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、暖气管或水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等突发事件，乙方因采取紧急避险措施造成损失的，当事人可按有关规定处理。

第十七条  合同生效及其它

合同经双方代表签字、加盖公章（或合同章）后即生效。

第十八条  合同的解除和转让

一、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

二、有下列情况之一，合同方可以解除合同：

（一）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（二）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

三、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

四、合同的部分或全部都不得转让。

第十九条  本合同项下因各项服务所生成的各类（所有）数据，双方均应保密并采取必要的数据保密措施。未经甲方许可，乙方不得做任何形式的对外告知、发布或商业（非商业）使用，如若发生将追究乙方全部责任。

第二十条  本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方在不违背本合同和谈判文件的原则下协商解决，协商结果以书面记录在案，并经签证同意，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

第二十一条  本合同共15页、壹式五份，具有同等法律效力。甲乙双方各执贰分，由乙方报物业所在区房屋主管部门存档一份。

甲方签章：                      乙方签章：

授权代表：                      授权代表：

日期：    年  月  日          日期：   年  月  日