项目需求

一、项目介绍

武汉中共中央机关旧址纪念馆位于武汉市汉口胜利街与黎黄陂路交叉路口，由武汉中共中央机关旧址及与其毗邻的唐生智公馆旧址、怡和洋行公寓三座百年历史建筑组成，总建筑面积约4470平方米，占地2495平方米。国家二级博物馆、中央企业爱国主义教育基地、全国首批“大思政课”教育基地、省市爱国主义教育基地等。习近平总书记对筹建工作作出“修旧如旧，保留原貌，防止建设性破坏”的重要批示。2016年9月30日，正式对外免费开放。
中共中央机关旧址由一座坐西向东、临街而立的三层红砖洋房及其副楼构成，砖混结构，全国重点文物保护单位，目前是复原陈列。

唐生智公馆旧址现为省级文物保护单位。建于1903年，钢筋混凝土结构，是一幢三层俄式新古典主义风格的白色洋楼，目前为基本陈列展厅。

怡和洋行，砖混结构，现为武汉市文物保护单位。目前为临时展厅和办公区域。

二、服务范围及要求

（一）保安服务要求

1、根据甲方需求以及展馆的功能特点，制定完善的日常安全保卫工作方案和突发事件应急预案，负责展馆大门的秩序维护、人员（物品）进出登记、车辆停放等管理服务及突发应急事件处置等工作。

2、负责展馆前门岗、后门岗、监控室的值守。其中，安保人员必须具有稳定的情绪，不可与观众发生冲突，要做到微笑服务。监控室需要7x24小时值守，严禁睡岗、空岗和缺岗。
3、加强巡视，保证场馆内观众人身财产、馆舍（三栋文保建筑）、库房及展厅内文物安全。
（二）保洁服务要求

负责物业管理区域内的所有卫生保洁工作，包括范围内所有区域、公共设施、设备等的清洁和维护；甲方临时要求的突击清洁任务，如清洁展厅、大扫除等。

1、乙方须自组卫生保洁队伍，按照甲方卫生保洁需求及国家相关规定要求，制定规范的保洁作业指引和保洁标准，并建立相应质量保证制度。

2、办公区域的卫生保洁工作配备专人负责室内清洁工作。

3、乙方清洁时间应尽量避免打扰甲方的正常工作时间，重点展项应在非接待时间进行保洁（应急保洁除外），对所有展示及公共区域应采取循回保洁方式，卫生间等重点区域须专人负责。

4、清洁工作所需工作区域甲方提供，养护用品(石材）、用具、标识牌由乙方按照甲方的要求配备，清洁养护用品应使用市场普遍认可的中档以上产品且须符合环保要求，保洁设备的耗材、养护用品、用具、维护和保养等费用均由乙方承担。

5、保证物业区域内地面无尘无杂物，玻璃无污渍、光亮，果皮箱无垃圾堆积，设备间无灰尘污渍，外墙及窗户干净明亮、无破损，垃圾清运及时。

6、负责门前三包，各楼层消毒。协助甲方与所在辖区街道商洽爱卫工作并负责落实爱卫相关任务，相关费用由乙方承担。

7、物业服务的公共范围内清洁所必须的低值易耗品费用(包括但不限于酒精、纸、洗手液、垃圾袋、香片等)均由乙方承担。

8、办公区等区域的地毯、窗帘、沙发定期清洗、消毒，相关费用由乙方承担。

（三）工程维护及保养要求

负责展馆及办公区域配套设备设施的日常管理、维护保养和一般性维护维修。由国家强制规定的专业设备的维修、保养均应由有相应资质的单位进行，乙方负责配合。

1、配套设施的日常管理、养护和一般性维修。包括展馆楼梯走道、走廊、电梯厅、洗手间、阳台、门窗门锁，防火门等。外观完好、整洁，无破损，无脱落，无污渍，无乱贴、乱涂、乱挂现象，玻璃门、幕墙清洁明亮。

2、展馆室内上下水管道、设备井、管井、风道等设施设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏，排水系统通畅，屋内无积水浸泡发生。

3、展馆及办公区域所有水、电、消防设备设施、相关设备日常管理、运行保养和一般性维修工作。包括：给排水系统、照明及动力电系统、楼内空调系统、消防报警及灭火系统、电梯系统、监控防盗系统、音响会议系统、导览系统、网络系统、门禁系统、开水器、外墙灯饰等：

给排水系统：雨水管、排污管、给水管等楼内全部水系统的日常管理、保养、一般性维修和急修。

照明及动力供电等系统：包括展馆配电房末级开关后的电力系统、室内外照明、开关插座及各线路的一般性保养、检查、维修和更换工作。

避雷系统：物业服务企业应对避雷系统进行日常巡检，发现问题及时报告处置。

空调系统：物业范围内空调系统（不含主机）、新风机系统的日常管理、使用、保养和清洁；卫生间排风机及楼内全部盘管风机、空调分机房的管理、保养和清洁。对楼内全部盘管风机、风道、空调分机房等进行例行检查、保养、清洗。

电梯系统：电梯的日常使用、管理和困人的紧急处理。负责配合空调、电梯专业维修保养公司的维保工作；配合电梯的年检工作；负责夏季电梯机房通风、降温。工程技术人员每天巡查电梯的运行及各部位使用情况，发现问题及时报修。

安全监视控制系统：监控主机系统、监控摄像点、录像设备等日常管理和维护使用。照明设施维护维修，办公区日常照明和消防楼梯疏散通道照明灯泡的更换。

多媒体系统：投影、计算机及外设部分日常维护和保养，软件安装及配置。

4、技术人员随时接受甲方报修，满足甲方各部门的工作需要。

5、负责甲方设备的中修和大修、加装及更新改造等工程的监督、验收和施工安全管理工作，切实落实工程合同中各项要求。

6、与物业相关的工程图纸、竣工验收资料、设备说明书、使用手册等原件由甲方管理，乙方可借阅。

7、在满足甲方使用要求的前提下，合理控制机电设备和照明的开关时间，尽量节省能源。

8、乙方在实施物业服务中，其管理范围内发生一般性维修、更换配件，由乙方负责修复或更换，所需零配件由乙方报甲方购买；因乙方管理不善或操作不当等人为事故造成损失及赔偿，全部由乙方承担。

9、设备机房环境整洁卫生，定期巡检和保养，严格执行有关维修保养规程和操作、使用规程，维修保养和设备运行记录完善。

10、工程所需工具由甲方提供使用，工具在使用过程中丢失或损坏由乙方负责赔偿。

（四）食堂服务要求
1、按照厨房工作程序和要求完成主管分配的冷荤、热菜或面点、主食的准备、加工和烹调工作。

2、执行主管拟定的成本核算计划标准，控制加工过程，做好成本核算，降低成本和各种费用消耗。

3、做好厨房清洁卫生工作。

4、服从主管调动，维护好厨房灶具、设备，做好开餐工作。

5、工作人员须持有“健康证”后方可上岗.努力做到大锅菜小锅烧，适合职工口味。

6、烧菜前必须先鉴别食品质量，对隔夜菜要妥善处理，并回锅烧熟，烧透。在工作时要穿工作服，带工作帽，带口罩，食堂每天要打扫，每周一次大扫除。

7、搞好清洁卫生，生熟菜用具必须分清，餐具做到洗清、过清、消毒。

（五）展馆服务要求

1、负责展区内展馆的看守工作，每个展馆由专人负责。

2、负责展馆区域内的清洁卫生打扫，保证持续干净。

3、负责展馆区域内展示物品的安全工作。

4、负责节假日或参观高峰时段展馆的安全秩序维护。

（六）花卉科学养护服务要求

1、修剪、平整、维护、补充草坪，并及时清理修剪后的绿化垃圾。

2、树木、花草科学搭配、设计合理、定期修剪、浇水。

3、打药、灭虫，并保持花卉区域内的整洁。

（七）重要接待和会务服务要求

1、做好重要接待和会务服务，保证馆内干净整洁，各区域安全通畅，秩序井然。

2、服从采购方安排调动，做好接待现场布置，点位分配。

3、提供优质重要接待和专业的会务服务，包括线路指引、接待礼仪周全、打印席位卡、准备茶水等。

4、制定突发事件应急预案，及时妥善处理。

5、满足甲方提出的其他需求。

（八）讲解服务要求

1、成立一支由项目主管带领的讲解服务团队。
2、该团队讲解员应具备良好的思想品德、职业道德和语言表达能力，熟悉展馆业务和展品知识。

3、该团队讲解员必须经过专业的培训方可上岗。
4、在做好展馆基础服务的同时，团队可以提供日常特别是周末、节假日的基础讲解、分众化讲解、特色主题讲解等多类型讲解服务，为观众营造良好的参观体验。

5、在讲解员应熟悉展馆的应急预案和紧急事故处理流程，能够在遇到突发情况时迅速、有效地进行处理。

    6、在讲解过程中，讲解员应时刻关注观众的安全和展品的保护，避免发生意外事故。
三、服务人员要求

（一）投标人须设立完整的展馆现场物业服务服务组织机构，配备项目经理和各岗位人员，组织机构总人数不得少于19人（投标人需作出承诺或列出拟派人员岗位表均可）：

具体分配如下:

1、项目主管兼安全领班1人

2、保洁服务人员5人

3、保安服务人员10人

4、工程技术人员1人

5、食堂服务人员2人

（二）物业服务工作人员须持有相应职位的资格上岗证。所有工作人员要求无不良行为，无违法、犯罪记录，无精神病史。

（三）项目经理：须为投标人单位正式职工，大专以上学历，具有项目综合管理经验五年以上，并具有两年以上非住宅物业管理项目经验。

（四）保安人员要求：身体健康，年龄 60 岁以下。女性保安年龄 55 岁以下。保安须持有保安证，监控室工作人员须持有中级消防设施操作员证。

（五）保洁人员要求：年龄 55 周岁以下，身体健康匀称。

（六）食堂服务人员要求：年龄60岁以下，身体健康，有一定厨师经验，有健康证。

（七）工程技术人员：年龄55岁以下，持有低压特种作业操作证。

（八）投标人所递交的投标文件中必须提供拟投入本项目所有人员的名单及简历，工程岗位人员的从业资格证。如若中标采购人将按照投标文件中所附人员名单与中标人签订采购合同并按名单开展物业服务工作。

（九）为保障服务品质，人员配备数量必须满足招标文件要求若出现负偏离，将按照无效投标处理。

四、商务要求

（一）报价货币：以人民币报价

本项目为总价包干项目；

投标人报价须包含本招标文件约定的所有工作内容及相关费用

（二）服务时间：2025年8月21日至2025年12月31日（根据中标人服务情况，服务期最长可延至3年），具体时间以采购人与中标人签订合同时间为准。在年度预算得到保障的前提下，中标人通过采购人考核，且达到合格可续签下一年服务合同。

（三）中标人与采购人签订合同后应按投标文件中承诺开展工作。

（四）未经采购人书面同意，投标人不得将本物业的管理责任转让给第三方。

（五）合同期内采购人新增各类设备、设施由投标人按本项目的要求负责管理、维修、保养，采购人不另增加费用。

（六）采购人提供办公场所给投标人作办公使用，电脑、复印机、办公用品及耗材、办公经费由中标人承担。

（七）投标人的员工必须遵守相关法律法规，员工工资不得低于本区域最低工资标准，为员工办理各类保险，按规定补发员工超时、加班工资、加班餐费补贴等；

（八）投标人应购买员工相应的意外伤害保险，采购人不承担合同范围内因管理服务造成的一切责任及后果；

（九）投标人要针对本项目制定详细的工作方案和激励机制，对本项目有突出贡献者给予一定奖励。

（十）投标人可针对采购人的特点提出合理、可行的特色服务、创新服务条款。

（十一）物业管理档案资料是物业管理的重要资源，档案资料要保证完整，各项设施、设备运行记录、故障记录、统计分析等都应纳入档案管理，以便应用于指导实际工作。合同期满后，应将物业管理的全部档案资料无条件移交采购人，直至办理相关手续。

（十二）中标人在服务期满后在工作上作好交接并平稳过渡等相关工作。

（十三）若中标人出现重大责任事故，投标人工作人员在展馆范围内发生违法、违规行为的，所造成一切后果及损失，由中标人承担全部责任并负责赔偿，并且采购人有权撤除并终止合同。

（十四）付款方式：中标人与采购人签订委托合同后，物业服务费根据合同约定支付。

五、其他要求

（一）投标人递交的投标文件中应提供相关的标准、规范；

（二）投标人递交的投标文件中应说明物业管理时间及保证措施；

（三）投标人递交的投标文件中应说明对各项标准实施办法及考核办法的承诺；

（四）投标人递交的投标文件中应说明物业管理服务人员的配备方案及承诺

（五）投标人递交的投标文件中应对其他优惠条款作出说明；

（六）投标人认为应提供的其它材料。

（七）在管理服务期内由于投标人责任造成群众、工作人员人身伤亡和财产损失的，由中标人承担全部责任并负责赔偿。

（八）保密责任：投标人应承诺未经采购人许可，不得将采购人所有的涉密资料（技术、影、音资料等）外泄或使用。具体内容在合同中约定。
11

