武汉市疾控中心

信息化运维项目

需

求

文

件

日    期：2025年6月

1技术部分：

项目基本情况

武汉市疾控中心成立于2002年，是全市疾控业务技术管理与指导的中心，信息化建设范围覆盖了传染病、艾滋病、慢性病、环境健康与食品安全、消毒与病媒生物防治及内部办公等业务工作，疾控信息化平台是全市疾控业务工作正常开展的支撑。本次项目是为更好的管理该平台所涉及的核心设备，确保桌面PC终端、数据中心硬件设备、核心软件平台以及业务网络的安全稳定运行，对硬件设备、软件平台提供日常维护和技术支持服务。

采购清单

| 序号 | 服务名称 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心与桌面运行维护服务 | 1年 |
| 2 | 基础环境设施运行维护服务 | 1年 |
| 3 | 安全运维服务 | 1年 |
| 4 | 中心大屏及会议系统维护服务 | 1年 |
| 5 | 运维监控与值守服务 | 1年 |
| 6 | 安全软硬件续保服务 | 1年 |
| 7 | 等保测评服务 | 1年 |
| 8 | 其它服务 | 1年 |

技术规格及要求

数据中心与桌面运行维护服务要求

维护设备清单

供应商针对清单设备提供技术支持服务，若硬件设备故障，供应商需及时告知甲方，并提出故障修复意见，由甲方采购备品备件，乙方负责更换。具体设备清单见附件，其中针对OceanStor 2600 V3存储提供硬件维保服务，硬件故障由乙方进行采购与更换。

服务器设备清单

| 序号 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | HP DL380G7 | 1台 |
| 2、 | DELL R710 | 1台 |
| 3、 | DELL R710 | 1台 |
| 4、 | HP DL580G7 | 1台 |
| 5、 | 浪潮 NF8460M4 | 1台 |
| 6、 | 浪潮 NF8460M4 | 1台 |
| 7、 | 浪潮 NF8460M3 | 1台 |
| 8、 | DELL R920 | 1台 |
| 9、 | DELL R910 | 1台 |
| 10、 | DELL R910 | 1台 |
| 11、 | HP DL580G7 | 1台 |
| 12、 | 联想服务器 | 1台 |
| 13、 | 联想服务器 | 1台 |
| 14、 | 联想服务器 | 1台 |
| 15、 | 华为服务器RH5885 V5 | 1台 |
| 16、 | 华为服务器RH5885 V5 | 1台 |
| 17、 | 华为服务器RH5885 V5 | 1台 |
| 18、 | 华为服务器RH5885 V5 | 1台 |
| 19、 | 华为服务器2488 V5 | 1台 |
| 20、 | 华为服务器2488 V5 | 1台 |
| 21、 | 华为服务器2488 V5 | 1台 |
| 22、 | 华为服务器2488 V5 | 1台 |
| 23、 | 华为服务器2488 V5 | 1台 |
| 24、 | 华为服务器2288H V5 | 1台 |
| 25、 | 浪潮 NF5270M3 | 1台 |
| 26、 | IBM x3550M3 | 1台 |
| 27、 | 浪潮 NF5270M3 | 1台 |
| 28、 | 浪潮 NF5270M3 | 1台 |
| 29、 | DELL R710 | 1台 |
| 30、 | 浪潮 NF5270M4 | 1台 |
| 31、 | 联想ThinkSystem SR860 | 1台 |
| 32、 | CA认证服务器 | 1台 |
| 33、 | CA认证服务器 | 1台 |
| 34、 | H3C服务器 | 1台 |
| 35、 | 安恒蜜罐服务器 | 1台 |
| 36、 | 华为服务器2288H | 1台 |
| 37、 | 华为服务器2288H | 1台 |
| 38、 | 华为服务器2288H | 1台 |

其它设备清单

| 序号 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 天融信VPN | 1台 |
| 2、 | 深信服AC | 1台 |
| 3、 | 天融信FW | 1台 |
| 4、 | 天融信备用 | 1台 |
| 5、 | 天融信FW | 1台 |
| 6、 | 天融信IDP | 1台 |
| 7、 | 天融信审计（关机） | 1台 |
| 8、 | 安恒数据库审计 | 1台 |
| 9、 | 安恒WAF | 1台 |
| 10、 | 天融信存储（关机） | 1台 |
| 11、 | 天融信服务器区防火墙 | 1台 |
| 12、 | 天融信IDP | 1台 |
| 13、 | ZW深信服AD | 1台 |
| 14、 | ZW安恒WAF | 1台 |
| 15、 | 天融信专网FW | 1台 |
| 16、 | 深信服VPN | 1台 |
| 17、 | 深信服VPN | 1台 |
| 18、 | 安恒WAF | 1台 |
| 19、 | 安恒入侵检测 | 1台 |
| 20、 | 安恒日志审计 | 1台 |
| 21、 | 华为AC | 1台 |
| 22、 | 华为内外网视频会议互联防火墙 | 1台 |
| 23、 | 天融信堡垒机 | 1台 |
| 24、 | 天融信网闸 | 1台 |
| 25、 | 态势感知 | 1台 |
| 26、 | 安恒数据分析平台 | 1台 |
| 27、 | 北信源准入控制网关BMG-1000 | 1台 |
| 28、 | 安恒EDR | 1台 |
| 29、 | 绿盟 | 1台 |
| 30、 | 奇安信服务器安全加固系统 | 1台 |
| 31、 | 奇安信服务器安全管理系统 | 1台 |
| 32、 | 信锐 | 1台 |
| 33、 | 安恒蜜罐 | 1台 |
| 34、 | 安恒IDS | 1台 |
| 35、 | 深信服零信任代理网关 | 1台 |
| 36、 | 深信服零信任控制中心 | 1台 |
| 37、 | NG-51432 | 1台 |
| 38、 | TG-A2510 | 1台 |
| 39、 | 群晖NAS | 1台 |
| 40、 | 核酸基地NAS | 1台 |
| 41、 | 天融信漏扫 | 1台 |
| 42、 | 摩卡运维平台 | 1台 |
| 43、 | smartping网络质量监控 | 1台 |
| 44、 | NAS | 1台 |
| 45、 | 360新天擎 | 1台 |
| 46、 | MCU主机 | 1台 |
| 47、 | 联想网盘 | 1台 |
| 48、 | 联想网盘后台管理 | 1台 |
| 49、 | 网站防篡改 | 1台 |
| 50、 | 机房环动系统主机 | 1台 |
| 51、 | 科达视讯 | 1台 |
| 52、 | 健康云堡垒机 | 1台 |
| 53、 | 华为服务器RH5885 V5 | 1台 |
| 54、 | 华为服务器RH5885 V5 | 1台 |
| 55、 | 华为服务器RH5885 V5 | 1台 |
| 56、 | 华为服务器2488 V5 | 1台 |
| 57、 | 华为服务器2488 V5 | 1台 |
| 58、 | 华为服务器2488 V5 | 1台 |
| 59、 | 华为服务器2488 V5 | 1台 |
| 60、 | 华为服务器2488 V5 | 1台 |
| 61、 | 华为服务器2288H V5 | 1台 |
| 62、 | 华为存储5210 V5 | 1台 |
| 63、 | 浪潮 AS510H | 1台 |
| 64、 | DELL MD3600F | 1台 |
| 65、 | 华为存储2600 V3 | 1台 |

人员驻场要求

供应商需提供至少2名人员5*8小时驻场服务，其中1名为数据中心运维服务工程师，另外1名为桌面运维服务工程师，针对市疾控中心本部（马场路）与西区（蔡甸）两个办公地点提供日常运维服务（驻场人员需自备笔记本电脑、打印机、寻线仪等日常维护工具），其维护范围包含桌面、服务器、存储、网络、虚拟化、数据库、视频会议等。同时，提供1名项目经理，负责对整个服务团队的管理，并定期与甲方协调沟通，保证服务质量。

供应商在人员配置需采用部分重叠的方式，以此保证项目实施过程人员和信息的连续性。驻场人员需每天进行日常巡检及配置变更服务，并提供月度和年度巡检报告及优化改善建议。

- 驻场项目经理职责

对现场处理故障人员进行协商，并遵守甲方的各项规章制度。保证服务团队人员充足，队伍稳定。

每季度召开一次运维团队内部工作会议，分析目前巡检检查情况，巡检中如果发现异常问题，分析异常原因并及时解决问题，记录上报。

每年总结分析全年设备运行情况、服务统计等内容，并向甲方进行正式的总结性汇报。

- 驻场运维服务工程师职责

供应商驻场运维服务工程师负责每天一次数据中心设备运行情况巡检，核查并记录所有设备的运行状况。

每周一次数据中心整体业务系统架构设备巡检，及时消除故障隐患，确保系统健康运行。

每月一次数据中心基础环境设备巡检，包含UPS及电池、精密空调、动环设备等，及时消除故障隐患，确保系统健康运行。

每季度现场一次资产盘点，检查所有信息化设备硬件、软件和配置的基本况。

每半年现场一次对信息系统中所有的网络设备、安全设备进行链路检查，及时发现网络链路中的调整，标签标识变更以及物理线路故障隐患。

响应时间要求

供应商需提供 7*24 小时运维服务；若设备出现故障后，需实时响应故障。

一级故障服务要求：因软硬件故障，导致业务应用系统停止服务，故障级别定义为一级故障；一级故障发生后，供应商应在接到报修通知后10分钟内与甲方联系，前往现场解决故障，并在4小时内解决。

二级故障服务要求：因软硬件故障，存在造成业务停顿，数据面临丢失的风险，故障级别定义为二级故障；二级故障发生后，供应商应在接到报修通知后10分钟内与甲方联系，根据甲方要求和实际情况提供现场或电话支持，并应在8小时内解决故障（不涉及停机）。

三级故障服务要求：因软硬件故障，导致业务应用系统不能正常使用，但无业务停顿或性能下将，故障级别定义为三级故障；三级故障发生后，供应商应在接到报修通知后30分钟内与甲方联系，根据甲方要求和实际情况提供现场或电话支持，并应在12小时内解决故障（不涉及停机）。

四级故障服务要求：除一级，二级，三级外的故障，均为四级故障；四级故障发生后，供应商应在接到报修通知后 30 分钟内与甲方联系，根据实际情况提供现场或电话支持，并在24小时内解决故障（不涉及停机）。

桌面维护要求

在服务期内,其负责维护桌面办公设备主要包括台式计算机、笔记本电脑和打印机等其他外设，以及视频会议设备维护。

桌面系统的设备主要包括市疾控中心本部与西区两个办公地点的所有 PC 机、笔记本电脑和打印机。负责保证所有桌面设备软件系统的稳定运行，服务内容包括电脑各类故障检测维护、各类外设打印机的故障判断维护、系统软件安装、工具软件安装及维护、电脑升级、各类硬件驱动程序安装、查杀电脑病毒、数据备份，光盘或硬盘备份、办公系统技术支持、桌面级网络故障的判断、小型网络设备安装、设置、检测。

协助甲方进行桌面设备性能检验鉴定，对拟报废设备进行鉴定。

负责甲方大屏系统、视频会议系统的日常运维，负责重大会议期间的音、视频设备运行保障。

服务器维护要求

在服务期内,要求驻场服务工程师每天通过巡检方式对现有服务器的状态进行定期检查。设备的状态检查分为硬件状态检查和软件状态检查。其中硬件状态检查主要检查设备的指示灯、供电系统、连接线缆、散热系统、工作环境温湿度等；软件状态检查主要检查设备的CPU使用率、内存使用率、网络带宽使用率、网络延迟、网络连通性、流畅性等。若发现异常现场，将及时进行记录并向甲方提出解决方案。

通过日常巡检工作如果发现服务器系统出现了软件故障，负责排查和处理，并将故障排查、处理结果进行记录，提交给甲方相关人员。若为主机设备的硬件故障，巡检人员需告知甲方，并提出故障修复意见。具体服务内容如下：

- 每天通过巡检方式对现有服务器的运行状态、补丁升级、病毒库升级、性能监测检查及日志分析，以及服务器进程、服务、磁盘性能等监控及检查。

- 根据需要完成服务器的上架、系统安装、安全加固、网络连通基本服务。

- 制定应用服务上线流程规范，规定应用部署的位置及命名。

- 定期对维护中产生的安全事故进行阶段性总结，提出安全优化方案及实施计划并进行实施。

存储维护要求

在服务期内,要求驻场服务工程师定期检查存储系统各设备的硬件运行状态，软件运行状态，数据备份情况等，提出符合业务需求的备份方案与计划，并定期对操作系统、目录文件、数据库、应用系统等数据进行增量和全量备份，定期利用备份数据完成数据恢复测试工作，确保系统及数据的信息安全。具体服务内容如下：

- 每日对存储硬件状态进行检查，确保存储硬件工作正常。

- 通过分析存储空间的使用情况，结合业务的实际情况，分析数据存储趋势。

- 结合业务的实际情况，制订存储备份及恢复策略。

- 通过对存储设备的任务状态检查，检查备份任务是否成功完成、在备份的过程中是否存在相关告警信息等。

- 实时监控备份存储介质的空间状态，根据实际情况对备份任务进行调整，使存储备份空间合理利用。

- 结合备份状态对备份软件及备份介质进行维护管理，使设备硬件状态工作正常。

当业务数据出现丢失、损坏时，配合业务厂商进行数据的恢复操作。

网络维护要求

在服务期内,要求驻场服务工程师通过对网络现状的梳理，对现有网络设备严格按照相应的规范（比如，设备上架安装规范、系统命名规则、接口描述、安全策略配置、密码复杂要求等）。同时，在每一个在用的物理接口，当接口连接发生变更时及时更改描述信息，确保描述信息的真实、准确，方便后期线路的维护及故障的排除。

在网络设备投入使用之后，对主要配置进行备份。通过之前备案的配置与网络设备当前的配置进行对比，查看设备配置所发生的变化。每周定期或发生变更时对网络设备配置文件备份一次。

在日常维护期间，通过技术手段对网络发生的故障，包括链路、设备故障、网络安全系统问题等要进行及时判断和响应，快速处理，确保网络运转正常。

当异常发生时，通过对网络和安全设备的日志进行分析找出可能存在的隐患，提供预警，并协助及时解决，预防可能发生的网络故障。

虚拟化维护要求

日常维护

供应商需提供虚拟化平台的日常运维服务，服务内容主要包含：月度巡检、系统调试及优化、权限管理、告警信息确认与处理、架构调整等。

月度巡检

每月度（巡检方式分为现场或通过远程的方式），针对虚拟化平台进行巡检。巡检内容包括：

平台整体响应情况、告警信息处理（非红标告警）、日志收集、硬件设备运行情况、虚拟机部署情况、资源使用情况、虚拟机操作记录、人员登录情况、管理员权限分配情况等。每次巡检完毕后的五个工作日内提供详细的巡检报告，报告包括CPU、内存、磁盘（存储）、告警、备份等各项指标的详细参数。并针对每次巡检结果给出合理化的调整意见（如出现需要调整的情况）。如有必要进行优化调整，则还会出具具体的调整方案，并双方协调具体的优化实施事宜。

系统调试与优化

供应商需协助甲方对新系统的上线、虚拟机的资源调整、网络环境的调整进行配合。新系统上线，供应商需协助甲方按要求建立新虚拟机。针对在使用的虚拟机，调整其资源。例如内存、磁盘空间、CPU等。整体网络结构需要调整，供应商需进行技术协助，保证在网络调整期间虚拟化平台能够正常运行，不影响业务应用。

权限管理

从安全的角度出发，供应商配合制定虚拟化平台的安全管理办法。严格管理登录到虚拟化平台的账号以及对应的权限。其作用就是最大限度的保障虚拟化平台的稳定性与数据的安全。

告警信息确认与处理

非事故类告警供应商可在月度巡检时解决与处理。对于红色的紧急情况告警，供应商必须启动应急事故预案，在第一时间内解决。

架构调整

在运维合同有效期内，供应商需针对现有的虚拟化平台架构进行整体评估。如果发现架构中存在影响虚拟化平台稳定性的设计，供应商需提出修改意见。如果需要进行整改，供应商都将配合进行调整。调整期间虚拟化平台持续运行且运行正常。

数据库维护服务要求

针对甲方核心数据库进行总体设计与规划，并每月度进行健康状况检查，协助进行应用测试等服务，整体要求如下：

巡检服务内容

- 针对目前甲方核心数据库提供运维服务，每月度定期进行巡检，内容包括：

- 定位数据库当前的运作水平；

- 分析数据库的规划与配置，并给出合理化建议；

- 分析数据库的资源使用情况，并给出合理化建议；

- 分析数据库的安全性，并给出合理化建议；

- 分析数据库的可靠性，并给出合理化建议；

- 每次例行的预防性维护后，由供应商工程师提交预防性维护报告，并由甲方人员确认签字

- 每月度针对甲方正在运行的数据库提交巡检报告；

- 提供7×24小时的电话技术支持服务和现场维护服务。

故障紧急救援服务

- 故障发生时，第一时间定位；

- 在故障发生后采取有效的措施，以最短的时间恢复运行；

- 将业务影响时间将至最低；

- 尽可能的挽救用户的数据信息，把用户的损失降在最小范围内；

- 分析问题制定解决方案，防止类似的问题再次发生

数据库备份恢复服务

- 根据甲方的RTO、RPO要求，制定合理的备份方案与管理策略

- 备份作业的自动监控与故障告警

- 通过恢复测试，保证备份集的可用性

- 降低备份系统对高端硬件的依赖，降低备份恢复的成本

扩容服务

- 解决数据库计算资源/节点瓶颈问题；

- 解决存储空间不足问题；

- 同时完成扩容后隐藏风险的排查和解决。

资源配置变更服务

- 规范配置变更步骤；

- 规避配置变更风险；

- 达成配置变更目的。

培训服务

- 根据甲方的要求和人员知识储备情况进行培训大纲优化；

- 满足甲方对培训的个性化要求；

- 最终实现甲方运维人员独立对系统建设、架构优化、日常维护的基本操作。

数据恢复服务

- 最大可能挽回数据和降低数据丢失风险；

- 恢复数据库对外服务能力，减少业务损失。

重要事件的现场值守服务

在特殊时段、敏感时期和突发事件时，供应商工程师必须按甲方的要求坚守岗位，提供应急现场值守服务。在发生应急事件时（包括非工作时间），供应商工程师要迅速查明事件原因，迅速应急处理，并负责联系供应商相关工程师或相关厂商在规定时间内到达现场提供服务。

巡检整体服务要求

供应商应定期对服务范围内的软硬件设备提供巡检服务，并详细记录每一项巡检服务内容的检查情况及有关指标参数。

设备巡检（每月度一次）

检查设备告警信息，对告警进行认真分析诊断，采取相应措施，消除故障和问题；收集各硬件的日志信息，对日志进行全面分析诊断，采取相应措施，消除故障隐患；检查各硬件的资源使用情况，如网络设备CPU、内存、软件版本等提出合理的资源优化升级建议；

软件系统巡检（每月度一次）

检查各软件的告警信息，对告警进行认真分析诊断，采取相应措施，消除故障和问题；收集各软件的日志信息，对日志进行全面分析诊断，采取相应措施，消除故障隐患；检查各软件的安全状况，对存在的漏洞或风险进行评估，采取打补丁、版本升级或其他相应手段，消除隐患；检查各软件的运行状态和效率，分析评估，及时进行优化调整或提出升级建议；检查各软件的操作记录、人员登录情况，协助甲方加强管理。

资产梳理服务要求

资产识别

明确资产的价值，包括：业务系统、数据文档、软硬件资产、物理环境、组织管理等。资产梳理需要从关键业务开始，最终覆盖所有的资产，之后根据业务对资产的实际依赖程度进行区分是否为重要资产，而后续的脆弱性识别、威胁识别、风险分析等后期工作将只针对于重要资产进行识别。

资产管理日常工作内容

- 负责相关信息资产的管理，包括记录、变更、修改等；

- 负责对资产进行分类、分级和标记；

- 负责检查台帐、信息系统中信息资产相关记录，并将记录情况纳入考核计划中。

- 建立重要安全数据信息管理登记档案，详细记录数据信息的分类、名称、地址、使用人等情况，并对所有信息系统实行登记备案管理。

- 按资产的使用规则和限制，正确使用信息资产；

资产的登记与标记

- 对信息资产进行分类分级、登记，确定该资产的IP地址、MAC地址、用途、位置、格式、规格、价值等具体信息；

- 定期检查资产的标记、内容、规格与使用情况，对资产丢失，标签缺损的情况进行记录，并纳入考核；

- 对管理的数据资产进行归类和统计，对电子文件采用统一样式的电子标记进行标识。

基础环境设施运行维护服务要求

供应商需提供数据中心机房管理服务，严格控制中心机房人员进出、设备进出并及时登记设备与应用的配置更新情况，需对中心机房进行管理和监控，确保机房物理安全和网络及应用的正常运行。其所有进出机房的人员必须遵循机房管理制度，按照机房设备操作规范对设备进行调整操作。

供应商通过机房环境监控系统对中心机房的物理环境和设施（温湿度，供电）实施实时监控并保持环境整洁（提供1套吸尘设备与工具），定期对机房电力系统、空调、漏水保护等环境设施进行定时检查。同时，对涉及的环境设备（密空调、UPS）实时故障紧急处理、报修和后续处置。设置管理员报警手机，一旦机房基础设施出现故障，管理员可收到报警短信及时处理。

供应商需提供提供UPS设备1年4次巡检以及技术支持服务。

供应商需提供本部、西区两个办公地点机房精密空调设备1年4次巡检，室外机清洗（提供1套清洗设备与工具），过滤网更换，加湿罐更换服务以及技术支持服务。

供应商需提供环控系统1年4次巡检以及技术支持服务。

若基础环境硬件设备故障，供应商需及时告知甲方，并提出故障修复意见，由甲方采购备品备件，乙方负责更换。

| 设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 精密空调 | 世图兹 STULZ Cyber Air Comptrol7000 40KW | 6 |
| 精密空调2 电池间 | 25KW | 1 |
| UPS主机 | 伊顿 eaton 93E series 200KVA | 2 |
| UPS主机2 | 科士达YDC3360 60KVA | 1 |
| 蓄电池 | 12V 前端子蓄电池 200Ah | 280 |

- UPS及配电系统

- 检查UPS面板显示的负载、电池组电压是否正常，做好参数记录工作，检查是否有异常告警信息；

- 查看总配电柜工作状态，查看各机柜PDU工作状态；

- 检查各显示面板工作是否有告警，UPS监控系统是否正常；

- 检查各配电列头柜是否存在告警信息；

- 精密空调及新风系统

- 各精密空调温湿度记录，各精密空调温湿度设置是否合理确认；

- 各精密空调异常告警信息查看，有告警时需及时联系维护方解决告警；

- 各精密空调制冷效果是否正常确认，若制冷效果欠佳应及时联系维护方；

- 机房外风机运转情况确认，通风良好度查看；

- 查看精密空调下方是否出现积水；

- 空调监控系统运转情况确认；

- 检查新风系统控制器面板是否有告警，新风机是否正常换新风，异常告警需及时联系维护方处理；

- 检查外风机工作环境是否正常；

- 动环系统

- 检查环控系统各子系统数据监控是否正常；

- 检查环控系统是否存在异常告警未处理；

安全运维服务要求

针对甲方信息化系统提供全面的网络安全保障年度服务，供应商需提供以下14项服务内容，并出具相应服务报告：资产摸底、安全检查支持、网络安全威胁分析、安全加固、安全技术培训、安全意识及网络安全法培训、安全通告服务、应急响应、安全管理体系建设合规咨询、基础环境评估、渗透测试、代码安全检测、网站WEB云防护、特殊时期重保。

资产摸底（4次/年）

针对服务器存储、网络设备、安全设备进行资产统计，收集IP信息、开放端口、业务名称等，并制作完成资产梳理清单。并协助甲方详细梳理信息资产，包括硬件、软件、技术文档、管理制度等。对所有资产建立档案，生成资产列表，然后依照有关规范对重要资产进行安全等级分类。

安全检查（4次/年）

当有主管单位及监管单位做安全检查时，供应商需安排技术人员提前做准备工作，现场检查时配合检查工作。

网络安全威胁分析（4次/年）

供应商需通过安全安全态势感知平台作为服务工具，对网络流量进行实时监测与分析，集中地对全网设备进行状态监控、流量监控、攻击行为分析，总结甲方网络的安全威胁和安全漏洞，保持持续的安全定义和策略应用，提高系统的安全，最终构成安全闭环，达到动态安全防护。

需对漏洞利用攻击事件、Webshell上传事件、SQL 注入攻击事件、系统命令注入攻击事件、口令暴力破解事件、Web明文传输事件、主机病毒感染事件、进行深度分析。

判断攻击行为的目的，并据此判断攻击所处的阶段，提出针对性的加固建议。针对病毒类事件，供应商需提供病毒处置工具并指导查杀工作针对勒索、挖矿类事件。供应商需主导处置工作，并提供最大程度溯源服务并提供查杀指导针对后门脚本类事件，提供专杀工具对感染服务器进行全面后门脚本查杀，并提供最大程度溯源服务。基于工具平台的检测结果，供应商需提供专业的威胁分析、威胁处置、威胁根因分析和加固建议服务，从而实现威胁发现到处置的闭环安全效果。

安全加固（4次/年）

供应商对于通过各种措施发现的安全漏洞、安全弱点、安全风险，需要通过多方面的安全加固措施进行修补，确保每个系统的安全性。安全加固服务主要包括以下类型：

- 应用系统加固服务：

发现服务器操作系统或应用软件的不安全配置，并配合应用软件服务商及时对各项不安全配置进行修复，确保服务器操作系统或应用软件的安全性。应用系统加固包括各项安全策略调整、补丁实施、应用软件升级等内容。对服务器操作系统和应用系统按照信息安全等级保护级别的要求进行加固。

- 漏洞扫描发现的高风险：

通过漏洞扫描发现的各类高风险漏洞，需要进行安全加固，以消除高风险安全漏洞。

- 安全设备加固服务：

协助甲方调整安全设备的安全策略，如增加服务器、减少服务器而需要改变安全设备的通行端口等内容。

安全技术培训（1次/年）

供应商需提供安全技术培训服务，更好的完善甲方安全运维处置能力和信息化建设能力，全面提升信息系统运维管理人员的技术水平，保障重要的基础设施及信息系统安全运行，加强信息管理人员的信息安全意识和防护能力，从技术手段和措施上加强管理力度，确保信息系统运行稳定、可靠、安全

安全意识及网络安全法培训（1次/年）

供应商提供培训课程应从安全基础知识起，全面系统地引导技术人员学习信息安全理论，掌握安全攻防技能，培训内容包括以下内容：信息安全技术理论、信息安全管理实操、信息安全标准和信息安全法律法规等。

同时利用网络安全宣传周形式提供安全意识服务，其中包含动态宣贯、静态宣导。动态宣贯内含包含动画、安全视频以及人工培训，静态宣导包含海报宣传、易拉宝等方式。

安全通告服务（12次/年）

供应商每次需提供漏扫及相应的紧急安全事件通告服务，内容将包含国内外网络安全时间、漏洞预警时间，并提供通报预警报告和整改建议。

应急响应（全年）

对于应用系统中出现的影响业务正常运行的任何异常事件进行现场服务支持并且保证数据安全。如：重大业务调整、网络中断、故障排查、策略修改等需要的故障修复或协助服务；破坏应用系统的完整性、系统资源拒绝服务、通过渗透或者入侵的方式来对系统进行非法访问，系统资源的滥用以及任何可能对系统造成损害的行为等，都属于应急响应服务的内容，能够协助甲方快速止损，最大化降低安全事件带来的影响。

供应商需要提供的应急响应包括三个级别的应急响应支持：紧急事件应急响应：1小时内到达现场并且4小时内解决故障；一般事件应急响应：4小时内到达响应现场并且24小时内解决故障。同时还需提供对以下的事件进行响应：

a．通过失陷主机功能分析其失陷确定性为“已失陷”的事件；

b．通过失陷主机功能分析其失陷确定性为“高可疑”的事件。

事件响应的内容包括：

a．对事件的失陷确定性进行判断

b．对确定失陷的主机进行清理，清除感染的恶意程序或被植入的网页木马。

c．对病毒的感染方式或者业务被入侵的途径进行分析

d．对事件的预防给出加固建议

安全管理体系建设合规咨询

供应商需根据信息安全管理体系基本要求，结合组织自身情况和需求，协助组织按照PDCA的过程，规划、建设、使用和维护信息安全管理体系，做方案的修订与增补。

基础环境评估（4次/年）

供应商需提供基础环境评估服务，按上线系统套数预估，提供整改建议及报告。

渗透测试（5个业务系统/年）

供应商安全工程师需模拟黑客的行为模式，采用黑客的漏洞发现和利用技术，以及尽可能多的攻击方法，对目标应用系统的安全性进行深入分析。

渗透测试需要提交渗透测试报告，渗透测试报告应包括对每套系统安全问题的验证分析、影响分析和解决措施等内容。对WEB系统的渗透测试，需要在互联网网络的任一位置进行渗透测试；对内部系统的渗透测试，必须在内部办公网络进行渗透测试。

针对系统的渗透测试服务，包含如下典型的漏洞类型，并针对所有漏洞进行安全验证：

| 漏洞类型 | 简要描述 |
| --- | --- |
| 跨站脚本 | 跨站脚本（即XSS）漏洞允许攻击者向其他用户发送恶意代码（通常是JavaScript格式的）。浏览器不能判断该脚本是否可被信任，因此会在用户上下文中执行此脚本。恶意人员可利用跨站脚本构造诱骗页面,诱骗用户登陆，进而获取登陆者的用户名称、密码等敏感信息，进行非法活动。 |
| SQL注入 | web应用程序接收的用户输入在没有对输入的字符进行恶意字符过滤的前提下，直接用来拼接SQL语句，造成了SQL注入漏洞。攻击者利用此注入漏洞，通过对数据库的猜解，可得到应用系统管理员的用户名和密码，进而获取站点的上传权限得到webshell,利用权限提升控制服务器，对整个外部和内部网络系统造成重大损失。SQL注入是目前互联网中应用最普遍的一个应用层攻击。 |
| 代码执行 | 让程序将输入的内容作为代码来执行，从而获得远程系统的访问权限。 |
| 目录遍历 | 由于WEB服务器配置不正确或WEB服务器自身存在漏洞,可导致非法人员下载服务器端的文件。攻击者利用此漏洞可遍历服务器目录,造成诸如应用系统源代码、内网地址等相关重要信息泄露,并由此可能暴露出更严重的安全漏洞，为非法者进一步攻击提供了可能的机会。 |
| 文件包含 | 脚本在包含文件时，直接使用用户提交上来的数据作为文件名。这些数据在使用前并没有进行适当的验证。 |
| 脚本源码泄露 | 把脚本文件名作为参数可能读取该脚本的源代码。该脚本在包含文件时，直接使用用户提交上来的数据作为文件名。这些数据在使用前并没有进行适当的过滤。 |
| 物理路径泄漏 | 远程攻击者可以利用这类漏洞获得服务器物理路径信息。当客户端请求一个不存在的文件时，会返回一些出错信息，这可能允许攻击者了解服务器的配置情况，可能有助于发动进一步攻击。 |
| 应用错误信息 | 这种漏洞会泄漏一些WEB的内部信息，这些信息可能会包括WEB开发使用的语言、中间件、开发框架、数据库的名称、版本号等，这些信息都会有助于黑客进行进一步的准确攻击。 |
| 备份文件 | 备份文件通常是开发人员为备份他们的工作而创建的，web server上备份文件可能包含敏感信息，从而被攻击者利用。 |

安全应急演练（1次/年）

供应商需针对事件发生的场景模拟，通过对事件频发、危害性高、影响范围大的特定信息安全事件进行演练，达到在遇到此类信息安全事件应急响应处置过程中，发现问题，及时响应，快速处置的目的。

网站WEB云防护（1年）

供应商需提供5个域名的网站安全云防护服务，提供防护周期内的防护引擎、防护规则免费升级服务、7x24小时电话支持服务、产品远程技术支持：包含防护接入、防护过程中产品问题支持。

重保服务（30天/年）

供应商在重保期间需要应对可能发生的网络安全事件，最大力度保障甲方的网络系统在重保期间全面防御来自攻击方的网络攻击，提供不少于30天的节假日及特殊重要时期的现场团队安全保障服务。

同时，加强甲方自身信息系统的安全保护措施，完善甲方的信息安全体系建设和实施，并提升网络安全防护能力。同时健全网络安全保障体系，满足国家相关政策法规要求。

建立可靠的安全应急响应预案和应急响应处理流程，最大限度消除系统运行中各类突发事件的危害和影响，保障系统不受突发安全事件的破坏，确保系统的业务连续性和可用性，实现应急响应工作的规范化、制度化和流程化。

同时提高甲方全体工作人员的网络安全意识和技能水平，按照信息系统运行特点积极做好安全保障工作，建立信息安全预警和事件快速反应机制，建立高效的事件汇报渠道，保证对信息安全事件做到早发现、早报告、早处理、早恢复等环节的紧密衔接，一旦出现影响信息系统的安全事件，快速反应，及时准确处置

中心大屏及会议系统维护服务要求

供应商需提供市疾控中心会议室以及其它显示大屏技术支持服务，其中市疾控中心本部（马场路）显示大屏主要为B509、A601、A610三个会议室的大屏。其中若硬件设备故障，供应商需及时告知甲方，并提出故障修复意见，由甲方采购备品备件，乙方负责更换。

中心大屏巡检服务要求（每季度一次）

供应商需每季度提供1次巡检服务，包括定期检查中心大屏运行环境及系统设备的工作状态、运行情况、系统参数设置，为甲方提供专业的建议，定期清洁保养设备，协助甲方做好系统的备份及安全工作。

通过巡检，能够及时发现故障隐患，积极采取措施，排除隐患，减少设备发生故障的概率，保证甲方系统的正常运行。同时，积极与甲方交流在系统使用及维护方面的经验，指导甲方正确使用和维护系统。

供应商安排专业技术工程师对甲方中心大屏系统定期进行例行检查、做预防性维护保养，并提交巡检服务报告

1.  设备运行状态，对显示大屏设备的状态、设置进行检查；对风扇、电源、线缆等敏感部件进行重点检查，如有故障征兆则进行更换；

2. 连接件检查，对连接插头、电缆、电源插座等进行检查；

3. 环境检查，包括电源电压、接地和室内温度、湿度、空气洁净度等；

4. 清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；

中心大屏维护服务要求

供应商需定期对大屏幕光学设备做全面清洁处理，提高大屏幕显示系统的亮度和对比度。注意日常光学部件（灯泡、色轮、液晶面板等）维护，防止提前老化。

并且确保大屏幕拼接墙前方大厅和后面维护通道均应设有良好的通风环境，以保证室内环境达到拼接墙理想工作温度，并使拼接墙前后温度保持基本一致。

定期进行系统优化，协助甲方对相关系统性能调整和系统优化。并提供技术交流，针对双方技术人员分析和解决日常运行中出现的未解决问题进行沟通与处理。在对系统进行全面的检查后，给出详细的巡检报告，根据检查结果给出相应建议和改进方案。

视频会议设备续保服务

供应商需针对科达JD6000 MCU（会议电视系统多点控制单元）购买原厂服务，针对科达JDS6000视频服务器（云综合业务服务器）购买原厂服务。

视频会议系统运维服务

供应商需负责视频会议系统软硬件技术支持服务（音响、调音台、会议矩阵等），设备的故障响应、日常的巡检、视频会议的保障。若硬件设备故障，供应商需及时告知甲方，并提出故障修复意见，由甲方采购备品备件，乙方负责更换。

日常维护

供应商需建立视频会议系统设备台账，加强视频会议定期进行巡检，每月至少热机保养一次（开机不少于十分钟）及时发现和排除各类隐患、故障保持视频会议系统良好状态，检查视频会议终端连接状态和工作状态，对维保范围内软硬件运行状态进行评估分析，并填写设备运行评估报告。

加强摄像头、话筒、显示器等终端设备管理。严禁将视频会议主机挪作它用，严禁擅自出借会议系统配套摄像机、显示器和话筒设备确保控制室整洁有序，设备防尘，接地等安全管理措施落实，严禁闲杂人员进入。

巡检服务要求（每季度一次）

供应商需每季度提供1次巡检服务，包括定期检查会议系统运行环境及系统设备的工作状态、运行情况、系统参数设置，为甲方提供专业的建议，定期清洁保养设备，协助甲方做好系统的备份及安全工作。

通过巡检，能够及时发现会议系统故障隐患，积极采取措施，排除隐患，减少设备发生故障的概率，保证甲方系统的正常运行。同时，积极与甲方交流在系统使用及维护方面的经验，指导甲方正确使用和维护系统。

供应商安排专业技术工程师对甲方各个会议系统定期进行例行检查、做预防性维护保养，并提交巡检服务报告

1.  设备运行状态，对显示大屏设备的状态、设置进行检查；对风扇、电源、线缆等敏感部件进行重点检查，如有故障征兆则进行更换；

2. 连接件检查，对连接插头、电缆、电源插座等进行检查；

3. 环境检查，包括电源电压、接地和室内温度、湿度、空气洁净度等；

4. 清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；

视频会议保障

会议前供应商运维工程师需进行相关测试，以保证会议正常进行。检测内容需求如下：

| 链路基本检测 | 检查网络电路接触是否良好，进行测试，判断链路是否正常 |
| --- | --- |
| 配置检测 | 查看终端各项配置及状态是否正常，检查软件版本是否正常 |
| 注册检测 | 检查终端是否可以连接上会议主控设备 |
| 性能检测 | 检查会议质量，图象是否有马塞克，声音是否有延迟，有无误码等 |
| 功能检测 | 模拟召开视频会议，检查会议召集，会议控制等各项功能是否正常 |

会议中，供应商运维工程师需全程在视频会议现场提供技术保障（通信畅通）实时监控本地会场画面，应对会议期间出现各种问题或者突发紧急故障，保障会议系统正常运行。

会议进行若出现音频视频信号故障，供应商运维工程师应立即解决，迅速恢复会议系统。

供应商运维工程师需密切关注主会场发言通知信号，及时将镜头切换至领导特写画面，配合做好话筒设备开启、音量调节正常和主备更换等工作，发言结束及时将画面恢复全景。

运维监控与值守服务要求

运维监控服务要求

供应商需提供一套运维服务监控软件用于本部、西区两个办公地点机房，基于WEB中文界面的集中管理授权，为运维监控及主动发现问题提供工具支持，该服务需具备以下需求：

1、机房可视化服务：以机房数据中心为目标，构建三维虚拟仿真监管一体化平台，实现多机房多机柜的资产管理及统一监测告警。机柜级精细化展现，深挖机房资产设备运行状态，帮助构建清晰、安全、稳定的数据中心机房环境。

2、监控服务：聚焦于数据中心，提供100个资产监控服务授权。统一采集、管理、视图、分析数据中心动环、服务器、存储设备、网络设备、虚拟化平台、操作系统、数据库等各类对象目标。基于可落地的监控指标管理体系，融合高效的数据采集拓展能力，深度捕捉监控目标运行状态进行可视化展示，辅以定时周期巡检功能，实现及时、准确、智能的集中监控。

3、灾备纳管服务：通过容灾运维管理平台完成备份软件的纳管，避免登录备份软件的繁琐；同时实现灾备系统及灾备计划任务的实时监控，通过大屏可视化界面了解所有数据类型的备份、恢复、容灾等信息；提供涵盖从硬件底层至系统上层的所有健康状态信息的自动化巡检。

24小时值守服务要求

供应商需提供远程7x24小时值守服务，以安全连接的方式登入，值守人员远程7x24小时实时查看监控告警信息，及时发现异常情况

同时供应商需协调安排二线技术工程师现场或者远程解决事件，把事件的影响降到最小，并确保快速恢复到业务正常服务水平。

安全软硬件续保服务要求

供应商需针对以下设备购买原厂运维服务，具体见清单备注要求。

| 品牌 | 型号 | 产品序列号 | 规则库 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深信服 | 深信服上网行为管理AC-1000-B1400 | FF7E485F |  | 1年 | 原厂维保 |
|  | 深信服零信任aTrust | CE92617E | 设备升级 | 1年 | 原厂维保 |
|  | 深信服零信任安全代理网关 | F0C46D34 | 设备升级 | 1年 | 原厂维保 |
| 安恒 | DMZ安恒WAF-2000AG | 1911X050934 |  | 1年 | 原厂维保 |
|  | 安恒入侵检测DAS-NAT-1000 | 2106X560417 |  | 1年 | 原厂维保 |
|  | 安恒数据库审计DAS-A3000 | 2106X020418 | 软件版本：V4.0.67 规则库版本：V1.0_20230619 | 1年 | 原厂维保 |
|  | 安恒态势感知DAS-ABL-CH-A800 | 1912X231019 |  | 1年 | 原厂维保 |
|  | 安恒态势感知DAS-ABL-SP600(APT) | 1912X131020 |  | 1年 | 原厂维保 |
|  | 安恒防篡改 | 020105233X01CD63LD | WPT-EE | 1年 | 原厂维保 |
|  | 安恒日志审计DAS-LOG-500 | 1907X070529 | 基础审计 | 1年 | 原厂维保 |
|  |  |  | 用户定制包 | 1年 |  |
|  |  |  | 安全探查 | 1年 |  |
| 信锐 | 统一WIFI认证 NAC-6000 | 1CEFD0BB | 软件升级 | 1年 | 原厂维保 |
| 北信源 | 准入 VRV-BMG-1000 | 06f2ff814d39245c35b48ae4f8f692a0 | 版本：V6.0.310 | 1年 | 原厂维保 |
| 绿盟 | 漏扫 RSRA NX3 | 20-52-Q-32550 | V6.0R04F01SP06 | 1年 | 原厂维保 |
| 北京CA | 时间戳服务器 | 99012109000876 | 一年续保加新增北斗模块 | 1年 | 原厂维保 |

等保测评服务

测评系统

供应商需提供确保甲方1个业务系统通过等级保护三级。

按照国家标准进行等级测评，发现和协助整改问题，确保信息系统取得公安机关备案证明和等级保护测评报告。

测评服务内容要求

1）根据国家相关标准，安全服务应包括以下内容：

安全技术测评：包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心等五个方面的安全测评；

安全管理测评：包括安全管理机构、安全管理制度、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理等五个方面的安全测评。

2）服务内容

协助开展信息系统的自查自评估工作，对存在的风险隐患和安全问题及时提供有针对性的安全整改建议，保障整改措施的落实，指导完成信息系统的定级、备案等相关工作；

针对安全服务实施过程中发现的安全隐患和薄弱环节，提供安全建设整改和安全加固方面的咨询。

专用工具要求

用于测评服务的工具主要包括服务器安全工具、网络设备安全工具、终端计算机安全工具、网站等应用系统安全工具等。

安全管理要求

为做好全过程的安全保密工作，在安全测评服务前、中、后三个阶段都要做好安全保密工作。

1）安全测评服务前

（1）对安全服务人员要进行安全保密教育，制定安全保密措施；

（2）签订安全保密协议。

2）安全测评服务中

（1）对用户单位的性质、机房物理位置、网络与系统、应用与服务、资料与数据、人员与管理等方面的信息进行严格的安全保密管理；

（2）安全服务工具应经过严格测试和检验，确保不在检测过程中对系统安全造成损失，工作结束后不驻留任何程序；

（3）对被测单位信息系统的信息资产、发现的脆弱性和发生过的安全事件等威胁情况要控制知情范围；

（4）对测评设备、介质进行严格的保密管理；

（5）工作过程中对人员要实施封闭式集中管理；

（6）对进场人员遵守被测单位的相关管理规定。

3）安全测评服务后

（1）认真清退各种文档、资料和数据并予以销毁，确保工作过程中敏感数据不被泄漏；

（2）现场工作结束后，按被测单位的要求及时还原系统，确保系统中不遗留任何代码或可执行程序；

（3）在其他风险测评任务或宣传材料中不涉及用户单位的秘密、敏感情况。

文档要求

文档或报告的编写应完整清晰、用词规范、简明扼要，指出的问题应明确合理、符合逻辑、且有证据，出具的结论应公正客观、实事求是，提出的建议应符合国家标准规范、富有建设性和可操作性。

其它服务

钉钉专业版技术服务需求

供应商需提供钉钉专业版技术服务1年。

组织人数增加至2000人

聊天记录云端保存：提供更长的聊天记录保存时效，最长可延至3年，方便数据的长期留存和查询。

视频会议专业版：支持25方高清视频会议，不限时长，配备智能会议管理系统，适合企业内部及跨企业的高效沟通。

1TB云端存储：为企业提供1TB的统一存储空间，便于文件和数据的集中管理。

OA审批专业版：包含审批流程的集成能力、动态流程和并行节点等高级审批功能，以及审批连接器，用于打造更专业的审批体验。

考勤专业版：提供更为全面和专业的考勤管理功能，帮助企业更好地管理员工出勤情况。

资产安全保障：确保企业数据的安全性，防止信息泄露和不当访问。

自定义工作台：允许企业根据自身需求定制工作台，以提高工作效率和管理便捷性。

多维表：支持50人同时在线编辑，提供表格、甘特图等多种视图，满足数据聚合、看板分析、任务管理等需求。

知识资产管理：可以发布公开的知识库，搭建帮助手册、产品说明等，支持最大20GB文件的上传，方便管理大型文件和资料。

知识服务要求

云托管

供应商需提供公共卫生知识服务平台2.0数据库服务，含期刊,博士,硕士,国际会议,中国会议,报纸,年鉴,工具书,中国专利,国家标准,行业标准,科技成果,法律等内容。

供应商需提供中国医院知识资源总库（CHKD）数据库服务，含期刊、博士论文等内容。

供应商需提供数据库安装服务，数据库保存服务以及每个工作日在网站提供新增数据库内容。

云租用

供应商需提供研学平台服务，并提供研学平台账号20个。

外送检医院端信息化对接技术服务需求

供应商需提供LIS 样本信息接收接口的调研、开发、测试服务；以及LIS 报告单及结果信息接收接口的相应报告文档。

展示大屏测试需求

供应商需提供1套展示大屏设备，用于现场展示测试工作。

备品备件服务需求

供应商需提供备品备件更换服务，用于数据中心日常维护。

二线技术团队要求

能力要求

供应商需为本项目组建专业运维团队，项目经理 1 名（未经允许不得变更）并配备专业的二线专家团队，其团队人员熟悉Linux 操作系统、SAN 存储系统、VMWARE vSphere 虚拟化系统、SAN 光纤交换机等，并具备相关实施及维护经验，负责设备巡检、故障响应及应急情况处理，确保障业务安全、稳定的运行。

项目经理应具备运维服务工作经验 5年以上，并具备信息系统项目管理师认证证书。

维护团队提供巡检保障服务，内容包括机房环境检查、硬件设备检查、虚拟化平台检查、数据库平台检查，网络检查等并提供相应的巡检报告。

工作要求

供应商运维人员在进行更换备件、软件升级等操作时，必须重点考虑数据的安全性、完整性。供应商必须进行可行性分析、数据备份等相关措施，以保证数据安全。

- 进行充分沟通，清晰了解各类要求；建立内部管理制度，加强内部管理，认真做好各项工作；

- 按照要求提交各类方案、报告等文档，文档在提交前须经项目负责人审阅，关键文档需加盖公章；

- 注意经验积累，记录工作日志，及时总结归纳运维经验，放到共享文档服务器上；

4）注意信息的保密，不得在任何场合向第三方之透露甲方内部信息。维护人员应与甲方签署保密协议。

项目验收要求

运维服务期满后，供应商需提交运维服务台账，服务台账需反映阶段服务概况、系统运行情况、响应支持情况、故障处置情况等。招标人对整体运维工作和台账组织审查，审查认定合格即为通过验收，同时出具运维服务验收合格确认单，并由双方签字。

服务台账包含：《资产登记表》、《巡检报告》、《故障处理报告》、《日常维护报告》、《服务事件清单》。